{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-04-08","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1905.911","0.025","25","38.763","250","8.822","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","401.42","209.632","500","111.53","500","186.746","500","4.64","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.845","0.009","15","6.424","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.149","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","263.52","0.441","10","25.6","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","60.408","0.431","10","31.051","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.219","0.025","8","23.586","50","7.009","15","0.044","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","336.96","4.256","10","43.621","80","6.227","15","0.034","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","243.65","0.168","10","18.81","80","3.94","15","0.026","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.518","0.461","10","14.484","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","120.269","0.044","10","28.259","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.831","10","13.847","80","-","-","0.078","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1299.644","0.201","1.5","4.159","30","-","-","0.024","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3062.352","0.234","10","21.496","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","0.86","0","10","19.258","80","1.896","15","1","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","654.394","1.438","10","24.818","80","4.06","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2021.76","0.2","10","1.096","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","164.16","0.072","10","12.019","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","118.37","0.01","10","2.18","80","0.11","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","103.68","0.265","10","26.697","80","9.547","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","26.352","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.16","15","8.411","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","9.527","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","43.114","1.349","10","6.364","80","4.06","20","0.014","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","199.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","232.416","0.009","10","3.957","70","0.984","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7475.76","0.054","8.629","32.307","69.431","7.158","27.416","0.218","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1582.08","11.134","500","379.05","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","548.182","0.154","10","9.344","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","8.035","0.02","10","2.94","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","7.602","0.105","10","11.397","80","3.816","10","0.003","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","786.56","0.194","10","12.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","223","0.22","10","14.106","80","11.827","20","0.073","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1233.101","0.241","8","16.89","50","-","-","0.078","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","688.61","0.573","10","24.88","80","5.79","15","0.011","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","33.7","2.17","10","10.443","80","3.848","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","358.25","1.157","10","47.66","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","4.32","0.083","10","34.588","60","-","-","0.153","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.085","10","8.13","80","0.95","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","42.854","0.077","10","11.96","80","1.322","20","0.077","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","51.69","0.131","10","25.489","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.478","0.01","15","14.658","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","57.974","0.363","15","28.416","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","212.79","29.655","500","40.64","500","36.257","500","11.37","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.502","0.076","15","4.231","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.96","3.593","10","43.349","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1797.98","0.043","8","6.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","9.514","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2406.24","5.283","10","16.93","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","56.16","4.012","15","16.958","80","9.252","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","18.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","34.042","1.293","15","12.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","13","1.605","15","23.81","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","19.613","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","220.32","2.564","15","15.33","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.144","0.074","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","17.798","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","212.91","22.99","500","31.11","500","69.701","500","8.154","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","25.92","0.862","10","3.636","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.67","0.093","10","13.628","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","43.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","256.371","0.009","10","22.19","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","16.356","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","230.424","0.255","10","22.16","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","199.58","0.228","10","20.132","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","254.171","0.623","10","12.566","80","-","-","0.01","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","162.432","0.101","10","2.523","80","2.555","20","0.016","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11965.54","0.023","10","23.355","80","6.08","15","0.21","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19978.27","8.091","1000","267.307","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","159713.859","0.148","5","10.796","40","7.359","15","0.164","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","145088.93","9.75","50","73.93","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","38.02","0.016","10","13.72","80","1.27","20","0.105","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","640.22","0.316","5","12.54","50","-","-","0.12","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","552.1","0.074","10","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","57601.15","0.032","2","11.25","40","5.885","15","0.177","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","72425.28","16.34","50","146.68","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","291.514","0.046","10","13.922","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","438.91","0.012","10","18.76","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","537.96","0.207","10","16.71","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","362.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","85.54","1.26","10","22.455","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","488.16","2.417","10","45.34","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1026","0.842","8","12.536","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","363.053","0.092","10","34.619","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","66","0.631","10","10.85","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","528.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","64.454","1.626","10","8.485","80","8.369","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","114","0.651","10","53.7","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.096","0.018","10","2.355","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1073.09","0.048","30","20.926","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","70.582","0.025","8","13.89","60","0.069","15","0.02","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.008","10","9.78","80","2.03","10","0.025","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.341","0.072","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1939.74","0.076","10","40.509","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.788","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","687.398","0.592","15","29.336","80","4.115","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","60.912","2.433","15","13.287","80","8.215","20","0.536","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","168","2.124","10","12.19","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.063","15","8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","379.227","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","66","0.015","10","4.024","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1197.245","0.029","10","14.691","80","7.235","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","50.371","0.131","10","11.119","80","3.102","20","0.109","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","5.968","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","419.09","0.33","8","10.778","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","111.214","0.033","10","25.535","80","-","-","0.189","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","340","1.48","45","43.098","500","11.2","70","0.51","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1334.966","0.273","8","27.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","33.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","108","0.034","10","10.42","80","4.654","15","0.053","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","625.54","0.306","15","25.88","60","0.178","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","36.343","2.665","15","23.304","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","11.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.589","0.025","10","5.271","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.534","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9093.462","1.663","16","33.795","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","72.749","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","908.93","5.838","10","17.42","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","342.85","0.099","8","27.357","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","529.978","0.058","10","16.291","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","71.609","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","332.64","3.056","10","40.87","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","765.5","5.156","10","42.56","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","915","0.348","10","17.84","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","519.264","1.587","10","52.029","80","10.021","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","90.029","0.074","8","11.5","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","21339.84","0.03","8","12.363","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","14595.55","0.18","8","19.71","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","109.73","0.018","10","1.04","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","109.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","212.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","78.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.01","8","8.999","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","52.186","0.484","10","19.625","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","73.38","0.117","10","2.276","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.868","15","21.082","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","208.224","1.708","10","14.472","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","153.79","2.77","8","11.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","369.619","0.068","10","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","13.82","0.088","10","13.58","80","-","-","0.095","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","254.88","0.071","10","7.244","80","1.98","15","0.019","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","737.597","0.071","8","7.327","50","-","-","0.072","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","238.637","12.73","500","99.55","500","25.75","500","21.79","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","40.61","0.369","10","21.04","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.296","0.065","10","17.195","80","-","-","0.174","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","69.811","5.001","10","17.481","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","63.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","920.009","0.056","10","8.096","90","-","-","0.009","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3550.805","0.146","2","10.614","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0.047","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","387.85","0.297","10","26.674","80","-","-","0.013","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","34.128","0.074","10","5.049","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","26.496","0.354","10","10.53","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1156.9","5.52","10","32.751","80","9.24","15","0.048","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","170.856","0.04","10","7.748","80","0.052","20","0.01","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","172.179","0.365","10","7.803","80","0.321","20","0.014","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.639","0.021","15","6.016","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","315.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","116.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2803.68","0.016","8","21.941","50","8.422","15","0.138","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","41.358","1000","236.383","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","651.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","112.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","958.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","26.646","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","149.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","7.387","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1087.258","5.898","10","38.401","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1437.42","0.069","10","14.452","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","6.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","68.26","0.038","8","15.598","50","-","-","0.058","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","25.953","3.303","15","11.679","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.999","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.252","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1676.64","0.033","15","24.184","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","490.75","0.03","10","26.93","80","4.63","15","0.023","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1202.738","0.478","8","13.138","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","207.081","0.071","5","7.657","50","2.9","12","0.082","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","15.811","0.905","10","23.427","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","351","4.565","10","22.528","80","15.755","20","0.018","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","178.85","1.255","10","33.65","80","4.649","15","0.033","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.015","10","5.519","80","0.023","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.222","10","7.1","100","3.99","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0","0.01","15","8.634","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","58.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","23.328","0.391","8","11","60","7.77","15","0.049","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8417.95","0.072","10","17.825","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","279","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","68.26","0.06","10","4.2","80","0.881","15","0.025","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","265.25","0.294","10","24.66","80","-","-","-","-","正常"]