{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":111,"n_cols":12,"rows_kept":111,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[28,0,33,0],[28,1,33,1],[34,0,39,0],[34,1,39,1],[41,0,44,0],[41,1,44,1],[45,0,49,0],[45,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,93,0],[86,1,93,1],[94,0,95,0],[94,1,95,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[101,0,104,0],[101,1,104,1],[105,0,107,0],[105,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1]]}
["监测日期：2024-04-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11865968","139.223","107.372","320","25.856","100","0.504","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12849731","150.892","99.204","320","29.268","100","1.404","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9794047","113.357","-","-","-","-",5.3748,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8501423","98.396","-","-","-","-",2.0431,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","18925844","219.049","-","-","-","-","0.807","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1719127.25","19.897","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1701758.75","20.553","26.564","320","33.371","100","32.964","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","688598.438","7.97","114.586","300","5.099","100","1.959","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7663680","88.7","12.11","200","1.8","200","0.39","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12175843","142.925","175.672","320","19.605","100","0.632","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11631467","140.477","184.784","320","36.177","100","0.371","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9285260","107.468","-","-","-","-",5.8303,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7232191.5","83.706","-","-","-","-",1.1178,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2215485.75","25.867","109.669","200","17.691","50","5.965","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2578471.75","30.141","111.229","200","18.408","50","6.089","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2362819.75","27.565","107.324","200","15.511","50","5.369","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1077516.63","12.47","114.841","200","27.812","35","6.243","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1220890","14.13","3894.542","200","508.75","35","4474.583","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","938901","10.87","114.592","200","25.748","35","1.588","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3072251","35.56","116.823","200","18.57","35","0.705","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2003598.75","23.19","136.832","200","16.112","50","5.919","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1363742.5","15.784","123.949","200","6.58","50","2.711","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1447178.25","16.75","129.326","200","16.622","50","3.265","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5077728","58.77",16.791,"200",10.637,"35",4.93,"10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","16112570.552","189.252","24.473","50","0.483","35","2.766","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","21.281","50","3.57","35","30.035","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11381.571","0.134","0","50","0.104","35","4.875","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","87577.855","1.059","33.991","50","0.044","35","0.584","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","22060546.56","919189.44","15.138","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24159582.72","279.625","14.71","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.46","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","12070.08","0.14","1.63","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","21701701.44","251.177","13.54","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45412306.56","525.605","19.49","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","188352","2.18",55.59,"120",0.99,"850",0.58,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","12405992","149.831","222.988","320","22.876","100","10.886","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5658118.5","65.488","-","-","-","-",12.2868,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8079649.5","97.58","221.558","320","37.407","100","2.329","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6120586","70.84","-","-","-","-",14.8804,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1055980.8","12.222",10.22,"50",4.11,"35",1.41,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","537739.25","6.224","-","-","-","-",0.0385,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","78622.188","0.91","-","-","-","-",0.7798,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","32324.971","0.374","-","-","-","-",0.0007,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","21987.48","916.145","31.43","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50439706.965","623.776",37.622,"100",23.203,"50",2.831,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口",29627995.279,"-404.24","0","100","0","50","1911.765","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","157.274","0.002","315.429","550","2.195","280","7.73","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","365979.594","4.236","288.382","550","6.279","400","6.735","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","701568","8.12","253.95","550","6.37","400","7.22","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","590724.688","6.837","157.088","200","8.869","200","1.07","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1134243.375","13.128","65.043","200","8.12","200","5.422","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","280858.844","3.251","24.178","-","25.047","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1102357.125","12.759","72.018","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","760624.812","9.186","40.838","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3849216.75","44.551","91.797","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4712052","54.538","68.481","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6393308.5","73.997","61.395","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2140742.75","26.101","61.36","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1908628.625","23.288","48.598","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1593641.875","18.445","76.539","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1780633","20.609","71.672","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3357040","139876.906","-","-","2.31","50","4.137","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4077760.5","47.196","38.759","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1655517","19.162","45.341","100","11.27","50","0.624","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","404451.438","4.681","30.669","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2458328.75","28.453","-","-","22.135","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16802674","194.475","37.247","100","2.85","50","5.066","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","734139.188","8.497","40.324","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4740120","54.862","38.39","100","7.326","50","5.631","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3179850","36.804","60.403","100","1.08","50","3.698","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1096220","12.688","-","-","1.555","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3640523.5","42.195","20.955","50","2.009","35","0.2","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1912412.25","22.134","47.936","100","1.021","50","0.194","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","295089.969","3.415","189.589","300","0.659","100","3.111","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5867792.5","67.914","39.494","100","1.061","50","0.079","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11556976","133.761","59.621","100","1.483","50","0.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9335520","108.05","91.19","200","30.34","200","8.73","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1755.52","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","657059.62","7.6","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2368671","27.42","139.99","300","4.45","200","2.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11150721","129.05","70.23","120","4.88","100","1.64","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7399003","85.64","66.36","100","0","50","3.56","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","214645.09","2.48","35.27","300","0.02","100","1.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1138249.75","13.17","63","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","6040.04","0.07","22.799","200","0","50","62.088","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1641771.75","19","165.986","200","44.613","50","6.548","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3718537.75","43.04","77.589","80","13.139","30","1.053","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3157897.5","36.55","77.426","80","18.086","30","1.373","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1419.63","0.02","2.813","80","37.659","30","105.879","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2969148.75","34.37","77.087","80","14.801","30","1.522","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","781502.75","9.045","0.023","100","0.071","50","3.32","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2455461.75","28.912",10.811,"100",0.7501,"50",3.177,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1835451.25","21.244","66.405","250","17.023","80","1.709","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2635155.5","30.5","34.788","250","1.379","80","81.093","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2303202.75","26.657","60.735","250","8.642","80","9.699","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48579936","562.268",34.7934,"100",25.8476,"50",2.3506,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7961106.5","92.142","232.82","320","7.43","100","4.37","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3192593.25","36.951","-","-","-","-",8.713,"20","正常"]