{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-04-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2113.35","0.793","25","46.589","250","6.796","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","446.59","202.939","500","117.19","500","184.479","500","5.173","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.249","0.007","15","7.046","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.969","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","284.26","0.844","10","23.74","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","51.506","0.178","10","31.799","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.626","0.032","8","21.607","50","6.188","15","0.04","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","388.8","4.346","10","46.609","80","6.629","15","0.032","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","245.38","0.155","10","19.36","80","4.11","15","0.024","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.271","0.159","10","14.227","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","124.243","0.046","10","31.957","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","1.176","10","17.804","80","-","-","0.102","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","854.944","0.082","1.5","4.089","30","-","-","0.033","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3037.548","0.224","10","22.18","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","1.73","0","10","19.258","80","1.896","15","1","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","579.571","1.614","10","28.02","80","4.352","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2209.25","0.22","10","1.383","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","196.99","0.077","10","15.988","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","3.46","0.01","10","1.98","80","0.04","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","105.41","0.285","10","25.508","80","9.591","20","0.015","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","21.341","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.123","15","12.004","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","4.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","9.515","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","34.992","1.792","10","5.838","80","7.545","20","0.013","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","174.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","215.827","0.01","10","4.002","70","0.981","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9561.43","0.054","8.629","32.081","69.431","6.949","27.416","0.215","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1330.752","10.877","500","345.863","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","581.135","0.011","10","9.533","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","5.616","0.041","10","2.09","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.888","0.338","10","12.177","80","4.224","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","976.83","0.192","10","12.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","248","0.858","10","14.174","80","11.526","20","0.053","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","27.821","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1101.773","0.337","8","15.95","50","-","-","0.108","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","705.89","0.579","10","29.86","80","2.84","15","0.011","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","826.85","2.403","10","17.085","80","4.073","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","390.937","0.624","10","42.642","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","17.28","0.06","10","39.936","60","-","-","0.159","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.098","10","10.02","80","0.89","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","35.77","0.304","10","11.773","80","1.651","20","0.081","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","88.62","0.109","10","28.325","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.101","0.009","15","16.79","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","72.49","0.623","15","26.489","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","70.63","32.731","500","44.03","500","31.029","500","11.16","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.686","0.046","15","4.136","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.203","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.96","3.593","10","43.349","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","2.468","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1786.75","0.037","8","5.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","15.213","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2459.81","5.629","10","13.332","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","40.522","4.776","15","17.252","80","10.385","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","20.477","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","53.05","1.61","15","27.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","12","1.624","15","31.161","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","162.43","2.867","15","11.36","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.861","0.331","15","9.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","30.326","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","245.14","24.696","500","25.47","500","82.339","500","7.796","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","17.28","0.842","10","7.253","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.63","0.097","10","14.907","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","24.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","22.46","1.948","15","5.98","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","206.769","0.008","10","23.913","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","22.944","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.3","10","19.082","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","805.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","168.929","0.129","10","13.037","80","-","-","0.007","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","168.998","0.05","10","3.56","80","2.698","20","0.017","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12481.34","0.045","10","24.107","80","6.09","15","0.182","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19465.92","8.064","1000","267.767","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","165495.438","0.172","5","10.142","40","7.962","15","0.165","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","139783.97","9.66","50","67.49","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","44.06","0.688","10","19.59","80","2.469","20","0.1","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","616.9","0.283","5","15.08","50","-","-","0.124","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","522.72","0.282","10","15.244","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","49.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","57101.76","0.028","2","10.53","40","7.497","15","0.148","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","71382.24","19.43","50","193.27","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","215.309","0.032","10","12.553","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","335.23","0.154","10","20.29","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","548.4","0.203","10","16.42","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","309.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","80.35","0.98","10","28.727","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","485.57","1.906","10","43.31","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1149","1.006","8","11.82","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","440.122","0.011","10","27.414","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","62","0.678","10","13.44","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","86.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","47.866","0.404","10","8.222","80","10.315","20","0.007","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","97.49","0.7","10","50.065","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.478","0.006","10","3.618","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1100.74","0.064","30","23.129","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","56.931","0.01","8","11.865","60","2.995","15","0.022","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.005","10","10.44","80","2.22","10","0.024","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.179","0.07","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1910.03","0.107","10","47.746","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.662","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","248.746","0.007","15","26.669","80","14.4","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","127.094","4.079","15","13.377","80","9.93","20","0.645","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","140","1.856","10","12.07","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.054","15","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","318.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","65","0.023","10","3.196","80","-","-","0.012","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1205.28","0.032","10","14.497","80","4.856","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","43.978","0.236","10","18.25","80","5.563","20","0.157","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","24.759","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","464.69","0.221","8","10.801","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","92.004","0.024","10","29.371","80","-","-","0.123","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","343","1.505","45","43.883","500","11.68","70","0.47","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1741.478","0.217","8","22.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","35.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","76.03","0.044","10","15.78","80","4.195","15","0.03","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1536.19","0.236","15","26.04","60","0.204","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","53.692","2.19","15","21.787","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","10.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.33","0.025","10","4.676","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9008.135","5.572","16","39.008","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","70.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","808.7","1.155","10","28.79","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","293.38","0.32","8","26.266","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","22.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","534.557","0.19","10","15.64","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","61.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","288.58","2.995","10","40.87","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","740.45","5.811","10","37.04","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","883","0.076","10","33.13","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","523.411","5.505","10","61.081","80","9.161","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","109.382","0.072","8","8.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","20552.34","0.021","8","13.372","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10822.46","0.18","8","23.69","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","170.21","0.034","10","1.153","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","170.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","31.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","228.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","100.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.142","8","9.786","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.093","0.252","10","15.103","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","82.79","0.13","10","2.602","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.453","15","20.703","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","219.197","1.591","10","14.344","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","121.82","2.956","8","18.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","375.494","0.072","10","11.1","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.96","0.071","10","18.93","80","-","-","0.147","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","254.02","0.07","10","7.039","80","2.12","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","709.69","0.072","8","7.181","50","-","-","0.074","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","238.118","12.15","500","100.34","500","43.23","500","21.28","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","48.38","0.189","10","20.3","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","44.956","0.058","10","30.377","80","-","-","0.168","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","56.678","6.502","10","20.123","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","48.722","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","838.206","0.06","10","9.614","90","-","-","0.028","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3873.503","0.135","2","10.802","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","245.376","0.462","10","23.444","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","32.486","0.118","10","3.693","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","28.68","0.033","10","7.501","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1172.45","4.573","10","41.46","80","8.603","15","0.053","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","199.099","0.029","10","7.968","80","0.022","20","0.011","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","131.405","0.169","10","8.702","80","0.47","20","0.014","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","35.153","0.014","15","7.181","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","201.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","173.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2909.95","0.015","8","22.784","50","6.261","15","0.144","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","43.01","1000","304.683","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","663.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","117.426","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","934.865","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","28.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","130.611","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","61.966","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1145.405","7.557","10","29.64","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1445.93","0.097","10","20.105","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.149","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","68.26","0.136","8","15.302","50","-","-","0.983","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","27.665","0.008","15","11.448","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.996","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","3.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1435.68","0.043","15","24.606","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","390.53","0.036","10","29.15","80","3.95","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1287.468","0.6","8","15.851","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","6.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","250.52","0.071","5","7.458","50","4","12","0.122","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","15.379","0.722","10","19.658","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","370","3.995","10","27.115","80","14.808","20","0.021","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","149.47","1.569","10","24.46","80","3.992","15","0.033","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","14.55","0.023","10","5.033","80","0.901","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.269","10","7","100","5.03","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","84.87","1.687","15","9.087","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","69.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","60.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.187","8","9","60","7.58","15","0.044","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8410.18","0.073","10","17.743","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.079","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","78.62","0.145","10","14.9","80","1.113","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","284.26","0.103","10","26.45","80","-","-","-","-","正常"]