{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-04-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10995129","140.899","109.346","320","30.148","100","0.336","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13020692","157.229","99.525","320","41.848","100","1.554","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8979049","104.598","-","-","-","-",6.0368,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8518559","98.594","-","-","-","-",2.0593,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","20736246","240.003","-","-","-","-","1.031","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","900422.875","10.422","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1751994.125","20.278","18.059","320","34.236","100","27.435","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","676321","7.828","97.175","300","5.56","100","2.096","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","6753024","78.16","12.12","200","2.01","200","0.33","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11410676","141.992","171.672","320","27.738","100","0.711","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11997776","140.832","178.192","320","40.708","100","0.418","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9258903","107.163","-","-","-","-",2.2522,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6762291.5","78.267","-","-","-","-",1.1069,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2143557.5","25.028","112.767","200","19.417","50","5.945","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2509943.25","29.365","108.654","200","15.751","50","6.152","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2356276.75","27.484","113.617","200","15.845","50","5.452","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1080070.25","12.5","110.745","200","16.974","35","4.377","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1398590.13","16.19","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","928197.81","10.74","112.113","200","14.445","35","1.599","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3174438.5","36.74","114.207","200","13.346","35","0.749","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1930528.125","22.344","132.749","200","8.15","50","5.757","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1262971.875","14.618","141.183","200","2.328","50","2.617","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1451544.25","16.8","137.065","200","11.9","50","2.809","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","4948041.6","57.269","20.825","200","13.079","35","5.203","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","10368","0.12","0.68","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","16491630","190.875","18.383","50","0.007","35","0.202","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","27931293.887","327.857","23.403","50","0.035","35","0.725","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","3.489","50","3.52","35","31.786","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10304.264","0.122","0.884","50","0.071","35","4.335","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","12053.684","0.149","37.193","50","1.033","35","3.423","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","77137.92","3214.08","1.776","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35495452.8","410.827","19.67","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.42","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","30771187.2","356.148","17.24","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","29984826.24","347.047","17.75","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45821998.08","530.347","21","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","190944","2.21",56.71,"120",1.1,"850",0.72,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","12929254","149.644","205.719","320","21.213","100","8.471","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5057944.5","58.541","-","-","-","-",13.026,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8080874.5","93.529","207.26","320","39.316","100","3.009","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6165944","71.365","-","-","-","-",14.679,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1044230.4","12.086","16.89","50","8.46","35","1.84","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","560859.25","6.491","-","-","-","-",0.0756,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","188979.156","2.282","-","-","-","-",0.9078,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","33618.621","0.389","-","-","-","-",0.0019,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","22149.504","922.896","4.56","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50631930.336","598.702","35.305","100","23.836","50","2.397","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","-13098685.295","-154.137","0","100","0","50","1717.378","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","156.38","0.002","266.757","550","1.725","280","8.005","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","354838.375","4.107","287.036","550","7.456","400","7.878","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","697248","8.07","254.37","550","6.39","400","7.45","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","599462.25","6.938","162.341","200","8.866","200","1.047","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1192200.125","13.799","75.152","200","7.555","200","5.397","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","270469.125","3.13","22.698","-","20.394","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1081145","12.513","67.869","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","786478.562","9.103","39.713","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3610595.5","41.789","91.746","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4688779.5","54.268","62.382","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6194045.5","74.807","61.486","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1941970.875","25.83","59.327","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1713233.75","22.785","45.842","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1581326.375","18.302","73.659","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1845956.75","21.365","76.006","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3279470","136644.469","-","-","0.923","50","4.017","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4056395.75","46.949","38.56","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1746975.125","20.219","52.112","100","10.309","50","0.635","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","397674.594","4.603","29.666","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2454535.75","28.409","-","-","23.917","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16705516","193.351","33.825","100","2.433","50","5.062","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","743123.5","8.601","41.434","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4692670","54.313","36.775","100","7.331","50","4.965","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3187520","36.893","58.182","100","1.162","50","3.79","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1097750","12.705","-","-","2.55","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3642552","42.159","21.342","50","1.917","35","0.2","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1922784.125","22.254","45.314","100","1.005","50","0.198","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","203482.891","2.692","186.68","300","1.753","100","3.141","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5768603","66.766","39.33","100","1.101","50","0.086","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11653554","134.879","58.252","100","1.404","50","0.042","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9454752","109.43","81.54","200","17.23","200","8.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1607.96","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","682209.12","7.9","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3387356.25","39.21","103.23","300","2.59","200","2.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10788828","124.87","63.68","120","4.49","100","1.53","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7336405","84.91","66.78","100","1.33","50","3.54","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","217572.28","2.52","56.9","300","0.23","100","0.74","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1124108.62","13.01","60.25","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","8986.97","0.1","60.281","200","12.863","50","96.418","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1700245.25","19.68","174.092","200","44.933","50","6.068","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3750374","43.41","76.901","80","15.193","30","1.012","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3178195.5","36.79","77.298","80","24.291","30","1.306","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1456.13","0.02","2.019","80","1.425","30","113.929","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3008653","34.82","74.916","80","17.085","30","1.286","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","803981.875","9.305","0.114","100","0.348","50","3.353","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2926059.25","32.954",6.7021,"100",0.8104,"50",3.4906,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2034350.125","23.546","21.904","250","5.105","80","4.014","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2614672.25","30.262","68.187","250","2.458","80","135.377","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1888413.75","21.857","71.268","250","24.138","80","5.265","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49424752","572.046","33.978","100","24.648","50","2.317","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6908937.5","79.965","230.73","320","13.46","100","17.88","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2442032.75","28.264","-","-","-","-","0","20","停机"]