{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":287,"n_cols":13,"rows_kept":287,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[66,0,68,0],[66,1,68,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[73,0,75,0],[73,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[81,0,83,0],[81,1,83,1],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[135,0,137,0],[135,1,137,1],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[158,0,159,0],[158,1,159,1],[160,0,162,0],[160,1,162,1],[166,0,169,0],[166,1,169,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[175,0,176,0],[175,1,176,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,186,0],[184,1,186,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[196,0,197,0],[196,1,197,1],[200,0,201,0],[200,1,201,1],[204,0,207,0],[204,1,207,1],[208,0,211,0],[208,1,211,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[227,0,229,0],[227,1,229,1],[230,0,233,0],[230,1,233,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[240,0,241,0],[240,1,241,1],[243,0,245,0],[243,1,245,1],[247,0,254,0],[247,1,254,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[260,0,262,0],[260,1,262,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[270,0,271,0],[270,1,271,1],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[276,0,277,0],[276,1,277,1],[278,0,280,0],[278,1,280,1],[282,0,284,0],[282,1,284,1]]}
["监测日期：2024-04-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1703.413","0.024","25","45.447","250","8.684","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","289.81","219.739","500","115.61","500","208.72","500","2.966","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.543","0.009","15","6.965","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","302.4","0.125","10","23.85","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","93.003","0.147","10","32.23","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.602","0.025","8","16.385","50","4.975","15","0.028","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","335.23","4.052","10","43.442","80","5.652","15","0.033","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","249.7","0.165","10","17.68","80","4.08","15","0.027","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.505","0.12","10","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","124.07","0.036","10","32.688","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.775","10","12.961","80","-","-","0.084","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1313.506","0.008","1.5","3.585","30","-","-","0.025","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3911.114","0.416","10","26.724","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","0","0","10","19.258","80","1.896","15","1","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","643.248","2.05","10","26.58","80","4.234","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2374.27","0.19","10","1.048","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","175.39","0.072","10","16.969","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","334.37","0.02","10","14.46","80","1.2","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","96.77","0.333","10","24.989","80","9.677","20","0.015","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","25.142","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.148","15","13.243","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","9.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","44.064","1.887","10","5.835","80","7.533","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","141.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","217.123","0.013","10","4.118","70","0.979","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6897.2","0.056","8.629","31.29","69.431","7.405","27.416","0.233","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1956.768","18.233","500","452.268","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","567.51","0.034","10","6.861","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.042","10","3.69","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.829","0.54","10","14.945","80","4.135","10","0.006","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1153.01","0.202","10","13.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243","0.53","10","8.206","80","8.402","20","0.035","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","896.573","0.342","8","15.41","50","-","-","0.099","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","638.5","0.45","10","31.05","80","2.88","15","0.013","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1413.5","1.615","10","35.22","80","3.541","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","378.873","0.312","10","43.773","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","11.23","0.104","10","39.918","60","-","-","0.172","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.056","10","10.45","80","1.01","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","22.464","0.415","10","12.096","80","1.864","20","0.107","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","133.82","0.11","10","28.114","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.22","0.01","15","13.871","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","60.48","0.546","15","36.158","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","167.74","32.775","500","35.32","500","13.626","500","11.34","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.262","0.013","15","4.316","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.075","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","64.56","4.502","10","45.525","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1747.87","0.033","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","28.127","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2305.15","6.757","10","13.766","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","58.925","4.348","15","16.191","80","9.537","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","19.699","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","38.362","0.846","15","30.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","2","1.692","15","31.345","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","162.43","1.77","15","15.41","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.49","0.07","15","10.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","255.25","24.612","500","21.01","500","90.065","500","4.822","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","1.129","10","6.903","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.36","0.466","10","17.322","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.989","15","5.912","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","253.454","0.059","10","20.344","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","18.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","216","0.363","10","19.824","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","746.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","71.181","0.138","10","12.524","80","-","-","0.011","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","190.166","0.051","10","3.598","80","1.955","20","0.019","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14385.6","0.048","10","24.61","80","6.04","15","0.145","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20977.92","8.081","1000","267.914","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","161311.406","0.161","5","8.891","40","7.718","15","0.183","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","136683.94","9.67","50","66.73","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","51.84","8.793","10","65.53","80","9.525","20","0.068","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","600.48","0.109","5","8.35","50","-","-","0.114","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","520.99","1.713","10","14.801","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","44.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","72675.36","0.029","2","11.36","40","8.855","15","0.182","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","88207.44","22.12","50","180.82","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","279.245","0.041","10","13.983","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","554.69","0.151","10","15.82","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","652.536","0.2","10","15.89","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","325.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","82.94","0.781","10","30.766","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","488.16","0.503","10","55.55","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1184","1.304","8","11.761","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","468.979","0.011","10","23.152","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","71","0.28","10","17.63","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","102.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","116.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","99.792","0.422","10","7.916","80","8.69","20","0.012","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","55.57","0.79","10","47.11","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.898","0.007","10","3.611","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1048.03","0.07","30","23.202","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","46.444","0.021","8","19.412","60","7.19","15","0.016","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.006","10","8.7","80","2.36","10","0.022","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.501","0.07","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1761.51","0.086","10","41.1","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.531","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","271.555","0.123","15","24.988","80","9.192","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","127.872","4.857","15","13.176","80","10.678","20","0.684","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","147","2.557","10","12.83","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.057","15","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.257","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","334.809","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","66","0.028","10","3.35","80","-","-","0.012","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1233.36","0.026","10","14.668","80","4.561","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","63.763","0.202","10","18.866","80","5.982","20","0.163","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","17.286","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","403.95","0.681","8","10.713","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","126.966","0.033","10","33.654","80","-","-","0.163","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","343","1.501","45","42.882","500","14.27","70","0.42","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1203.12","0.297","8","28","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","30.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","95.9","0.021","10","8.1","80","4.49","15","0.045","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1557.79","0.187","15","26.41","60","0.461","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","32.615","2.443","15","21.462","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","9.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","10.627","0.024","10","7.848","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8320.813","6.157","16","39.61","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","59.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","941.76","0.073","10","26.243","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","205.09","0.025","8","24.216","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","607.478","0.099","10","16.291","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","76.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","429.41","3.771","10","41.1","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","748.22","5.84","10","36.46","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","847","0.212","10","28.12","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","481.334","3.926","10","56.032","80","9.866","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","112.925","0.074","8","7.7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","19972.43","0.085","8","17.849","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10171.01","0.16","8","31.18","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","141.7","0.044","10","1.532","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","141.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","19.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","219.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","119.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.132","8","10.14","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.102","0.301","10","15.06","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","35.87","0.134","10","4.021","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.634","15","24.696","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","162.086","1.525","10","14.489","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","213.41","1.416","8","17.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","385.344","0.071","10","11.6","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","3.46","0.189","10","21.33","80","-","-","0.115","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","260.06","0.072","10","6.98","80","2.38","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","693.187","0.076","8","7.069","50","-","-","0.073","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","258.422","20.19","500","100.41","500","49.9","500","21.5","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","43.2","0.18","10","17.65","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","62.984","0.082","10","36.144","80","-","-","0.192","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","81.734","6.975","10","17.744","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","67.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","968.198","0.051","10","8.763","90","-","-","0.023","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4275.016","0.13","2","10.65","40","-","-","0.023","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","478.829","0.392","10","25.453","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.523","0.156","10","9.793","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","32.28","0.035","10","9.507","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1254.53","4.241","10","48.602","80","8.666","15","0.053","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","190.021","0.02","10","6.556","80","0.107","20","0.008","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","123.164","0.103","10","8.831","80","0.162","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.96","0.013","15","6.046","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","127.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","86.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2302.56","0.014","8","25.157","50","5.958","15","0.165","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","53.265","1000","214.254","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","685.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","128.261","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","944.352","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","25.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","97.563","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","83.177","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1197.677","7.247","10","26.068","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1313.2","0.127","10","20.499","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","4.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","71.71","0.243","8","6.866","50","-","-","0.056","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","25.638","4.338","15","10.758","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1110","0.062","15","30.643","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","318.82","0.033","10","28.31","80","2.39","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1535.974","0.625","8","16.22","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","8.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","189.833","0.075","5","11.738","50","4.969","12","0.144","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","15.898","1.095","10","26.64","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","398","3.239","10","40.894","80","14.783","20","0.015","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","162.43","1.457","10","29.37","80","3.633","15","0.041","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","16.123","0.062","10","4.054","80","6.865","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.11","10","6.6","100","5.38","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","84.41","3.078","15","20.143","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","12.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","56.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","22.723","0.271","8","10","60","7.54","15","0.042","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8382.53","0.072","10","16.776","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.694","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","89.86","0.091","10","25.3","80","2.529","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","304.13","0.155","10","26.56","80","-","-","-","-","正常"]