{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":17,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-04-11","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11738920","139.594","109.513","320","30.526","100","0.378","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12823984","152.722","95.883","320","44.543","100","1.65","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10339127","119.666","-","-","-","-",6.3649,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8546343","98.916","-","-","-","-",2.0702,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","20219498","234.022","-","-","-","-","1.109","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","16170.697","0.187","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1736549.5","20.099","25.065","320","39.364","100","0.02","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","682314.75","7.897","79.985","300","6.08","100","1.985","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","3695328","42.77","10.27","200","2.2","200","0.26","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12069229","143.696","159.7","320","21.533","100","0.763","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12500207","144.678","154.468","320","34.262","100","0.465","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9422202","109.053","-","-","-","-",1.8251,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7206836","83.412","-","-","-","-",1.1082,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2210409.75","25.787","111.257","200","21.679","50","6.121","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2549650","29.818","110.158","200","20.755","50","6.07","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2377523","27.727","107.884","200","21.463","50","5.603","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1072174","12.41","113.736","200","20.087","35","3.178","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","111248.23","1.29","1250.3","200","351.94","35","2133.52","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","928835.13","10.75","109.092","200","13.566","35","1.572","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3208643","37.14","115.433","200","11.47","35","0.75","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1965513","22.749","137.796","200","13.338","50","5.968","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1308898.75","15.149","136.653","200","7.693","50","2.707","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1453360.5","16.821","122.61","200","16.912","50","3.159","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5175792","59.905","24.974","200","14.829","35","5.212","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12960","0.15","1.16","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","17324360","200.513","18.491","50","0.001","35","0.215","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","42891754.179","506.358","22.969","50","0.006","35","0.46","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","13.093","50","4.369","35","29.794","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10527.005","0.125","0.445","50","0.037","35","4.06","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.553","0","65.543","50","19.193","35","100.086","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","181.44","7.56","1.917","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","38698594.56","447.9","19.828","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.79","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","34315608.96","397.171","19.2","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","32674656.96","378.179","17.76","50","0","35","0","5","正常",{"$nulls":4},"·"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47593811.52","550.854","20.7","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","177984","2.06",56.69,"120",2.54,"850",1.05,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1248480","14.45","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13114816","151.792","211.094","320","34.76","100","8.082","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5199210.5","60.176","-","-","-","-",12.827,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","5332127.5","61.714","141.641","320","27.075","100","1.468","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5957619","68.954","-","-","-","-",14.504,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1014768","11.745","16.78","50","10.17","35","1.45","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","506959.219","5.868","-","-","-","-",0.146,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","254334.797","2.944","-","-","-","-",0.788,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","45757.312","0.53","-","-","-","-",0.0037,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","52625.976","2192.749","4.36","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","53934863.446","636.524","37.358","100","24.821","50","3.001","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","422146.155","4.983","0","100","0","50","1648.986","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","244.257","0.003","265.334","550","1.705","280","8.6","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","352692.25","4.082","283.356","550","7.278","400","8.054","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","693792","8.03","256.62","550","6.38","400","8.18","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","654385","7.574","151.902","200","7.207","200","1.458","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1157737","13.4","68.748","200","7.014","200","44.631","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","264653.125","3.078","22.352","-","20.934","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1019910.812","11.804","56.476","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","768035.562","8.889","35.43","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3378945.25","39.108","87.57","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4650052","53.82","56.055","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6491190","75.13","59.995","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2131068.25","25.738","56.842","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1933523","22.379","42.564","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1576273.125","18.244","66.46","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1875301.5","21.705","66.823","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3246790","135282.969","-","-","0.918","50","4.452","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4033956.25","46.689","35.947","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1705238.875","19.74","51.75","100","9.277","50","0.657","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","401945","4.652","28.98","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2350992.75","28.456","-","-","25.428","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16614740","192.3","39.285","100","2.807","50","4.619","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","728122","8.427","41.051","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4662530","53.964","35.795","100","6.984","50","4.721","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3172960","36.724","54.971","100","2.13","50","4.144","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1090890","12.626","-","-","1.872","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3619625","41.894","20.627","50","1.89","35","0.191","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1853800.875","21.456","42.919","100","0.936","50","0.198","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","314231.375","3.637","174.029","300","0.72","100","2.93","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5669770","65.622","35","100","1.345","50","0.085","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11825428","136.868","54.443","100","2.208","50","0.042","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9435744","109.21","88.04","200","31.02","200","10.88","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1577.4","0.02","22.52","300","211.21","100","17.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","681897.56","7.89","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3560134.5","41.21","61.58","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10767364","124.62","62.23","120","4.95","100","1.79","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7431348","86.01","64.55","100","0","50","3.01","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","215686.78","2.5","88.68","300","0.05","100","1.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1195396.75","13.84","59.83","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","24977.76","0.29","13.359","200","33.279","50","62.823","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1772447.75","20.51","137.829","200","47.243","50","5.844","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3667306.25","42.45","77.062","80","10.238","30","0.956","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3270376.5","37.85","77.28","80","17.282","30","1.361","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2098.08","0.02","1.299","80","1.39","30","128.97","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2930692","33.92","75.36","80","20.646","30","1.418","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","762476.75","8.825","0.112","100","1.043","50","3.05","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3148371.75","37.129",4.864,"100",0.752,"50",3.078,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2558348.5","29.61","6.431","250","2.491","80","5.164","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2597169.5","30.06","164.473","250","8.956","80","180.663","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1828630.75","21.165","75.062","250","26.06","80","3.697","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48917604","566.176","34.645","100","23.572","50","2.576","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7839060","90.73","83.57","320","10.95","100","140.23","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","301414.75","3.489","-","-","-","-","0","20","停机"]