{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":287,"n_cols":13,"rows_kept":287,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[66,0,68,0],[66,1,68,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[73,0,75,0],[73,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[81,0,83,0],[81,1,83,1],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[135,0,137,0],[135,1,137,1],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[158,0,159,0],[158,1,159,1],[160,0,162,0],[160,1,162,1],[166,0,169,0],[166,1,169,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[175,0,176,0],[175,1,176,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,186,0],[184,1,186,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[196,0,197,0],[196,1,197,1],[200,0,201,0],[200,1,201,1],[204,0,207,0],[204,1,207,1],[208,0,211,0],[208,1,211,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[227,0,229,0],[227,1,229,1],[230,0,233,0],[230,1,233,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[240,0,241,0],[240,1,241,1],[243,0,245,0],[243,1,245,1],[247,0,254,0],[247,1,254,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[260,0,262,0],[260,1,262,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[270,0,271,0],[270,1,271,1],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[276,0,277,0],[276,1,277,1],[278,0,280,0],[278,1,280,1],[282,0,284,0],[282,1,284,1]]}
["监测日期：2024-04-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2406.406","0.024","25","47.693","250","8.076","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","512.86","175.191","500","140.11","500","209.551","500","4.811","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.797","0.009","15","7.012","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","279.94","0.074","10","27.68","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","183.903","0.149","10","33.149","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.613","0.026","8","13.773","50","4.246","15","0.026","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","387.07","4.507","10","51.971","80","6.132","15","0.037","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","246.24","0.165","10","16.85","80","4.18","15","0.026","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.627","0.097","10","14.087","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","144.288","0.04","10","35.364","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.053","10","12.294","80","-","-","0.076","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","2154.929","0.007","1.5","4.636","30","-","-","0.028","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3084.726","0.263","10","25.14","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","0","0","10","19.258","80","1.896","15","1","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","654.221","2.442","10","26.317","80","4.771","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2337.98","0.15","10","0.928","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","175.39","0.083","10","17.575","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","478.66","0.03","10","15.64","80","1.47","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","93.31","0.279","10","26.84","80","9.816","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","28.858","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.139","15","15.923","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","7.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","20.218","1.468","10","5.506","80","7.108","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","216.086","0.01","10","3.839","70","1.004","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6469.94","0.056","8.629","30.224","69.431","7.491","27.416","0.24","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1452.648","14.092","500","307.793","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","559.932","0.023","10","3.321","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.058","10","2.69","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.407","0.463","10","14.651","80","3.993","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1243.73","0.115","10","10.7","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","226","1.342","10","9.739","80","13.678","20","0.036","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1007.165","0.491","8","17.13","50","-","-","0.122","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","646.27","0.404","10","29.28","80","2.94","15","0.013","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1376.35","1.312","10","35.65","80","3.434","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","358.361","0.618","10","42.343","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","9.5","0.479","10","38.277","60","-","-","0.166","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.064","10","11.05","80","1.02","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","27.648","0.441","10","11.055","80","1.944","20","0.144","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","97.04","0.121","10","24.007","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.137","2.547","15","13.512","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","1.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","56.678","0.491","15","44.675","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","195.42","24.393","500","13.62","500","19.486","500","9.66","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.74","0.026","15","3.136","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.539","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.067","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","70.32","4.591","10","45.29","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1612.22","0.03","8","7.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","2.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2342.3","7.137","10","10.308","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","65.837","3.76","15","20.077","80","10.166","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","21.773","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","48.902","0.162","15","25.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","21","1.554","15","27.197","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","187.49","1.708","15","23","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.515","0.071","15","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","18.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","223.91","23.524","500","22.05","500","83.736","500","3.43","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","1.971","10","7.04","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.7","0.718","10","17.412","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","230.618","0.027","10","22.296","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","19.903","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.358","10","19.202","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","148.572","0.131","10","14.183","80","-","-","0.013","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","160.531","0.085","10","5.525","80","2.995","20","0.032","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11508.48","0.051","10","25.852","80","6.17","15","0.149","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23254.56","8.178","1000","268.316","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","168295.094","0.188","5","8.935","40","8.045","15","0.193","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","142366.46","9.63","50","62.8","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","57.02","0.028","10","11.89","80","2.523","20","0.098","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","609.98","0.314","5","10.39","50","-","-","0.103","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","511.49","0.103","10","10.045","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","44.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","76863.17","0.027","2","12.74","40","10.161","15","0.248","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","91890.24","22.69","50","177.42","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","3.715","0.315","10","35.788","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","420.77","0.197","10","21.07","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","640.824","0.202","10","16.61","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","286.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","71.71","0.469","10","18.084","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","440.64","2.71","10","44.09","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1287","1.594","8","12.571","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","488.938","0.012","10","21.806","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","77","0.083","10","15.2","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","168.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","102.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","96.595","0.461","10","7.643","80","9.129","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","73.49","1.138","10","44.15","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.984","0.057","10","4.225","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","952.99","0.069","30","23.236","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","69.865","0.026","8","12.689","60","7.099","15","0.012","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.006","10","7.92","80","2.47","10","0.022","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.883","0.072","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1828.98","0.051","10","35.226","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","9.225","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","324.95","0.165","15","23.849","80","3.427","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","184.291","3.917","15","11.359","80","8.869","20","0.573","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","159","2.627","10","11.155","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.042","15","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.188","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.902","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","298.633","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","79","0.034","10","4.519","80","-","-","0.014","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","936.058","0.045","10","16.129","80","5.196","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","58.234","0.278","10","19.159","80","5.822","20","0.162","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","21.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","502.23","0.215","8","11.429","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","115.759","0.11","10","27.874","80","-","-","0.162","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","339","1.498","45","39.984","500","17.49","70","0.47","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1479.254","0.221","8","23.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","30.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","95.9","0.022","10","10.76","80","5.062","15","0.063","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1156.03","0.3","15","27.66","60","1.209","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","34.204","2.57","15","20.744","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","7.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","10.454","0.122","10","15.495","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.433","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8718.885","6.814","16","38.177","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","69.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","993.6","2.986","10","33.256","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","310.5","0.022","8","26.018","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","497.578","0.045","10","16.686","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","75.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","401.76","3.527","10","41.27","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","729.22","4.573","10","42.34","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","832","0.224","10","22.45","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","586.656","1.835","10","48.64","80","10.071","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","155.261","0.072","8","8.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","21503.473","0.12","8","13.131","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10352.45","0.15","8","31.28","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","203.04","0.013","10","3.591","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","203.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","18.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","230.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","105.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.044","8","9.608","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.11","0.231","10","13.865","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","86.13","0.143","10","4.473","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.512","15","23.593","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","184.205","1.506","10","13.871","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","198.72","0.332","8","20","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","336.787","0.072","10","11.7","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","6.05","0.264","10","19.59","80","-","-","0.092","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","267.84","0.071","10","7.512","80","2.58","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","471.485","0.317","8","9.252","50","-","-","0.098","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","255.398","29.78","500","102.57","500","59.8","500","20.53","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","46.66","0.262","10","17.43","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","72.936","0.107","10","22.109","80","-","-","0.172","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","55.037","5.999","10","11.844","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","61.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1122.644","0.036","10","8.029","90","-","-","0.021","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2858.697","0.12","2","12.209","40","-","-","0.022","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","465.437","0.015","10","27.428","80","-","-","0.017","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","26.006","0.179","10","24.844","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","27.504","0.074","10","9.944","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1409.18","3.968","10","43.013","80","8.503","15","0.043","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","181.049","0.027","10","6.63","80","0.143","20","0.008","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","101.354","0.468","10","7.793","80","0.545","20","0.013","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","34.335","0.018","15","3.743","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","240.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","125.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2922.05","0.013","8","26.942","50","4.868","15","0.093","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","64.661","1000","250.128","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","649.996","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","107.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1005.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","29.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","143.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","40.884","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","991.267","7.035","10","24.346","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1252.16","0.05","10","21.878","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","11.462","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","85.54","1.789","8","3.257","50","-","-","0.153","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","25.661","0.903","15","13.323","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.538","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","3.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","585.84","0.087","15","26.558","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","238.46","0.032","10","25.66","80","1.77","15","0.021","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1831.103","0.601","8","14.819","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","188.691","0.087","5","16.226","50","5.28","12","0.147","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.267","1.376","10","25.622","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","348","2.978","10","16.78","80","15.895","20","0.016","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","209.09","0.994","10","29.66","80","2.859","15","0.029","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","19.211","0.093","10","4.244","80","5.901","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.068","10","6.6","100","5.55","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","96.7","1.411","15","8.391","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","96.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","115.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.115","8","10.5","60","8.49","15","0.039","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8337.6","0.08","10","16.55","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.033","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","92.45","0.029","10","24.5","80","3.017","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","247.97","0.1","10","25.06","80","-","-","-","-","正常"]