{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":113,"n_cols":12,"rows_kept":113,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[103,0,106,0],[103,1,106,1],[107,0,109,0],[107,1,109,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1]]}
["监测日期：2024-04-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11772781","139.995","108.921","320","29.933","100","0.351","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13280806","158.088","99.854","320","38.185","100","1.778","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10386792","120.218","-","-","-","-",6.8492,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8439773","97.682","-","-","-","-",2.0769,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","23415714","271.015","-","-","-","-","1.223","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","16722.717","0.194","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1727463.875","19.994","30.599","320","39.173","100","0.095","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","657119.125","7.606","68.577","300","5.388","100","1.993","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1562112","18.08","6.76","200","2.07","200","0.37","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.01","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12148515","143.624","144.523","320","22.285","100","0.809","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12136319","140.467","170.133","320","38.298","100","0.454","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9181376","106.266","-","-","-","-",1.7956,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7073775.5","81.872","-","-","-","-",1.11,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2124080.5","24.788","108.27","200","19.939","50","6.201","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2521643.25","29.552","108.453","200","18.942","50","6.121","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2396362.5","27.954","108.951","200","18.485","50","5.668","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1095680","12.68","110.336","200","16.623","35","3.466","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","110146.33","1.27","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","960892.31","11.12","113.01","200","24.117","35","1.649","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3103537.25","35.92","112.613","200","9.423","35","0.75","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2006099.75","23.219","141.377","200","18.052","50","5.02","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1319099","15.267","125.311","200","7.537","50","2.818","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1459373.5","16.891","130.577","200","16.402","50","3.41","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5170953.6","59.849","22.735","200","12.353","35","5.06","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","27648","0.32","0.63","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","17610244","203.822","18.665","50","0.003","35","0.271","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","42287080.612","499.002","22.787","50","0.001","35","0.451","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","23.975","50","2.996","35","34.007","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10398.99","0.123","0.378","50","0.015","35","3.764","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","1.184","0","55.682","50","14.71","35","97.494","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.66","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","34.56","1.44","1.055","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","39842305.92","461.138","19.822","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","31047840","359.35","16.54","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","33134227.2","383.498","17.56","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49050852.48","567.718","20.94","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","173664","2.01",51.59,"120",1.16,"850",0.86,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1253664","14.51","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13131960","151.99","187.981","320","30.262","100","8.69","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5377341","62.238","-","-","-","-",12.4645,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8073153","93.439","195.232","320","36.167","100","2.376","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5863974.5","67.87","-","-","-","-",13.6511,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","987552","11.43","16.71","50","11.02","35","0.71","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","516832.719","5.982","-","-","-","-",0.1504,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","228155.172","2.641","-","-","-","-",0.6682,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","2110.058","0.024","-","-","-","-",0.0046,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","57087.72","2378.655","4.02","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57064223.779","673.77","35.575","100","23.451","50","3.24","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","466382.035","5.505","0","100","0","50","1944.777","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","386.218","0.004","259.178","550","1.638","280","8.706","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","348411.219","4.032","264.117","550","7.249","400","9.143","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","689472","7.98","244.09","550","5.86","400","7.3","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","632706.375","7.323","147.729","200","5.822","200","1.049","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1137716.5","13.168","65.597","200","6.507","200","6.207","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","264531.281","3.062","20.655","-","20.283","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1008392.438","11.671","53.824","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","758297.938","8.777","34.002","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3377848.5","39.096","78.754","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4631611.5","53.607","58.792","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6320594","73.155","58.554","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2088379.625","25.222","55.086","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1842242.25","22.249","41.917","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1566465.125","18.13","64.235","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1875454","21.707","68.544","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3265470","136061.281","-","-","0.889","50","5.297","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4021477.75","46.545","33.988","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1795565.875","20.781","40.722","100","10.576","50","1.516","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","405373.438","4.692","28.453","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2446125.75","28.312","-","-","24.42","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16391747","189.719","35.944","100","3.113","50","5.071","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","733018.375","8.484","39.119","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4649830","53.817","35.013","100","8.029","50","4.427","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3151540","36.476","52.126","100","1.06","50","3.976","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1090450","12.621","-","-","1.375","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3291380.5","41.558","19.772","50","2.04","35","0.171","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1877427.625","21.73","42.63","100","0.901","50","0.199","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","264179.406","3.058","168.755","300","0.768","100","6.147","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5609568","64.926","31.164","100","0.614","50","0.082","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11824708","136.86","51.114","100","1.262","50","0.042","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8876736","102.74","93.9","200","17.16","200","9.73","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1475.3","0.02","112.65","300","448.55","100","65.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","675507.75","7.82","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3385759","39.19","81.57","300","0.92","200","2.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10807469","125.08","42.08","120","4.98","100","1.55","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7918438.5","91.65","64.97","100","0","50","2.55","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","148873.03","1.72","62.32","300","0.05","100","1.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1319550.38","15.27","65.58","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","33580.17","0.39","38.172","200","50.433","50","65.983","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1705281.88","19.74","155.398","200","45.278","50","5.754","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2167222.25","25.08","104.088","80","6.188","30","2.443","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3116432","36.07","69.124","80","16.967","30","1.252","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2964.88","0.03","11.834","80","50.301","30","193.683","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3527958.5","40.83","68.119","80","25.251","30","2.175","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","767750.562","8.886","18.261","100","3.757","50","7.918","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2553477.5","30.026",4.6917,"100",0.7156,"50",2.9277,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2493236","28.857","0.887","250","11.255","80","14.184","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2564124.25","29.677","164.029","250","9.831","80","110.781","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1842394.875","21.324","68.13","250","26.721","80","3.731","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47897312","554.367","34.781","100","23.741","50","2.488","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8085190.5","93.579","87.68","320","20.56","100","164.77","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]