{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-04-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11998003","142.675","107.212","320","23.391","100","0.313","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13157868","154.474","96.891","320","39.094","100","1.526","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10488591","121.396","-","-","-","-",6.9291,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8463402","97.956","-","-","-","-",2.0749,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","23084598","267.183","-","-","-","-","1.262","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","107464.203","1.244","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1715181.75","19.852","27.715","320","37.837","100","0.079","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","668826","7.741","82.78","300","5.958","100","1.976","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1399680","16.2","12.68","200","2.31","200","0.47","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.03","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12235903","143.624","131.938","320","23.927","100","0.89","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12324713","142.647","135.799","320","40.552","100","0.41","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9185146","106.31","-","-","-","-",1.7254,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6926944.5","80.173","-","-","-","-",1.1076,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2118251.5","24.718","113.359","200","16.738","50","6.081","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2498144.5","29.156","107.452","200","18.245","50","6.081","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2359362.25","27.502","106.465","200","18.83","50","5.738","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1145216.5","13.26","113.841","200","17.151","35","3.861","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","342385.06","3.96","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","928172.38","10.74","112.658","200","28.828","35","1.647","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3053422.25","35.34","113.851","200","8.998","35","0.796","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1978063","22.894","149.638","200","7.26","50","3.863","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1364733.625","15.796","125.895","200","1.796","50","2.978","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1552041.375","17.963","127.716","200","8.959","50","3.526","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5189616","60.065","20.012","200","12.805","35","4.916","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","29376","0.34","0.64","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","17653938","204.328","18.829","50","0.004","35","0.312","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","16010824","185.31","17.268","50","0.145","35","0.239","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","11812495.743","139.392","24.833","50","0.183","35","1.453","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","14.838","50","2.942","35","35.151","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11135.882","0.132","0.759","50","0.016","35","3.621","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","23778.227","0.28","33.706","50","0.335","35","1.795","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","0.745","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","39471304.32","456.844","19.811","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.33","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","28692662.4","332.091","15.68","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","32604655.68","377.369","17.56","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46070467.2","533.223","20.16","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","189216","2.19",49.55,"120",0.93,"850",0.92,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","12791832","148.054","115.45","320","23.312","100","9.653","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5231999.5","60.556","-","-","-","-",12.3801,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7973677","92.288","121.336","320","29.979","100","3.147","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6318918.5","73.136","-","-","-","-",13.4922,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","981244.8","11.357","15.41","50","4.94","35","0.59","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","103460.352","1.197","-","-","-","-",0.0843,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","11923.648","0.138","-","-","-","-",1.1719,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0003,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","40079.88","1669.995","9.84","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57748598.716","682.182","38.627","100","25.73","50","2.545","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","513259.165","6.058","0","100","0","50","3393.746","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","348.115","0.004","207.12","550","1.208","280","9.402","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","346813.156","4.014","227.968","550","7.005","400","8.24","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","677376","7.84","217.71","550","5.34","400","6.84","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","634161.562","7.34","148.994","200","7.47","200","1.052","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1178488","13.64","68.115","200","7.915","200","5.378","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","265084","3.068","20.265","-","21.717","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1003743.562","11.617","52.549","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","754456.312","8.732","33.072","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3432179","39.724","72.374","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4477062.5","51.818","61.396","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6123036.5","70.868","56.595","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2059531.875","23.837","52.999","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1871383.625","21.66","42.669","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1565381","18.118","63.094","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1786268","20.674","64.624","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3239590","134983.078","-","-","0.866","50","5.125","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4015720","46.478","34.892","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1817747.625","21.042","38.099","100","12.246","50","0.346","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","408235.094","4.725","27.669","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2450264.75","28.36","-","-","26.376","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16316621","188.85","39.475","100","3.086","50","5.057","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","738556.438","8.548","37.072","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4713550","54.555","35.8","100","7.923","50","4.198","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3138650","36.327","50.786","100","1.117","50","4.02","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1094990","12.673","-","-","1.122","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3566908.5","41.284","19.288","50","2.399","35","0.149","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1895093","21.934","42.669","100","0.896","50","0.202","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","270892.094","3.135","161.845","300","0.725","100","8.953","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5595605","64.764","30.358","100","0.571","50","0.079","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11593156","134.18","51.011","100","1.256","50","0.041","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8557920","99.05","79.94","200","13.36","200","16.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1411.97","0.02","21.21","300","119.26","100","13.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","670754.5","7.76","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3456349.25","40","83.47","300","0.83","200","2.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10650542","123.27","55.73","120","4.91","100","1.46","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7934035.5","91.83","64.53","100","0","50","2.64","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","148660.08","1.72","85.19","300","0.05","100","1.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1384587","16.03","70.09","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","296675.13","3.43","25.352","200","61.334","50","72.776","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1691708.88","19.58","148.364","200","41.166","50","6.097","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2114081","24.47","207.805","80","0","30","5.615","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3039609.5","35.18","63.599","80","19.959","30","1.277","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","6482.64","0.08","4.8","80","62.093","30","78.026","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3556581","41.16","63.555","80","21.805","30","1.836","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","801986.312","9.282","88.341","100","1.957","50","27.689","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3097548.75","36.51",4.5795,"100",0.7099,"50",2.91,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2460021.75","28.472","4.104","250","62.094","80","51.688","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2549950.25","29.513","63.322","250","25.221","80","111.926","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1817088.25","21.031","64.048","250","26.22","80","3.96","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48217256","558.07","35.764","100","25.1","50","2.442","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2869.874","0.033","101.85","320","26.71","100","0.19","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","480.38","0.006","-","-","-","-","0","20","停机"]