{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":287,"n_cols":13,"rows_kept":287,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[66,0,68,0],[66,1,68,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[73,0,75,0],[73,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[81,0,83,0],[81,1,83,1],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[135,0,137,0],[135,1,137,1],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[158,0,159,0],[158,1,159,1],[160,0,162,0],[160,1,162,1],[166,0,169,0],[166,1,169,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[175,0,176,0],[175,1,176,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,186,0],[184,1,186,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[196,0,197,0],[196,1,197,1],[200,0,201,0],[200,1,201,1],[204,0,207,0],[204,1,207,1],[208,0,211,0],[208,1,211,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[227,0,229,0],[227,1,229,1],[230,0,233,0],[230,1,233,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[240,0,241,0],[240,1,241,1],[243,0,245,0],[243,1,245,1],[247,0,254,0],[247,1,254,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[260,0,262,0],[260,1,262,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[270,0,271,0],[270,1,271,1],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[276,0,277,0],[276,1,277,1],[278,0,280,0],[278,1,280,1],[282,0,284,0],[282,1,284,1]]}
["监测日期：2024-04-13","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3148.927","3.474","25","48.246","250","6.466","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","438.01","326.978","500","149.04","500","198.244","500","5.614","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.326","0.013","15","6.943","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","7.559","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","352.51","0.575","10","29.14","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","67.417","0.143","10","33.789","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.848","0.036","8","11.648","50","3.033","15","0.02","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","406.94","4.732","10","61.088","80","7.814","15","0.038","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","241.06","0.151","10","16.71","80","4.22","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.025","0.027","10","13.898","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","153.619","0.052","10","35.65","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.171","10","13.282","80","-","-","0.055","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1579.552","0.006","1.5","3.284","30","-","-","0.022","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4298.666","0.255","10","19.135","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6.91","0","10","19.258","80","1.896","15","1","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","450.835","4.042","10","32.831","80","7.062","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2306.88","0.13","10","1.075","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","223.78","0.073","10","19.286","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","601.34","0.1","10","18.26","80","1.48","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","95.04","0.345","10","27.432","80","9.936","20","0.015","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","29.635","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.138","15","15.735","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","6.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","1.037","1.072","10","4.814","80","6.31","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","150.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","159.408","0.049","10","3.674","70","1.053","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6586.13","0.057","8.629","28.902","69.431","7.749","27.416","0.23","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1805.064","4.828","500","248.125","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","483.538","0.019","10","8.359","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","25.661","0.042","10","3.54","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.511","0.224","10","12.721","80","3.782","10","0.008","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1153.57","0.152","10","13.8","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","236","1.276","10","7.695","80","10.744","20","0.03","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1019.693","0.204","8","13.49","50","-","-","0.1","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","679.97","0.641","10","30.53","80","4.2","15","0.01","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1797.12","1.667","10","35.899","80","3.75","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","348.857","1.029","10","32.231","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","8.64","0.206","10","34.504","60","-","-","0.136","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.071","10","9.27","80","0.72","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","44.582","0.219","10","12.076","80","1.714","20","0.168","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","48.44","0.075","10","27.322","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.44","1.517","15","13.421","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","2.543","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","74.131","0.744","15","32.659","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","347.46","56.816","500","67.64","500","62.892","500","11.69","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.444","0.051","15","2.903","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.341","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","68.64","2.558","10","49.224","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1555.2","0.022","8","7.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","43.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2467.58","6.99","10","13.535","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","66.01","2.938","15","16.013","80","10.735","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","18.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","45.36","4.851","15","21.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","5.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","24","1.658","15","26.631","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","225.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","190.94","2.988","15","25.62","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","27.13","0.113","15","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","199.67","16.469","500","25.69","500","70.883","500","6.356","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","1.637","10","6.398","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.87","0.249","10","15.619","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.989","15","5.912","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","205.497","0.03","10","23.641","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","13.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","225.234","0.259","10","20.631","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.354","10","19.166","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","237.556","0.127","10","14.216","80","-","-","0.008","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","170.899","0.094","10","4.456","80","2.67","20","0.03","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11082.53","0.059","10","25.443","80","6.29","15","0.135","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20603.81","8.389","1000","273.076","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","161894.656","0.274","5","6.733","40","7.889","15","0.216","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","137965.25","9.66","50","67.61","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","45.79","0.004","10","11.64","80","1.658","20","0.07","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","629.86","0.076","5","7.52","50","-","-","0.099","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","531.36","0.081","10","8.46","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","36.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","62634.82","0.023","2","10","40","10.272","15","0.217","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","77449.68","23.62","50","140.71","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","287.021","0.743","10","25.305","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","505.44","0.311","10","19.06","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","634.08","0.202","10","15.8","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","128.745","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","33.7","0.696","10","23.943","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","550.37","1.049","10","62.12","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1101","1.193","8","12.496","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","738.115","0.01","10","32.01","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","80","0.16","10","15.18","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","162.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","103.248","0.095","10","6.597","80","9.903","20","0.005","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","47.19","0.837","10","34.36","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","16.416","0.034","10","4.146","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1003.97","0.044","30","22.392","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","76.62","0.044","8","14.539","60","4.455","15","0.014","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.007","10","3.18","80","2.45","10","0.023","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.278","0.075","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1895.9","0.075","10","34.682","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","7.969","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","258.682","0.291","15","27.048","80","5.414","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","363.226","1.643","15","14.078","80","6.27","20","0.797","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","167","1.989","10","9.25","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.038","15","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","136.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","77","0.036","10","6.411","80","-","-","0.016","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1180.224","0.03","10","20.655","80","4.284","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","81.302","0.103","10","23.12","80","4.974","20","0.198","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","13.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","494.89","0.588","8","10.77","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","98.975","0.086","10","29.444","80","-","-","0.112","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","333","1.482","45","33.886","500","21.59","70","0.93","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1208.131","0.159","8","25.9","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","44.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","95.9","0.031","10","11.61","80","4.912","15","0.083","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1033.34","0.204","15","30.04","60","0.713","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","38.482","2.659","15","23.297","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","8.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.053","10","9.165","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9250.236","5.366","16","43.866","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","98.323","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","896.83","2.823","10","22.008","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","311.91","0.02","8","29.47","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","27.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","467.338","0.072","10","23.18","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","30.143","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","447.55","3.711","10","41.63","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","677.38","2.668","10","43.29","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","864","0.267","10","26.59","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","780.451","0.712","10","56.961","80","11.242","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","132.106","0.073","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13864.2","0.113","8","12.447","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10550.3","0.14","8","30.09","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","219.46","0.026","10","3.816","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","219.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","220.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","87.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.21","8","9.522","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.066","0.127","10","6.11","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","106.28","0.139","10","3.756","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","1.08","0.478","15","10.215","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","168.912","1.462","10","12.049","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","139.97","0.321","8","19.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","371.434","0.074","10","11","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0.86","0.176","10","15.57","80","-","-","0.079","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","279.94","0.073","10","7.569","80","2.52","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","422.496","0.376","8","7.402","50","-","-","0.066","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","279.936","21.69","500","81.17","500","44.95","500","19.27","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","40.61","0.036","10","17.81","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","61.942","0.1","10","13.724","80","-","-","0.153","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","87.264","3.675","10","11.479","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","59.929","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1248.522","0.024","10","7.818","90","-","-","0.02","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2705.307","0.129","2","15.202","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","386.554","0.239","10","16.246","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.955","0.044","10","8.026","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","42.168","0.037","10","9.421","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1327.1","6.604","10","42.934","80","10.876","15","0.067","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","152.615","0.01","10","6.602","80","0.023","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","111.13","0.421","10","7.54","80","0.559","20","0.015","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","46.752","0.02","15","2.382","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","111","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","182.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2466.72","0.011","8","24.375","50","10.926","15","0.09","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","46.187","1000","181.995","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","737.148","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","109.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1062.685","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","55.434","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","164.635","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","76.948","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1258.762","6.607","10","22.516","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1501.1","0.087","10","27.256","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.512","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","74.3","0.124","8","4.434","50","-","-","0.056","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","38.006","1.444","15","27.278","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.636","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","3.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1065.84","0.053","15","26.335","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","2.59","0.034","10","24.98","80","1.72","15","0.021","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1627.989","0.777","8","15.139","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","158.713","0.074","5","14.197","50","4.839","12","0.104","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.28","1.234","10","26.446","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","357","2.203","10","15.494","80","15.176","20","0.016","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","159.84","0.944","10","27.03","80","2.488","15","0.021","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","16.259","0.129","10","4.342","80","2.398","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7","100","3.12","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","112.17","1.18","15","7.024","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","36.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","2.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.57","8","9.3","60","9.9","15","0.029","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8405.86","0.074","10","16.699","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","298","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","95.9","0.022","10","19.5","80","1.741","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","235.01","0.117","10","30.42","80","-","-","-","-","正常"]