{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-04-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12593750","147.846","110.216","320","27.492","100","0.241","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13409660","157.375","98.756","320","44.475","100","1.676","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10113222","117.051","-","-","-","-",6.7504,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8390377","97.111","-","-","-","-",2.0727,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","20225112","234.087","-","-","-","-","0.899","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","285357.594","3.303","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1720426","19.912","29.784","320","43.563","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","687874.062","7.962","95.035","300","6.586","100","1.978","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1336608","15.47","13.6","200","2.73","200","0.36","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.02","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11936421","140.12","150.946","320","25.214","100","1.051","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12487320","144.529","156.868","320","34.243","100","0.355","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9219030","106.702","-","-","-","-",1.637,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6900927.5","79.872","-","-","-","-",1.1018,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2178187.5","25.368","112.241","200","16.903","50","6.139","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2540750","29.662","109.589","200","18.611","50","6.412","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2354260.5","27.458","112.632","200","18.899","50","5.751","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1093208.25","12.65","111.884","200","25.917","35","3.961","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1504561.88","17.42","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","936804.63","10.84","114.368","200","23.793","35","1.762","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3028105","35.05","112.519","200","9.743","35","0.784","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1986278.375","22.989","145.177","200","7.681","50","3.986","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1315580.625","15.227","128.723","200","2.356","50","2.93","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1536043.625","17.778","117.704","200","9.402","50","3.696","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5233766.4","60.576","20.251","200","13.086","35","5.099","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","30240","0.35","0.63","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","17826720","206.328","17.735","50","0.003","35","0.31","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","17273586","199.926","15.614","50","0.058","35","0.209","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","3744190.701","45.7","24.5","50","0.258","35","3.995","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","16.564","50","2.606","35","33.76","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10565.563","0.125","0","50","0.023","35","3.315","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","28.78","0","106.693","50","16.633","35","97.1","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","0.179","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","40039781.76","463.423","20.852","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.25","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","33818048.64","391.413","17.24","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","32789059.2","379.503","17.41","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47252090.88","546.899","20.57","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","169344","1.96",52.11,"120",1,"850",0.93,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13080210","151.391","150.904","320","28.396","100","10.549","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4857721","56.224","-","-","-","-",12.4976,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7767541.5","89.902","152.501","320","27.554","100","4.328","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6485450","75.063","-","-","-","-",13.9237,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1001376","11.59","16.01","50","4.17","35","0.52","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","93908.82","1.087","-","-","-","-",0.0599,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","8095.826","0.094","-","-","-","-",0.9401,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0024,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","31867.32","1327.805","20.9","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59512553.506","703.236","40.279","100","25.299","50","2.351","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","553960.111","6.541","0","100","0","50","2345.317","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","426.31","0.005","219.611","550","1.363","280","9.23","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","347396.344","4.021","241.961","550","7.139","400","8.244","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","681696","7.89","221.24","550","5.44","400","6.79","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","609126.688","7.05","149.713","200","8.817","200","1.048","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1188726.875","13.758","70.765","200","9.367","200","5.341","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","266410.875","3.083","20.902","-","21.698","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","997838.75","11.549","57.01","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","756923.125","8.761","34.997","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3450665.75","39.938","73.256","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4340967.5","50.243","64.078","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6029855.5","69.79","55.698","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1986645.875","22.994","52.068","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1840562.125","21.303","42.774","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1572147","18.196","66.73","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1791004.75","20.729","67.53","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3237130","134880.125","-","-","0.864","50","4.762","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4074321.5","47.156","38.34","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1754542.375","20.306","39.234","100","14.141","50","0.31","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","413144.125","4.782","27.669","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2454469.25","28.408","-","-","29.917","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16335580","189.069","36.937","100","3.287","50","5.093","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","732963.875","8.483","35.83","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4678320","54.184","36.194","100","8.56","50","4.624","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3136220","36.298","50.558","100","1.163","50","4.101","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1099600","12.727","-","-","1.396","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3544153","41.02","18.755","50","2.463","35","0.151","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1903774.875","22.034","40.8","100","0.893","50","0.195","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","271425.5","3.142","162.253","300","0.747","100","9.082","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5559592","64.347","29.942","100","0.685","50","0.076","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11411391","132.076","50.129","100","1.246","50","0.037","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8180352","94.68","108.21","200","32.54","200","10.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1354.24","0.02","24.23","300","196.69","100","22.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","667683","7.73","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3384810.75","39.18","87.53","300","0.78","200","2.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10657162","123.34","58.57","120","4.57","100","1.73","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7687176.5","88.97","62.37","100","0","50","3.17","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","145176.73","1.68","77.96","300","0.05","100","1.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1372311.62","15.88","68.05","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1446444","16.74","107.613","200","60.78","50","27.325","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1561399.25","18.07","136.971","200","30.892","50","7.754","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","734435","8.5","708.947","80","0","30","26.499","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3133874","36.27","64.167","80","24.846","30","1.38","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","16042.41","0.19","2.92","80","50.752","30","57.601","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3621080","41.91","66.458","80","24.147","30","1.712","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1300682.875","15.054","47.859","100","4.108","50","40.934","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3058630.75","36.052",4.1334,"100",0.726,"50",2.7416,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2494811.75","28.875","1.903","250","40.999","80","33.321","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2540311.5","29.402","93.14","250","73.884","80","304.678","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1836874.375","21.26","65.406","250","25.942","80","4.025","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48089200","556.588","35.216","100","24.813","50","2.324","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","780.433","0.009","35.34","320","2.77","100","0.13","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]