{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-04-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12051007","141.35","107.415","320","29.322","100","0.356","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12426681","152.353","96.801","320","46.894","100","1.705","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9906467","114.658","-","-","-","-",6.9504,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8549988","98.958","-","-","-","-",2.0782,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","23310428","269.797","-","-","-","-","0.756","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1034499.312","11.973","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1713122.75","19.828","31.935","320","48.977","100","0.117","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","681747.625","7.891","85.383","300","6.213","100","2.061","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1421280","16.45","13.04","200","2.63","200","0.43","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.05","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","9760049","114.072","163.579","320","21.13","100","3.671","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12144873","140.566","186.241","320","37.269","100","0.374","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","8584324","99.356","-","-","-","-",1.5734,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6741702","78.029","-","-","-","-",1.1004,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","1920742","23.43","112.323","200","20.232","50","6.07","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2518825.75","29.784","111.62","200","18.225","50","6.523","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2294342","27.069","110.386","200","20.71","50","5.699","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1127447.13","13.05","113.674","200","22.165","35","4.23","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","985842.56","11.41","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","941348.88","10.9","108.347","200","22.514","35","1.782","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3037120.25","35.15","115.632","200","13.042","35","0.808","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2016797.75","23.343","128.416","200","14.684","50","3.906","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1298612.625","15.03","136.396","200","3.1","50","2.94","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1523410.75","17.632","125.899","200","12.204","50","4.01","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5191344","60.085","24.23","200","9.794","35","4.986","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14688","0.17","0.68","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","14460145","167.363","14.391","50","0.002","35","0.245","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","14159456","163.883","13.529","50","0.049","35","0.178","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","27353362.248","321.344","23.575","50","0.077","35","0.609","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","32.669","50","1.626","35","32.514","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9617.952","0.115","91.983","50","0.408","35","28.498","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","25486.553","0.309","31.976","50","0.692","35","2.94","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","26876957.76","1119873.24","17.84","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","40464947.52","468.344","23.604","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.3","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","12784392","147.968","8.41","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","11873200.32","137.421","8.62","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","36374892.48","421.006","17.3","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","175392","2.03",55.02,"120",1.09,"850",0.96,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13163112","152.351","211.167","320","28.591","100","12.425","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4542526","52.576","-","-","-","-",12.3361,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7916845.5","91.63","208.19","320","34.319","100","4.609","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6529580","75.574","-","-","-","-",13.5941,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","954028.8","11.042",10.62,"50",3.12,"35",0.5,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","578929.938","6.7","-","-","-","-",0.2711,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","136283.234","1.577","-","-","-","-",1.2414,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","42971.102","0.497","-","-","-","-",0.0035,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","247567.8","10315.325","25.16","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61072274.461","721.553",43.865,"100",28.546,"50",2.5,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","556476.452","6.567","0","100","0","50","1796.565","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","479.407","0.006","218.679","550","1.345","280","9.645","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","346206.094","4.007","240.938","550","7.133","400","8.245","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","681696","7.89","220.75","550","5.41","400","7.44","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","550570","6.372","144.316","200","7.324","200","1.062","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1086537.625","12.576","63.446","200","7.55","200","6.701","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","263991.062","3.055","21.926","-","18.592","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1001201.625","11.588","57.134","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","761410","8.813","35.563","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3548813.5","41.074","73.993","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4338431.5","50.213","63.878","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5907992","68.38","54.449","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1320232.125","15.28","61.382","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1779030.5","20.591","41.789","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1499513","18.15","67.034","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1771807.375","21.399","70.108","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3075710","134672.047","-","-","0.864","50","4.713","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3876550.5","47.159","38.591","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1783139.875","20.654","45.152","100","12.141","50","0.337","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","402407.094","4.658","27.604","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2443554","28.282","-","-","32.622","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16339441","189.114","36.507","100","3.545","50","5.11","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","737276.875","8.533","36.939","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4700810","54.408","35.51","100","8.319","50","4.254","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3136030","36.297","51.108","100","1.205","50","4.113","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1114270","12.897","-","-","2.101","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3534574.25","40.909","18.578","50","2.364","35","0.163","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1919788.25","22.22","42.122","100","0.908","50","0.2","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","244215.406","2.827","157.309","300","0.743","100","9.229","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5469386.5","63.303","30.017","100","0.748","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11359035","131.47","49.755","100","1.246","50","0.038","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8942400","103.5","97.33","200","27.72","200","12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1317.57","0.02","71.22","300","403.62","100","44.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","670251.38","7.76","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3087427.5","35.73","88.99","300","0.57","200","2.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10712369","123.98","62.6","120","4.61","100","1.77","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7778898.5","89.97","65.42","100","0","50","2.67","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","135343.12","1.57","52.2","300","0.1","100","1.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1378040.62","15.95","68.76","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1641623.5","19","157.613","200","46.62","50","7.787","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1628434.63","18.85","149.879","200","30.459","50","6.587","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1149287.38","13.3","880.796","80","0","30","37.052","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3084986.5","35.71","74.175","80","27.226","30","1.416","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","21066.67","0.24","33.882","80","496.053","30","558.526","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3571897.5","41.34","71.006","80","26.823","30","1.589","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2777821.5","32.151",11.7721,"100",1.4985,"50",2.9155,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2971205","35.252",5.1937,"100",0.7405,"50",2.7804,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2473484.5","28.628","2.071","250","33.908","80","33.007","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2683829.25","31.063","442.827","250","30.76","80","367.49","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1827080.125","21.147","68.407","250","26.038","80","4.307","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47425412","548.905",36.2068,"100",26.3871,"50",2.4075,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","10.25","0","0.9","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]