{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-04-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2635.927","5.597","25","46.629","250","7.491","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","384.33","202.027","500","95.72","500","185.928","500","7.478","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.359","0.008","15","6.644","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","330.91","0.05","10","30.07","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","73.246","0.142","10","33.754","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.096","0.028","8","10.067","50","1.753","15","0.014","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","245.38","3.565","10","51.197","80","6.653","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","162.43","0.14","10","15.79","80","4.28","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.716","0.014","10","14.267","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","132.019","0.053","10","35.635","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.873","10","12.406","80","-","-","0.086","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1860.152","0.011","1.5","4.636","30","-","-","0.034","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2815.485","0.254","10","16.335","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","0","0","10","19.258","80","1.896","15","1","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","323.914","4.368","10","29.025","80","6.818","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1950.05","0.04","10","1.7","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","188.35","0.079","10","19.408","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","546.05","0.01","10","9.31","80","0.53","15","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","82.08","0.291","10","28.687","80","10.412","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","20.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.137","15","14.025","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","51.754","1.104","10","4.441","80","6.502","20","0.009","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","154.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","195.523","0.062","10","4.102","70","1.132","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9763.67","0.053","8.629","28.677","69.431","8.074","27.416","0.251","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2039.976","3.349","500","98.191","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","607.409","0.018","10","5.13","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","3.542","0.026","10","3.59","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.329","0.202","10","12.799","80","4.206","10","0.009","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1279.89","0.898","10","18.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.045","10","7.518","80","10.317","20","0.037","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","24.192","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","900.806","0.138","8","18.12","50","-","-","0.128","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","8.64","0.197","10","28.8","80","3.78","15","0.011","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1743.55","2.25","10","35.431","80","3.908","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","358.817","0.793","10","25.044","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.095","10","30.596","60","-","-","0.16","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.077","10","10.26","80","0.83","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","33.696","0.03","10","12.294","80","1.223","20","0.191","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","79.15","0.061","10","23.095","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.652","0.865","15","15.456","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","88.301","0.748","15","30.199","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","121.32","41.812","500","51.16","500","52.336","500","10.51","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.45","0.188","15","2.57","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.572","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","56.16","3.538","10","46.648","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.077","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1870.56","0.028","8","6.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","40.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2365.63","6.005","10","11.192","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","41.731","3.504","15","17.101","80","8.759","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","14.429","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","50.63","4.378","15","31.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","25","1.562","15","35.447","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","152.06","8.009","15","26.79","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","6.394","0.257","15","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","20.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","278.19","22.555","500","27.39","500","78.626","500","6.187","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","1.461","10","4.521","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","38.66","0.51","10","15.32","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.989","15","5.912","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","252.772","0.028","10","25.903","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","20.792","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","222.622","0.251","10","20.914","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.438","10","21.041","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","114.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","233.098","0.136","10","13.058","80","-","-","0.013","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","121.046","0.084","10","3.363","80","2.689","20","0.032","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8089.63","0.479","10","25.906","80","6.42","15","0.128","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","26853.98","8.654","1000","274.741","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","155516.531","0.214","5","7.563","40","7.352","15","0.171","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","133354.94","9.66","50","72.13","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","43.2","0.014","10","10.26","80","2.212","20","0.09","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","590.98","0.08","5","9.38","50","-","-","0.169","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","520.99","0.187","10","9.471","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","53.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","68148","0.023","2","11.3","40","9.678","15","0.244","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","82946.88","24.49","50","173.44","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","151.805","0.024","10","12.938","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","384.48","0.371","10","18.03","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","597.864","0.204","10","15.98","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","226.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","77.76","0.714","10","14.23","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","583.2","0.291","10","56.19","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1041","1.151","8","13.019","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","438.912","0.011","10","21.633","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","63","0.74","10","14.93","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","117.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","129.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","89.338","0.136","10","4.907","80","12.011","20","0.005","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","110.01","0.973","10","39.79","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","18.662","0.013","10","4.374","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","927.94","0.051","30","22.371","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","45.632","0.086","8","13.492","60","10.143","15","0.013","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.007","10","4.3","80","2.29","10","0.023","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.624","0.156","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1753.05","0.059","10","36.119","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","237.082","0.497","15","27.823","80","5.881","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","228.874","1.481","15","16.596","80","4.981","20","0.8","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","106","1.236","10","14.315","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.049","15","8.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","234.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","83","0.013","10","6.644","80","-","-","0.014","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1273.882","0.029","10","25.65","80","4.591","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","61.862","0.321","10","25.858","80","5.298","20","0.242","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","7.207","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","625.59","0.681","8","10.952","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","87.695","0.102","10","19.337","80","-","-","0.073","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","344","1.48","45","31.757","500","10.05","70","0.57","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1285.718","0.116","8","25.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","45.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","76.9","0.023","10","5.51","80","2.813","15","0.032","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","998.78","0.196","15","27.47","60","0.708","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","46.712","2.911","15","21.984","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","8.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.91","0.034","10","9.749","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8851.016","4.459","16","37.179","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","147.485","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","819.07","0.169","10","31.952","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","329.81","2.514","8","35.359","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","570.845","0.036","10","14.007","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","95.755","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","336.1","3.553","10","40.6","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","674.78","5.015","10","41.09","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","991","0.537","10","17.01","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","577.066","0.867","10","49.505","80","11.454","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","84.845","0.071","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10036.583","0.031","8","11.665","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11491.2","0.14","8","27.43","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","211.68","0.054","10","4.091","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","211.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","180.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","132.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.229","8","9.764","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","2.507","0.122","10","6.73","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","86.8","0.532","10","6.667","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.522","15","14.423","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","191.117","1.133","10","12.184","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","137.38","0.317","8","21.8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","320.63","0.085","10","13.1","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.1","0.093","10","17.92","80","-","-","0.12","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","251.42","0.073","10","7.125","80","2.44","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","521.338","0.337","8","7.156","50","-","-","0.054","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","306.288","45.97","500","93.04","500","59.05","500","19.38","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","42.34","0.086","10","17.67","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","60.565","0.144","10","23.284","80","-","-","0.169","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","49.162","4.655","10","12.925","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","57.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","857.106","0.033","10","7.738","90","-","-","0.014","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4589.516","0.144","2","127.379","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","400.118","0.191","10","24.776","80","-","-","0.013","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","31.104","0.111","10","5.345","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","22.512","0.032","10","7.615","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1316.74","6.147","10","39.251","80","10.744","15","0.039","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","155.633","0.034","10","6.74","80","0.04","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","115.206","0.332","10","6.646","80","0.591","20","0.009","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.741","0.012","15","2.405","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","160.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","177.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3353.18","0.01","8","19.46","50","10.118","15","0.086","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","46.166","1000","299.186","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","722.434","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","122.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","983.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","53.551","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","142.698","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","50.648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1074.73","6.177","10","25.274","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1425.83","1.738","10","28.99","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.051","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","45.79","0.207","8","6.475","50","-","-","0.106","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","39.419","1.179","15","22.885","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.347","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","1.607","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1640.16","0.032","15","25.366","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.031","10","23.41","80","1.7","15","0.021","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1652.384","0.868","8","15.284","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","168.012","0.069","5","20.012","50","4.524","12","0.097","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.749","0.934","10","19.548","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","340","0.437","10","14.649","80","14.319","20","0.014","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","204.77","0.441","10","27.76","80","1.529","15","0.021","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.164","10","4.656","80","1.217","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.4","100","3.21","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","90.24","3.664","15","15.447","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","73.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","48.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.345","8","7.5","60","10.72","15","0.037","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8364.38","0.07","10","21.22","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.797","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","223","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","7.78","0.02","10","20.1","80","1.13","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","271.3","0.148","10","25.33","80","-","-","-","-","正常"]