{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2024-04-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12184935","142.934","109.12","320","21.822","100","0.349","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13620200","159.854","98.544","320","37.127","100","1.496","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10151403","117.493","-","-","-","-",7.2079,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8481756","98.168","-","-","-","-",2.0761,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","23143826","267.868","-","-","-","-","0.725","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","285850.344","3.308","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1025501.75","12.385","61.886","320","58.917","100","0.018","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","675037.75","7.813","60.864","300","3.579","100","1.919","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1339200","15.5","10.73","200","2.38","200","0.46","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.1","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12228466","143.509","182.73","320","15.863","100","1.249","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11967996","138.518","184.998","320","38.268","100","0.354","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9171007","106.146","-","-","-","-",1.6527,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7173645","83.028","-","-","-","-",1.0938,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2024312.5","23.618","109.824","200","20.113","50","6.127","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2530630.25","29.54","107.539","200","20.954","50","6.345","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2451775.25","28.612","111.193","200","20.746","50","5.888","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1059197","12.26","111.461","200","19.512","35","4.442","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","302437.5","3.5","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","990396.63","11.46","112.54","200","15.756","35","1.803","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2941573.75","34.05","113.356","200","19.708","35","0.78","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1977517.625","22.888","127.352","200","18.254","50","3.701","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1291934.75","14.953","137","200","7.051","50","2.81","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","248755.297","2.879","2134.474","200","85.291","50","121.125","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5140281.6","59.494","22.034","200","7.973","35","5.066","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","0.67","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","17608884","204.809","18.006","50","0.002","35","0.286","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","17901216","207.19","17.732","50","0.047","35","0.198","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","36058603.225","425.463","23.601","50","0.003","35","0.431","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","10.972","50","3.345","35","36.057","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10991.069","0.13","10.41","50","1.815","35","6.969","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","83.451","0.001","113.745","50","20.855","35","85.36","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39071246.4","1627968.6","19.318","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","39200595.84","453.711","19.745","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","2.12","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","25649464.32","296.869","13.7","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","17777707.2","205.76","12.13","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","31704894.72","366.955","14.39","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","162432","1.88",48.14,"120",1.21,"850",0.94,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","12369151","149.386","210.381","320","31.292","100","9.627","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4499349.5","52.076","-","-","-","-",12.4041,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7118244","82.872","248.573","320","50.029","100","79.479","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6356702.5","73.573","-","-","-","-",13.6733,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","938217.6","10.859",11.69,"50",4.29,"35",0.51,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","381552.594","4.416","-","-","-","-",0.0721,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","8739.039","0.101","-","-","-","-",0.997,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","20079.785","0.232","-","-","-","-",0.0048,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","263882.304","10995.096","48.45","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61267571.902","738.592",39.681,"100",25.841,"50",2.88,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","550181.843","6.784","0","100","0","50","2017.903","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","472.351","0.005","260.326","550","1.735","280","9.706","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","346436.938","4.01","259.528","550","7.056","400","8.252","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","686016","7.94","240.26","550","5.76","400","7.02","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","573846.188","6.642","149.514","200","7.019","200","1.081","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1073884.375","12.429","55.916","200","6.834","200","6.974","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","257772.062","2.983","20.86","-","16.383","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1001776.25","12.099","55.433","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","734249.75","8.868","34.774","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3362898","40.615","70.263","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4339312.5","50.224","57.41","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6319483","73.142","56.316","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1755056.625","20.313","51.135","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1798959.75","20.821","42.324","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1369467","18.115","64.074","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1593029.875","21.072","62.969","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3267990","136166.406","-","-","0.869","50","4.786","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3994924.75","46.238","36.672","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1749020.75","20.244","45.139","100","11.493","50","0.379","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","401659.781","4.649","27.606","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2430276.25","28.128","-","-","29.286","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15017373","189.613","35.591","100","4.406","50","5.116","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","741864","8.586","38.788","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4692740","54.315","35.775","100","8.079","50","4.17","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3127260","36.195","51.913","100","1.269","50","4.038","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1124200","13.012","-","-","1.645","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3530272","40.86","18.455","50","2.317","35","0.154","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1912383","22.134","44.109","100","0.935","50","0.203","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","120138.438","2.849","140.853","300","0.675","100","9.153","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5505089.5","63.716","29.692","100","0.807","50","0.085","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11587667","134.116","50.458","100","1.266","50","0.041","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8516448","98.57","110.68","200","32","200","7.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1296.46","0.02","23.24","300","150.29","100","15.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","673977.31","7.8","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3014843.25","34.89","85.25","300","0.68","200","2.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10701724","123.86","65.25","120","4.89","100","1.61","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7425464.5","85.94","63.97","100","0","50","3.09","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","138758.27","1.61","56.75","300","0.14","100","1.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1359987.38","15.74","68.24","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1592607","18.43","151.71","200","44.626","50","2.94","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1685267.63","19.5","159.498","200","34.293","50","5.308","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1233611.75","14.28","551.04","80","0","30","27.544","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3110216.75","36","76.366","80","22.851","30","1.399","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","52064.41","0.6","2.11","80","120.504","30","118.291","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3463989.75","40.09","76.353","80","25.435","30","1.603","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3371197.25",21.7922,"20.134","100",1.8643,"50",3.271,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3113100.25","36.722",4.6368,"100",0.6169,"50",2.9443,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2475708.5","28.654","17.086","250","27.389","80","29.104","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2606718.25","30.17","643.141","250","29.75","80","385.781","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1837152.875","21.263","74.418","250","26.312","80","4.077","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48236460","558.292",36.6724,"100",26.3292,"50",2.4121,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]