{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2024-04-17","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11527244","140.281","107.594","320","18.649","100","0.438","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13057802","156.523","98.134","320","47.914","100","1.092","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10094329","116.832","-","-","-","-",6.9675,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8094808","93.69","-","-","-","-",2.1753,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","23023532","266.476","-","-","-","-","0.773","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1119102.375","12.953","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","209858.562","2.429","106.226","320","76.022","100","27.06","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","685419.5","7.933","53.625","300","3.016","100","1.941","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1403136","16.24","10.56","200","2.05","200","0.66","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.11","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12022050","143.104","174.405","320","23.435","100","1.183","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11770416","142.155","182.665","320","38.256","100","0.408","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9206675","106.559","-","-","-","-",2.049,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6656523","77.043","-","-","-","-",1.1008,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2120531.75","25.221","113.17","200","17.851","50","6.195","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2535878.75","29.598","112.463","200","21.383","50","6.279","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2670304","31.51","112.369","200","18.389","50","6.042","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1107093.75","12.81","110.609","200","25","35","4.72","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","107699.34","1.25","5886.667","200","448.333","35","1103.25","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","948899.38","10.98","108.46","200","27.835","35","1.654","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2982797","34.52","110.899","200","20.489","35","0.764","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1944686","22.508","129.612","200","15.027","50","3.596","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1294510.625","14.983","132.709","200","2.086","50","2.753","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","783481.938","9.068","322.911","200","75.634","50","160.049","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5060707.2","58.573","18.856","200","10.018","35","5.134","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","0.69","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","16335618","190.062","17.898","50","0.006","35","0.272","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","16371630","189.486","16.669","50","0.049","35","0.198","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","38043100.851","449.035","23.032","50","0.04","35","0.427","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","11.421","50","2.893","35","36.94","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10996.668","0.13","0.712","50","0.974","35","4.782","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","26.849","0","105.712","50","17.165","35","89.44","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39792530.88","1658022.12","19.191","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","40153397.76","464.738","20.913","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.84","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","12216191.04","141.391","10.45","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","12684366.72","146.81","10.28","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","32922754.56","381.05","15.43","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","179712","2.08",49.86,"120",1.13,"850",0.86,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13248234","153.336","215.113","320","26.832","100","12.262","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5138855.5","59.478","-","-","-","-",12.6094,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8082142.5","93.543","201.331","320","27.601","100","2.681","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6338433.5","73.362","-","-","-","-",14.2119,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","917136","10.615",11.8,"50",3.37,"35",0.26,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","251505.078","2.911","-","-","-","-",0.0822,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","6574.559","0.076","-","-","-","-",0.8345,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","24876.668","0.288","-","-","-","-",0.0132,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","234601.92","9775.08","140.04","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63511995.332","750.242",41.004,"100",27.335,"50",3.114,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","576629.92","6.807","0","100","0","50","1360.572","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","555.975","0.006","291.57","550","1.969","280","8.826","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","347999.406","4.028","287.746","550","7.201","400","8.354","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","689472","7.98","252.75","550","5.95","400","7.15","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","594289","6.878","144.932","200","9.417","200","1.071","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","982682.5","11.374","58.672","200","9.159","200","7.257","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","258124.672","2.988","19.507","-","18.832","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1087495.25","12.587","57.416","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","753094.125","8.716","33.143","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3610074.5","41.783","63.551","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4333342.5","50.154","54.443","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5955477","71.926","55.574","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1811443.25","20.966","51.234","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1796330.625","20.791","41.41","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1489095.75","17.997","62.915","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1753681.25","21.18","70.839","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3269100","136212.484","-","-","0.863","50","4.48","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3982178.25","46.09","36.907","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1809729.375","20.945","45.131","100","14.71","50","0.422","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","404447.938","4.681","27.169","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2440050.25","28.241","-","-","32.548","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16456517","190.469","34.358","100","4.686","50","5.079","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","717753.125","8.668","37.745","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4688200","54.262","34.101","100","8.074","50","4.144","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3128460","36.209","49.819","100","1.355","50","4.177","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1116150","12.918","-","-","1.951","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3512318.25","40.652","17.708","50","2.285","35","0.164","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1720775.25","21.727","41.763","100","0.837","50","0.199","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","198704.703","2.3","79.06","300","0.267","100","8.768","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5441719.5","62.983","28.788","100","0.812","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11266837","130.403","48.602","100","1.214","50","0.038","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8606304","99.61","86.99","200","36.45","200","6.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1252.44","0.01","15.08","300","143.34","100","12.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","691025.75","8","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3029971.25","35.07","76.81","300","0.94","200","2.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10726074","124.14","66.83","120","5.47","100","1.5","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7167437.5","82.96","60.36","100","1.24","50","3","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","144074.66","1.67","49.3","300","0.04","100","0.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1327800.88","15.37","64.25","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1510416.88","17.48","158.875","200","45.113","50","3.021","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1736383.88","20.1","159.04","200","43.992","50","5.76","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1422880.5","16.47","272.866","80","0","30","9.688","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3095412.25","35.83","76.757","80","16.509","30","1.204","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","169106.59","1.96","10.865","80","197.195","30","196.271","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3426518.25","39.66","75.839","80","24.892","30","1.584","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3434165.25","39.747",0.0075,"100",0.8616,"50",3.2373,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2497081.25","29.475",5.3856,"100",0.7078,"50",3.0688,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2465041.25","28.531","0.592","250","18.168","80","20.201","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2586055.75","29.931","0","250","0","80","0","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1820911.5","21.075","73.496","250","26.572","80","4.078","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49160376","568.986",36.1887,"100",26.2203,"50",2.4248,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]