{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":287,"n_cols":13,"rows_kept":287,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[66,0,68,0],[66,1,68,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[73,0,75,0],[73,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[81,0,83,0],[81,1,83,1],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[135,0,137,0],[135,1,137,1],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[158,0,159,0],[158,1,159,1],[160,0,162,0],[160,1,162,1],[166,0,169,0],[166,1,169,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[175,0,176,0],[175,1,176,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,186,0],[184,1,186,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[196,0,197,0],[196,1,197,1],[200,0,201,0],[200,1,201,1],[204,0,207,0],[204,1,207,1],[208,0,211,0],[208,1,211,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[227,0,229,0],[227,1,229,1],[230,0,233,0],[230,1,233,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[240,0,241,0],[240,1,241,1],[243,0,245,0],[243,1,245,1],[247,0,254,0],[247,1,254,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[260,0,262,0],[260,1,262,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[270,0,271,0],[270,1,271,1],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[276,0,277,0],[276,1,277,1],[278,0,280,0],[278,1,280,1],[282,0,284,0],[282,1,284,1]]}
["监测日期：2024-04-17","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3097.142","4.287","25","44.655","250","6.032","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","384.2","277.245","500","78.18","500","189.886","500","8.144","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.292","0.011","15","4.486","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.441","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","135.65","0.04","10","27.69","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","82.667","0.148","10","32.919","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","236.39","0.012","8","11.437","50","1.143","15","0.018","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","245.38","3.106","10","52.24","80","5.587","15","0.024","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","244.51","0.134","10","15.74","80","4.42","15","0.025","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.378","0.111","10","14.549","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","162.691","0.037","10","36.081","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.755","10","12.909","80","-","-","0.031","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","62.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1400.123","0.009","1.5","3.895","30","-","-","0.025","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4213.379","0.308","10","18.448","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","0","0","10","19.258","80","1.896","15","1","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","491.27","4.082","10","25.769","80","6.165","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2263.68","0.07","10","1.33","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","187.49","0.087","10","21.7","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","1792.8","0.01","10","5.85","80","0.36","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","91.58","0.253","10","30.246","80","11.415","20","0.015","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","23.846","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.002","0.062","15","7.043","80","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","27.01","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","3.544","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","6.568","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","2.074","1.642","10","5.286","80","6.299","20","0.009","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","138.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","94.694","0.082","10","4.05","70","1.16","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6541.94","0.109","8.629","25.142","69.431","4.901","27.416","0.254","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1994.76","2.11","500","259.593","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","666.403","0.04","10","8.927","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","4.666","0.039","10","3.26","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.975","0.364","10","11.518","80","3.997","10","0.008","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","614.75","0.445","10","19.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.009","10","7.944","80","10.881","20","0.063","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","33.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","985.133","0.036","8","15.54","50","-","-","0.154","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","683.42","0.392","10","26.37","80","10.15","15","0.011","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1645.92","1.154","10","35.847","80","3.028","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","393.305","0.638","10","28.629","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","1.371","10","27.149","60","-","-","0.135","0.5","正常"]
["39","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.078","10","10.02","80","0.93","15","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","41.99","0.122","10","12.52","80","0.98","20","0.326","0.5","正常"]
["41","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","75.85","0.23","10","24.979","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.597","1.862","15","15.319","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县其峰电镀厂","总排放口","65.232","1.1","15","25.57","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","279.59","66.681","500","71.93","500","73.764","500","11.26","200","正常"]
["46","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.243","0.022","15","2.275","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.617","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.96","2.737","10","49.523","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.055","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1597.54","0.039","8","5.8","50","-","-","-","-","正常"]
["48","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2673.22","5.828","10","12.13","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","54.95","4.014","15","16.076","80","9.72","20","-","-","正常"]
["50","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","14.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["51","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","44.064","2.862","15","26.5","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","21","2.27","15","27.636","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","154.66","3.513","15","8.69","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","10.714","0.082","15","8.9","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","17.453","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","15.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","241.8","24.82","500","24.57","500","76.591","500","5.129","200","正常"]
["57","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","3.993","10","8.63","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.93","2.234","10","22.154","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.989","15","5.912","80","-","-","-","-","停机"]
["60","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["61","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","257.314","0.065","10","22.601","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","18.906","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","227.518","0.255","10","16.91","80","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","100.22","0.34","10","21.834","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["63","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","198.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","212.055","0.129","10","13.063","80","-","-","0.007","1","正常"]
["65","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","194.746","0.126","10","7.404","80","4.034","20","0.027","0.5","正常"]
["66","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11803.1","0.229","10","27.239","80","6.39","15","0.141","0.5","正常"]
["66","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19211.9","4.254","1000","380.118","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","158481.594","0.222","5","9.614","40","7.518","15","0.19","0.5","正常"]
["67","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","150550.766","9.682","50","68.535","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","51.84","0.013","10","7.8","80","2.487","20","0.118","0.5","正常"]
["69","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","576.29","0.175","5","12.85","50","-","-","0.06","0.5","正常"]
["70","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","529.63","1.083","10","9.915","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","29.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","57312.58","0.031","2","11.59","40","11.199","15","0.263","0.4","正常"]
["71","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","76225.44","24.26","50","229.85","1000","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","150.854","0.076","10","17.344","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","594.43","0.166","10","17.64","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","627.624","0.205","10","16.46","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","296.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","74.3","0.659","10","29.435","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","705.89","4.627","10","42.46","80","-","-","-","-","正常"]
["78","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1217","1.243","8","13.905","50","-","-","-","-","正常"]
["78","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","367.805","0.011","10","25.609","80","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","74","1.848","10","15.65","80","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","109.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","96.336","0.103","10","4.264","80","11.406","20","0.006","1","正常"]
["81","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","127.17","0.937","10","40.118","80","-","-","-","-","正常"]
["83","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","20.304","0.005","10","2.735","80","-","-","-","-","正常"]
["83","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","876.1","0.058","30","22.869","160","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["86","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","71.463","0.019","8","18.414","60","6.818","15","0.014","0.5","正常"]
["87","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.006","10","7.99","80","2.34","10","0.041","0.5","正常"]
["88","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.883","0.123","10","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1807.18","0.187","10","34.538","80","-","-","-","-","正常"]
["89","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.435","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","325.555","0.104","15","23.21","80","6.643","20","-","-","正常"]
["91","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["92","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","253.584","0.486","15","12.69","80","2.914","20","0.524","1","正常"]
["92","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","163","1.197","10","15.445","80","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.118","15","10.8","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.445","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","304.137","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.009","10","5.74","80","-","-","0.013","1","正常"]
["97","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1040.256","0.029","10","23.126","80","4.782","15","-","-","正常"]
["98","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","63.418","1.03","10","21.367","80","7.149","20","0.233","0.5","正常"]
["98","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","22.461","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["100","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","478.56","0.206","8","10.751","50","-","-","-","-","正常"]
["100","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","131.351","0.186","10","22.512","80","-","-","0.156","1","正常"]
["102","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","342","1.474","45","31.152","500","4.27","70","1.16","8","正常"]
["103","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1337.126","0.049","8","20.8","50","-","-","-","-","正常"]
["103","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","65.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","101.95","0.022","10","8.71","80","5.305","15","0.061","0.5","正常"]
["105","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1198.37","0.111","15","30.38","60","0.646","15","-","-","正常"]
["106","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","46.265","1.417","15","15.241","80","-","-","-","-","正常"]
["106","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","12.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","23.501","0.027","10","5.734","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["107","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8562.288","3.908","16","45.352","100","-","-","-","-","正常"]
["108","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","92.966","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","962.5","0.651","10","26.795","80","-","-","-","-","正常"]
["110","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","323.21","2.895","8","27.994","50","-","-","-","-","正常"]
["110","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","10.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["111","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","506.045","0.022","10","7.736","80","-","-","-","-","正常"]
["111","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","71.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["113","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","332.64","3.031","10","41.03","80","-","-","-","-","正常"]
["114","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","707.62","3.403","10","36.82","80","-","-","-","-","正常"]
["114","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","958","0.346","10","19.59","80","-","-","-","-","正常"]
["115","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","670.896","0.239","10","42","80","10.809","15","-","-","正常"]
["117","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","126.317","0.282","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["118","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["118","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11812.903","0.051","8","18.058","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12869.28","0.14","8","26.48","60","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","227.23","0.11","10","4.594","80","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","227.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","25.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","60.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","168.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","107.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.013","8","9.616","50","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","47.532","0.04","10","5.148","80","-","-","-","-","正常"]
["124","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","100.56","0.956","10","6.87","80","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.492","15","15.33","80","-","-","-","-","正常"]
["126","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","173.146","1.679","10","12.571","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","225.5","0.588","8","18","50","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","370.742","0.117","10","14.4","80","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州方中电子科技有限公司","排放口","20.74","0.044","10","17.16","80","-","-","0.089","0.5","正常"]
["130","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","289.44","0.073","10","7.054","80","2.18","15","0.018","0.5","正常"]
["131","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","427.507","0.306","8","7.27","50","-","-","0.05","1","正常"]
["132","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","258.25","27.54","500","89.9","500","51.53","500","20.25","200","正常"]
["133","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","48.38","0.084","10","16.47","80","-","-","-","-","正常"]
["134","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","67.636","0.096","10","15.817","80","-","-","0.153","0.5","正常"]
["135","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","50.112","2.31","10","13.09","80","-","-","-","-","正常"]
["136","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","61.582","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1002.357","0.053","10","7.964","90","-","-","0.02","0.5","正常"]
["136","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4719.433","0.176","2","10.478","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["137","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["138","惠州威尔高电子有限公司","排放口","425.434","0.662","10","22.97","80","-","-","0.011","1","正常"]
["139","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","32.659","0.205","10","7.261","80","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","37.752","0.028","10","7.572","80","-","-","-","-","正常"]
["141","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1329.7","4.056","10","32.983","80","8.037","15","0.166","0.5","正常"]
["142","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","124.15","0.007","10","6.484","80","0.025","20","0.007","1","正常"]
["142","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","124.896","0.155","10","8.634","80","0.35","20","0.008","1","正常"]
["143","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["145","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","37.856","0.06","15","8.47","80","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","171.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","193.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3201.12","0.011","8","20.238","50","9.428","15","0.084","0.5","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","42.159","1000","179.411","10000","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","687.044","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","128.883","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","911.321","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","47.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","100.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","74.373","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1204.589","7.317","10","25.248","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["149","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1495.95","0.231","10","22.716","80","-","-","-","-","正常"]
["149","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.249","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["151","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","30.758","0.057","8","11.914","50","-","-","0.131","1","正常"]
["152","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","23.591","4.024","15","22.619","80","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.887","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1524","0.037","15","28.475","110","-","-","-","-","正常"]
["154","广东中康织绣科技有限公司","排放口","245.38","0.058","10","23.59","80","1.92","15","0.022","0.5","正常"]
["155","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1596.691","1.022","8","17.532","50","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","202.694","0.066","5","17.186","50","3.449","12","0.042","0.8","正常"]
["157","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","30.326","0.879","10","30.93","80","-","-","-","-","正常"]
["158","博罗县建时电子有限公司","排放口","370","0.126","10","14.831","80","12.828","20","0.015","0.5","正常"]
["158","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["160","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","208.22","0.228","10","36.63","80","4.753","15","0.022","0.5","正常"]
["161","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","19.339","0.077","10","4.575","80","4.125","20","-","-","正常"]
["161","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.075","10","7.8","100","3.28","50","-","-","正常"]
["162","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["163","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","150.79","3.295","15","25.642","80","-","-","-","-","正常"]
["163","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","42.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","40.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.511","8","7.5","60","10.61","15","0.021","0.5","正常"]
["165","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8353.15","0.09","10","19.27","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["165","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","9.5","0.027","10","21.1","80","1.942","15","0.029","0.5","正常"]
["167","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","279.94","0.161","10","25.79","80","-","-","-","-","正常"]