{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2024-04-18","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12974837","152.293","109.863","320","14.58","100","0.355","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14048732","164.927","102.015","320","36.533","100","1.274","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10817434","125.202","-","-","-","-",6.1748,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7907070.5","91.517","-","-","-","-",2.0614,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","23211934","268.657","-","-","-","-","0.843","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","315761.875","3.655","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","251411.578","2.91","86.046","320","58.218","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","673683.875","7.797","46.34","300","3.076","100","1.887","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1571616","18.19","12.68","200","2.06","200","0.71","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.01","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12089095","141.9","177.287","320","17.922","100","0.895","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11524418","133.384","187.057","320","34.88","100","0.321","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9314112","107.802","-","-","-","-",1.7736,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6750856","78.135","-","-","-","-",1.4448,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2033116.25","23.735","113.416","200","18.196","50","5.868","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2493995.75","29.111","110.049","200","20.488","50","6.156","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2496479.5","29.122","112.962","200","22.836","50","5.612","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1089782.63","12.61","113.269","200","21.293","35","4.88","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","576477.75","6.67","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1074140.5","12.43","112.764","200","12.363","35","1.697","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3021014.5","34.96","112.973","200","27.919","35","0.712","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2018089.375","23.358","145.032","200","13.669","50","3.571","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1283332.25","14.853","128.737","200","0.501","50","2.684","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1385887.375","16.04","49.26","200","44.504","50","82.696","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5193072","60.105","19.3","200","11.767","35","5.12","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","1.27","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","17047304","197.307","15.906","50","0.007","35","0.3","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","16839154","194.898","14.912","50","0.043","35","0.163","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","36472001.88","430.692","23.314","50","0","35","0.235","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","495251.178","5.732","10.321","50","4.69","35","35.273","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11144.635","0.132","0.933","50","0.754","35","4.282","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","88.474","50","14.475","35","95.92","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39066857.28","1627785.72","18.947","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","25871564.16","299.439","14.832","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","28506219.84","329.933","15.94","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","25838775.36","299.06","16","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","34133270.4","395.061","16.59","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","182304","2.11",51.1,"120",4.26,"850",0.69,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13309920","154.05","214.128","320","30.29","100","11.634","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5045583","58.398","-","-","-","-",12.8989,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7882207.5","91.229","201.775","320","35.538","100","3.755","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6071196.5","70.268","-","-","-","-",14.518,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","909014.4","10.521",11.59,"50",1.97,"35",0.09,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","348594.344","4.035","-","-","-","-",0.1832,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","2831.962","0.033","-","-","-","-",0.861,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","17289.555","0.2","-","-","-","-",0.0005,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","216270.408","9011.267","22.3","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62761570.78","742.189",39.858,"100",25.626,"50",2.634,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","571693.807","6.75","0","100","0","50","1856.297","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","146.026","0.002","289.104","550","1.944","280","8.014","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","355307.281","4.112","201.68","550","7.121","400","9.96","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","696384","8.06","250.52","550","5.7","400","6.96","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","593930.562","6.874","152.897","200","9.568","200","1.182","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1083014.75","12.535","66.092","200","10.76","200","6.568","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","256144.969","2.967","20.719","-","18.624","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1067502.875","12.355","60.28","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","762433.312","8.824","35.736","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3617717","41.872","68.807","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4420586.5","51.164","58.459","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6219428","71.984","56.309","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1809773.375","20.946","50.895","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1880957.125","21.77","41.356","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1489639.5","17.991","66.268","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1715933.5","20.884","67.693","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3249400","135392.031","-","-","0.854","50","4.035","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4009577.25","46.407","39.267","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1717710.75","19.881","47.207","100","14.882","50","0.433","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","389821.531","4.708","28.955","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2313809","28.088","-","-","21.879","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16519916","191.203","35.225","100","4.261","50","5.012","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","744829","8.621","39.459","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4692090","54.306","33.415","100","7.129","50","4.511","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3298300","38.175","51.197","100","1.609","50","4.17","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1107500","12.818","-","-","0.806","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3457030.25","41.752","19.06","50","2.368","35","0.166","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1755189.5","20.315","43.008","100","0.882","50","0.195","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","198444.469","2.297","84.627","300","1.109","100","8.608","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5871260","67.954","30.867","100","1.336","50","0.112","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11020745","127.555","51.893","100","1.281","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8588160","99.4","87.19","200","32.32","200","9.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1382.58","0.02","0","300","43.12","100","1.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","687880.5","7.96","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2911994","33.7","84.97","300","0","200","1.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10792779","124.91","70.81","120","5.34","100","1.45","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6958243","80.54","59.55","100","0","50","3.35","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","140063.95","1.62","26.51","300","0.02","100","1.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1350913.38","15.64","68.15","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1439553.75","16.66","151.64","200","47.676","50","3.326","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1689844","19.56","151.85","200","47.483","50","6.193","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1823398.5","21.1","366.915","80","0.038","30","16.125","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3087712.75","35.74","77.093","80","19.541","30","1.228","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","18908.25","0.22","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3322801.25","38.46","76.499","80","26.679","30","1.472","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3455845.5","39.998",19.7384,"100",0.918,"50",3.5044,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2268948.25","26.763",5.8838,"100",0.3223,"50",3.4492,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2474714.25","28.642","1.649","250","26.096","80","33.227","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2581109.5","29.874","3020.667","250","103","80","1589","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1825714.375","21.131","74.639","250","25.343","80","4.306","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49049032","567.697",36.4301,"100",26.0248,"50",2.4039,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]