{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":287,"n_cols":13,"rows_kept":287,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[66,0,68,0],[66,1,68,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[73,0,75,0],[73,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[81,0,83,0],[81,1,83,1],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[135,0,137,0],[135,1,137,1],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[158,0,159,0],[158,1,159,1],[160,0,162,0],[160,1,162,1],[166,0,169,0],[166,1,169,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[175,0,176,0],[175,1,176,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,186,0],[184,1,186,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[196,0,197,0],[196,1,197,1],[200,0,201,0],[200,1,201,1],[204,0,207,0],[204,1,207,1],[208,0,211,0],[208,1,211,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[227,0,229,0],[227,1,229,1],[230,0,233,0],[230,1,233,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[240,0,241,0],[240,1,241,1],[243,0,245,0],[243,1,245,1],[247,0,254,0],[247,1,254,1],[256,0,257,0],[256,1,257,1],[260,0,262,0],[260,1,262,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[270,0,271,0],[270,1,271,1],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[276,0,277,0],[276,1,277,1],[278,0,280,0],[278,1,280,1],[282,0,284,0],[282,1,284,1]]}
["监测日期：2024-04-18","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2716.578","1.768","25","47.246","250","6.521","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","486.28","239.862","500","85.7","500","199.823","500","8.759","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.383","0.008","15","4.657","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.515","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","295.49","0.112","10","29.88","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","219.824","0.163","10","32.997","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.874","0.015","8","13.321","50","1.863","15","0.02","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","293.76","2.966","10","41.389","80","5.39","15","0.027","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","241.06","0.156","10","16.5","80","4.49","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.659","0.034","10","13.815","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","174.874","0.025","10","34.649","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.164","10","12.845","80","-","-","0.081","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","102.298","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1400.099","0.012","1.5","4.205","30","-","-","0.026","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4762.99","0.334","10","16.438","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","0","0","10","19.258","80","1.896","15","1","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","617.501","3.668","10","24.477","80","5.536","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2494.37","0.06","10","1.2","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","169.34","0.08","10","17.876","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","677.38","0.01","10","8.7","80","0.14","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","95.9","0.254","10","31.627","80","11.698","20","0.017","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","29.894","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.13","15","15.29","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","10.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","1.304","10","4.713","80","5.348","20","0.009","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","118.368","0.086","10","3.953","70","1.096","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8255.34","0.038","8.629","25.09","69.431","5.748","27.416","0.256","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1564.8","3.643","500","274.889","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","587.304","0.02","10","10.315","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","4.147","0.041","10","3.12","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.089","0.353","10","12.335","80","3.803","10","0.006","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1216.45","0.034","10","14.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","228","0.01","10","7.479","80","10.074","20","0.066","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1110.24","0.033","8","14.9","50","-","-","0.134","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","495.07","0.523","10","24.32","80","5.72","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","2202.34","1.554","10","34.932","80","3.369","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","383.19","0.127","10","30.928","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县名威针织漂染厂","排放口","25.06","0.576","10","27.267","60","-","-","0.155","0.5","正常"]
["39","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.098","10","10.3","80","1.16","15","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","52.704","0.093","10","10.795","80","0.823","20","0.251","0.5","正常"]
["41","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","123.66","0.087","10","24.235","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县其峰电镀厂","总排放口","60.912","1.362","15","26.345","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","314.13","63.064","500","59.04","500","79.441","500","11.59","200","正常"]
["46","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.276","0.334","15","2.408","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.201","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","50.4","3.345","10","53.151","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1530.14","0.045","8","7.6","50","-","-","-","-","正常"]
["48","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2757.02","5.905","10","10.79","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","60.739","2.648","15","13.111","80","8.287","20","-","-","正常"]
["50","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","13.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","47.779","1.732","15","28.3","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","25","2.177","15","23.179","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","27.475","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","223.78","4.679","15","12.65","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","15.898","0.098","15","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","15.206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","20.822","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","228.3","26.512","500","23.48","500","65.366","500","5.57","200","正常"]
["57","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","3.51","10","6.6","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.16","3.205","10","20.406","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","1.989","15","5.912","80","-","-","-","-","停机"]
["60","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["61","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","267.476","0.205","10","22.641","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","16.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","266.704","1.122","10","31.621","80","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","198.72","0.393","10","22.152","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["63","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","218.781","0.132","10","11.214","80","-","-","0.006","1","正常"]
["65","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","161.482","0.092","10","12.421","80","7.429","20","0.02","0.5","正常"]
["66","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12392.35","0.298","10","28.872","80","6.65","15","0.134","0.5","正常"]
["66","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23810.11","4.009","1000","415.343","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","171840.734","0.284","5","9.465","40","7.639","15","0.222","0.5","正常"]
["67","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","162021.234","9.728","50","71.25","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","45.79","0.039","10","10.16","80","2.399","20","0.107","0.5","正常"]
["69","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","669.6","0.099","5","21.35","50","-","-","0.068","0.5","正常"]
["70","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","519.26","0.678","10","10.522","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","39.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","70797.02","0.039","2","11.3","40","8.763","15","0.257","0.4","正常"]
["71","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86437.44","21.53","50","252.79","1000","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","196.906","0.137","10","19.631","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","394.85","0.314","10","23.02","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","646.152","0.205","10","16.78","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","232.364","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","75.17","0.808","10","23.316","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","724.03","2.491","10","43.35","80","-","-","-","-","正常"]
["78","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1545","1.541","8","17.861","50","-","-","-","-","正常"]
["78","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","452.39","0.041","10","30.839","80","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","69","1.893","10","16.4","80","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","144.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","86.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","89.424","0.078","10","3.25","80","10.297","20","0.006","1","正常"]
["81","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","87.98","1.22","10","35.929","80","-","-","-","-","正常"]
["83","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","19.354","0.008","10","3.351","80","-","-","-","-","正常"]
["83","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","948.67","0.063","30","23.498","160","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["86","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","58.823","0.029","8","19.014","60","6.728","15","0.012","0.5","正常"]
["87","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.008","10","6.41","80","2.31","10","0.035","0.5","正常"]
["88","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.438","0.23","10","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1853.58","0.747","10","48.294","80","-","-","-","-","正常"]
["89","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.767","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","296.352","0.119","15","24.89","80","6.472","20","-","-","正常"]
["91","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["92","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","274.666","0.371","15","13.087","80","2.74","20","0.54","1","正常"]
["92","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","54.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","105","2.327","10","14.117","80","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.217","15","14.8","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.885","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","336.588","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","55","0.017","10","6.598","80","-","-","0.014","1","正常"]
["97","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1202.256","0.096","10","21.821","80","2.84","15","-","-","正常"]
["98","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","48.125","0.462","10","10.451","80","4.426","20","0.139","0.5","正常"]
["98","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","14.416","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["100","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","427.53","0.258","8","10.76","50","-","-","-","-","正常"]
["100","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","112.445","0.104","10","18.582","80","-","-","0.146","1","正常"]
["102","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","347","1.455","45","30.254","500","8.42","70","1.97","8","正常"]
["103","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1458.346","0.076","8","21","50","-","-","-","-","正常"]
["103","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","94.18","0.021","10","6.59","80","4.758","15","0.057","0.5","正常"]
["105","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1461.02","0.18","15","29.06","60","0.687","15","-","-","正常"]
["106","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","46.982","2.046","15","21.041","80","-","-","-","-","正常"]
["106","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","10.714","0.026","10","4.644","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["107","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8315.67","4.344","16","55.369","100","-","-","-","-","正常"]
["108","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","97.891","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","890.78","1.877","10","25.412","80","-","-","-","-","正常"]
["110","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","413.33","0.842","8","29.31","50","-","-","-","-","正常"]
["110","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["111","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","486.691","0.023","10","5.815","80","-","-","-","-","正常"]
["111","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","123.855","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["113","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","434.59","2.256","10","41.45","80","-","-","-","-","正常"]
["114","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","717.98","4.445","10","33.15","80","-","-","-","-","正常"]
["114","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1101","0.397","10","23.75","80","-","-","-","-","正常"]
["115","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","646.186","0.59","10","42.966","80","10.226","15","-","-","正常"]
["117","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","84.154","0.09","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["118","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["118","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13441.896","0.008","8","15.969","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","14539.39","0.35","8","28.29","60","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","185.76","0.022","10","3.139","80","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","185.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","21.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","24.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","187.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","102.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.019","8","9.224","50","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.14","0.062","10","4.628","80","-","-","-","-","正常"]
["124","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","52.16","0.128","10","9.886","80","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.686","15","14.626","80","-","-","-","-","正常"]
["126","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","150.854","1.409","10","13.565","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","218.59","0.347","8","18.8","50","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","349.229","0.085","10","13.6","80","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州方中电子科技有限公司","排放口","29.38","0.115","10","15.07","80","-","-","0.072","0.5","正常"]
["130","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","298.08","0.07","10","7.073","80","2.15","15","0.018","0.5","正常"]
["131","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","417.571","0.258","8","7.293","50","-","-","0.05","1","正常"]
["132","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","275.789","26.95","500","90.51","500","57.97","500","20.75","200","正常"]
["133","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","51.84","0.072","10","14.81","80","-","-","-","-","正常"]
["134","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","58.506","0.092","10","15.182","80","-","-","0.143","0.5","正常"]
["135","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","61.344","2.015","10","12.099","80","-","-","-","-","正常"]
["136","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","79.126","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","989.809","0.016","10","7.914","90","-","-","0.02","0.5","正常"]
["136","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4706.732","0.272","2","10.45","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["137","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["138","惠州威尔高电子有限公司","排放口","362.362","0.562","10","23.946","80","-","-","0.013","1","正常"]
["139","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","36.806","0.246","10","7.888","80","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","41.16","0.033","10","7.289","80","-","-","-","-","正常"]
["141","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1356.48","3.722","10","32.64","80","7.292","15","0.14","0.5","正常"]
["142","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","142.699","0.021","10","6.609","80","0.02","20","0.008","1","正常"]
["142","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","139.126","0.143","10","8.563","80","0.15","20","0.01","1","正常"]
["143","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["145","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","38.209","0.038","15","7.552","80","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","150.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","203.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3248.64","0.012","8","23.758","50","9.353","15","0.075","0.5","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","48.037","1000","213.19","10000","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","689.705","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","124.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1014.742","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","71.513","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","128.261","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","7.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1057.45","6.501","10","22.994","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["149","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1486.42","1.784","10","43.837","80","-","-","-","-","正常"]
["149","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","11.143","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["151","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","41.645","0.37","8","9.04","50","-","-","1.5","1","正常"]
["152","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","25.8","5.034","15","28.622","80","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0.066","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1029.36","0.058","15","29.411","110","-","-","-","-","正常"]
["154","广东中康织绣科技有限公司","排放口","431.14","0.086","10","26.45","80","4.03","15","0.022","0.5","正常"]
["155","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1429.134","0.509","8","17.628","50","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","170.096","0.183","5","18.062","50","3.229","12","0.049","0.8","正常"]
["157","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","24.624","0.759","10","29.028","80","-","-","-","-","正常"]
["158","博罗县建时电子有限公司","排放口","361","0.089","10","15.227","80","12.849","20","0.01","0.5","正常"]
["158","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["160","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","190.94","0.954","10","35.92","80","3.321","15","0.021","0.5","正常"]
["161","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","19.325","0.116","10","4.478","80","3.185","20","-","-","正常"]
["161","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.075","10","7.2","100","3.92","50","-","-","正常"]
["162","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["163","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","141.5","2.757","15","33.368","80","-","-","-","-","正常"]
["163","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","65.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","43.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","19.267","1.197","8","10","60","10.64","15","0.016","0.5","正常"]
["165","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8335.87","0.11","10","20.99","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["165","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","45.79","0.034","10","23.3","80","2.573","15","0.025","0.5","正常"]
["167","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","262.66","0.176","10","27.45","80","-","-","-","-","正常"]