{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2024-04-19","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12341846","144.82","108.508","320","9.329","100","0.38","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13870767","162.787","98.732","320","27.863","100","1.426","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10172885","117.742","-","-","-","-",5.1699,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7798972","90.266","-","-","-","-",2.0695,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","24334258","281.646","-","-","-","-","0.928","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1525657","17.658","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","249323.422","2.886","76.069","320","52.051","100","29.548","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","654049.188","7.57","54.534","300","3.861","100","1.839","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1501632","17.38","12.88","200","2.43","200","1.46","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12131793","142.394","182.659","320","26.063","100","0.912","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11838084","137.015","179.239","320","36.703","100","0.27","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9299995","107.639","-","-","-","-",1.8001,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6904529","79.914","-","-","-","-",1.5642,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2334987.75","27.236","116.497","200","20.18","50","6.128","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2550231.75","29.755","106.83","200","20.473","50","6.164","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2396821.75","27.957","109.992","200","21.631","50","5.434","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1096617.38","12.69","112.712","200","17.647","35","5.029","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","516867.88","5.98","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","904636","10.47","110.237","200","13.128","35","1.604","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3100293.5","35.88","113.107","200","22.286","35","0.695","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1950551.375","22.576","139.922","200","11.736","50","3.848","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1310605.375","15.169","131.631","200","1.565","50","2.981","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","872735.812","10.101","55.466","200","21.974","50","48.551","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5180803.2","59.963","25.298","200","10.566","35","4.964","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19872","0.23","0.64","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","893373.312","10.34","1.159","50","0.004","35","0.017","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","479188.188","5.546","0.602","50","0.011","35","0.003","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","36549312.387","431.449","23.59","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","12.459","50","2.491","35","30.355","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9556.439","0.113","0.161","50","0.578","35","4.061","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","101.334","50","21.808","35","104.549","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38773408.32","1615558.68","19.254","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","26468467.2","306.348","16.099","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","21186092.16","245.209","12.4","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","24921103.68","288.439","14.45","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","26769424.32","309.831","12.85","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","180576","2.09",50.49,"120",1.11,"850",0.69,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13030262","150.813","216.72","320","28.504","100","10.834","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4531062","52.443","-","-","-","-",14.1257,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8216003.5","95.093","209.233","320","31.821","100","2.723","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6379724.5","73.839","-","-","-","-",14.9238,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","873158.4","10.106",10.31,"50",1.24,"35",0.08,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","339720.969","3.932","-","-","-","-",0.0045,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","1797.794","0.021","-","-","-","-",0.8635,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","22324.051","0.258","-","-","-","-",0.0008,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","203998.584","8499.941","13.11","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62153260.078","735.78",40.786,"100",27.514,"50",2.493,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","541607.275","6.396","0","100","0","50","2389.346","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","157.473","0.002","285.944","550","1.873","280","8.236","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","363990.656","4.213","192.636","550","6.954","400","6.584","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","686880","7.95","254.13","550","5.61","400","7.71","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","670670.562","7.762","158.561","200","9.949","200","1.116","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1134091.625","13.126","62.22","200","10.402","200","5.662","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","254964.234","2.951","17.51","-","16.811","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1049453.625","12.146","60.115","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","778344","9.009","35.292","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3720278.75","43.059","72.76","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4513702","52.242","56.992","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6431568","74.44","55.586","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1875187.125","21.704","50.056","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1919817","22.22","41.189","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1566263.375","18.128","68.734","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1772813","20.519","61.257","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3263270","135969.469","-","-","0.86","50","3.552","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3988466.5","46.163","39.426","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1757407.5","20.34","45.157","100","14.449","50","0.461","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","421091.25","4.874","29.89","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2429257","28.116","-","-","25.458","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16610625","192.253","35.803","100","3.987","50","5.032","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","593467.125","6.869","44.289","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4681770","54.187","29.665","100","6.677","50","5.035","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3435120","39.758","49.908","100","1.014","50","3.852","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1096750","12.694","-","-","0.567","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3609551.25","43.594","21.32","50","2.416","35","0.175","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1760116.25","20.372","42.345","100","0.924","50","0.201","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","237467.016","2.748","89.676","300","0.555","100","8.96","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6716710.5","77.74","28.997","100","0.798","50","0.1","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8782995","101.655","51.328","100","1.304","50","0.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8593344","99.46","94.01","200","39.76","200","8.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1504.5","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","674080","7.8","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2958220.75","34.24","78.97","300","0.85","200","2.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10918207","126.36","67.76","120","5.42","100","1.52","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6598484.5","76.37","55.15","100","0","50","3.37","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","133388.67","1.54","59.13","300","0.01","100","1.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1348570.25","15.61","66.64","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1435992.5","16.62","165.284","200","45.202","50","3.461","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1659252.88","19.2","173.974","200","44.404","50","6.807","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1674128.25","19.38","659.967","80","0","30","42.063","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3055133.5","35.36","75.717","80","25.826","30","1.298","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1767.17","0.02","0","80","0","30","0","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3328326.75","38.52","76.762","80","27.75","30","1.547","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3477394","40.248",20.9519,"100",0.8002,"50",3.301,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2136353.5","25.206",7.4238,"100",0.3626,"50",4.2406,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2480313.75","28.707","3.535","250","47.112","80","68.089","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2587863.75","29.952","267.331","250","14.25","80","276.088","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1822244.125","21.091","76.128","250","27.124","80","5.116","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48004388","555.606",34.8531,"100",25.3998,"50",0.342,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]