{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":283,"n_cols":13,"rows_kept":283,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[43,0,45,0],[43,1,45,1],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[59,0,61,0],[59,1,61,1],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[64,0,66,0],[64,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[149,0,150,0],[149,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[200,0,203,0],[200,1,203,1],[204,0,207,0],[204,1,207,1],[212,0,213,0],[212,1,213,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[223,0,225,0],[223,1,225,1],[226,0,229,0],[226,1,229,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[239,0,241,0],[239,1,241,1],[243,0,250,0],[243,1,250,1],[252,0,253,0],[252,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[270,0,271,0],[270,1,271,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1],[278,0,280,0],[278,1,280,1]]}
["监测日期：2024-04-19","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3454.389","1.309","25","45.302","250","5.767","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","469.65","219.183","500","120.11","500","203.523","500","10.497","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.546","0.008","15","5.047","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","379.3","0.567","10","24.86","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","59.811","0.433","10","32.753","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.675","0.018","8","14.641","50","5.801","15","0.022","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","355.1","2.969","10","32.926","80","5.273","15","0.029","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","289.44","0.16","10","14.74","80","4.34","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.865","0.598","10","13.796","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","164.765","0.03","10","36.947","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.075","10","13.437","80","-","-","0.056","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","71.366","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1003.459","0.021","1.5","7.516","30","-","-","0.027","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4260.895","0.261","10","18.127","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","0","0","10","19.258","80","1.896","15","1","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","617.328","2.033","10","27.641","80","4.893","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2048.54","0.32","10","1.073","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","177.98","0.072","10","20.597","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","729.22","0.01","10","8.45","80","0.11","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","87.26","0.268","10","29.989","80","11.77","20","0.015","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","22.464","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.133","15","11.84","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","4.716","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","34.819","1.203","10","4.566","80","5.634","20","0.009","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","204.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","218.851","0.085","10","3.736","70","1.11","15","-","-","正常"]
[26,"惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6295.93","0.044","8.629","24.939","69.431","6.457","27.416","0.236","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1495.944","2.501","500","222.364","1000","-","-","-","-","正常"]
[27,"惠州东和数码科技有限公司","排放口","526.522","0.014","10","17.617","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
[28,"惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","1.296","0.051","10","2.29","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[29,"博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.151","0.34","10","11.685","80","3.675","10","0.005","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[30,"鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1042.08","0.044","10","15.9","80","-","-","-","-","正常"]
[31,"博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.009","10","7.215","80","10.06","20","0.068","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[32,"东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1167.869","0.027","8","13.84","50","-","-","0.107","0.5","正常"]
[33,"博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","616.9","0.442","10","22.75","80","4.6","15","0.008","0.5","正常"]
[34,"博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","2261.95","1.538","10","32.985","80","3.484","15","-","-","正常"]
[35,"惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","372.165","0.181","10","26.783","80","-","-","-","-","正常"]
[36,"博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[37,"博罗县名威针织漂染厂","排放口","19.01","0.41","10","27.286","60","-","-","0.157","0.5","正常"]
[38,"博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
[39,"博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.118","10","10.51","80","1.26","15","-","-","正常"]
[40,"博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","53.654","0.17","10","8.267","80","0.931","20","0.211","0.5","正常"]
["41","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","14.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[41,"惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","23.16","0.074","10","18.542","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[42,"惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.568","1.298","15","15.651","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[43,"惠东县其峰电镀厂","总排放口","62.813","3.858","15","35.05","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[44,"惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","230.13","60.33","500","27.15","500","78.566","500","10.37","200","正常"]
[45,"惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","15.247","0.069","15","2.689","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.446","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[46,"惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","43.68","1.738","10","54.187","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[47,"惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1706.4","0.047","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["48","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","5.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[48,"惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2526.34","6.069","10","10.708","80","-","-","-","-","正常"]
[49,"惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","57.542","3.16","15","12.215","80","8.445","20","-","-","正常"]
["50","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","18.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[50,"惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[51,"惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","59.011","1.379","15","14.6","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[52,"惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","7","3.846","15","29.684","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[53,"惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","209.95","7.214","15","21.3","80","-","-","-","-","正常"]
[54,"惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.28","0.097","15","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","19.354","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[55,"惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","117.49","21.608","500","20.19","500","68.736","500","6.745","200","正常"]
[56,"惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","22.46","3.296","10","5.36","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[57,"惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.8","2.423","10","18.812","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[58,"惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","147.74","1.667","15","13.356","80","-","-","-","-","停机"]
[59,"惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[60,"惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","271.228","0.086","10","21.184","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","11.295","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[61,"惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","243.171","0.71","10","18.748","80","-","-","-","-","正常"]
[62,"惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.467","10","23.461","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["63","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[63,"惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","216.66","0.128","10","11.762","80","-","-","0.006","1","正常"]
[64,"惠州市凌航达科技有限公司","排放口","184.464","0.103","10","5.276","80","2.674","20","0.014","0.5","正常"]
[65,"博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11600.93","0.64","10","29.24","80","7","15","0.146","0.5","正常"]
["66","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24280.99","3.99","1000","403.64","1000","-","-","-","-","正常"]
[66,"惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","176993.438","0.332","5","9.504","40","7.266","15","0.223","0.5","正常"]
["67","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","166901.656","9.877","50","106.453","1000","-","-","-","-","正常"]
[67,"惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","53.57","0.052","10","9.71","80","2.195","20","0.128","0.5","正常"]
[68,"惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","660.96","0.075","5","19.64","50","-","-","0.055","0.5","正常"]
[69,"惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","533.95","0.711","10","11.676","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","33.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[70,"惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","74840.54","0.031","2","10.84","40","8.271","15","0.216","0.4","正常"]
["71","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","89936.4","17.5","50","268.88","1000","-","-","-","-","正常"]
[71,"惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","172.282","0.444","10","3.79","80","-","-","-","-","正常"]
[72,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","525.31","0.248","10","19.02","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[73,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","618.408","0.203","10","16.93","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[75,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","257.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.98","0.591","10","22.954","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","562.46","1.881","10","50.24","80","-","-","-","-","正常"]
[77,"威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1248","1.526","8","16.259","50","-","-","-","-","正常"]
["78","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","438.394","0.027","10","25.188","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","70","2.002","10","12.85","80","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","70.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","111.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","81.907","0.069","10","3.218","80","11.743","20","0.006","1","正常"]
["81","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[81,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","123.18","1.779","10","28.391","80","-","-","-","-","正常"]
[82,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","23.76","0.01","10","2.367","80","-","-","-","-","正常"]
["83","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1077.41","1.379","30","25.056","160","-","-","-","-","正常"]
[84,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[85,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","60.29","0.008","8","18.467","60","7.511","15","0.01","0.5","正常"]
[86,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.006","10","6.45","80","3.13","10","0.054","0.5","正常"]
[87,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.933","0.074","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[88,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1916.49","0.105","10","44.432","80","-","-","-","-","正常"]
["89","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","1.799","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[89,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","340.157","0.171","15","26.124","80","7.255","20","-","-","正常"]
[90,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","286.934","0.409","15","15.85","80","3.361","20","0.761","1","正常"]
["92","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","164","3.063","10","23.13","80","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[92,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.242","15","12.3","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.326","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[93,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","259.416","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","53","0.016","10","6.005","80","-","-","0.012","1","正常"]
[95,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","985.651","0.111","10","18.405","80","2.692","15","-","-","正常"]
[96,"启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","82.166","0.788","10","17.213","80","7.222","20","0.166","0.5","正常"]
["98","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","13.984","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[97,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
[98,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","437.83","0.224","8","10.833","50","-","-","-","-","正常"]
["100","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[99,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","129.907","0.076","10","21.181","80","-","-","0.179","1","正常"]
[100,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","367","1.454","45","29.605","500","14.08","70","2.57","8","正常"]
[101,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1400.544","0.176","8","22.8","50","-","-","-","-","正常"]
["103","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","33.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[102,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","94.18","0.058","10","7.38","80","4.984","15","0.072","0.5","正常"]
[103,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1012.61","0.299","15","25.73","60","0.284","15","-","-","正常"]
[104,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","33.904","2.537","15","22.524","80","-","-","-","-","正常"]
["106","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","13.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","10.627","0.027","10","2.298","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["107","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[106,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8468.485","4.124","16","52.99","100","-","-","-","-","正常"]
["108","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","120.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[107,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","724.03","0.44","10","25.085","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","387.99","0.793","8","31.355","50","-","-","-","-","正常"]
["110","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","551.318","0.022","10","11.454","80","-","-","-","-","正常"]
["111","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","67.744","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[111,"广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","502.85","1.595","10","41.53","80","-","-","-","-","正常"]
[112,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","756.86","3.719","10","26.75","80","-","-","-","-","正常"]
["114","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1017","0.25","10","17.24","80","-","-","-","-","正常"]
["115","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[114,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","847.67","1.401","10","39.074","80","10.491","15","-","-","正常"]
[115,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","132.451","0.158","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
[116,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["118","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14435.463","0.008","8","16.75","60","-","-","-","-","正常"]
[117,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","14554.08","0.14","8","29.12","60","-","-","-","-","正常"]
[118,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","184.03","0.037","10","2.844","80","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","184.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","19.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[119,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","197.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","107.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.075","8","9.038","50","-","-","-","-","正常"]
[120,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.128","0.026","10","8.531","80","-","-","-","-","正常"]
[121,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","93.64","0.129","10","6.267","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.734","15","14.085","80","-","-","-","-","正常"]
[123,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","190.771","1.462","10","15.967","80","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","189.22","0.341","8","20.1","50","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[125,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","338.602","0.073","10","12.3","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","21.6","0.42","10","15.56","80","-","-","0.069","0.5","正常"]
[127,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","298.94","0.074","10","7.289","80","1.56","15","0.018","0.5","正常"]
[128,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","443.146","0.209","8","7.35","50","-","-","0.049","1","正常"]
[129,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","254.102","26.51","500","87.26","500","47.66","500","21.34","200","正常"]
[130,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","67.39","0.096","10","13.38","80","-","-","-","-","正常"]
[131,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","61.9","0.027","10","17.6","80","-","-","0.136","0.5","正常"]
[132,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","51.494","3.026","10","14.244","80","-","-","-","-","正常"]
[133,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","67.239","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1026.601","0.014","10","7.451","90","-","-","0.021","0.5","正常"]
["136","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4527.813","0.35","2","11.21","40","-","-","0.019","0.5","正常"]
[134,"金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
[135,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","364.349","0.383","10","22.489","80","-","-","0.012","1","正常"]
[136,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","34.474","0.116","10","8.288","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","47.016","0.03","10","6.836","80","-","-","-","-","正常"]
[138,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1323.65","3.924","10","35.573","80","7.995","15","0.198","0.5","正常"]
[139,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","103.566","0.014","10","6.528","80","0.016","20","0.009","1","正常"]
["142","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[140,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","138.951","0.131","10","6.976","80","0.385","20","0.014","1","正常"]
["143","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[142,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.112","0.043","15","8.174","80","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","189.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","164.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[143,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
[144,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3011.04","0.012","8","23.346","50","10.222","15","0.067","0.5","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","49.843","1000","274.174","10000","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","771.526","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","93.407","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","925.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","28.089","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","173.716","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","27.717","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1018.829","2.901","10","22.158","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
[146,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1609.73","3.161","10","26.557","80","-","-","-","-","正常"]
["149","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.484","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","40.09","0.33","8","12.1","50","-","-","0.05","1","正常"]
[149,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","48.108","3.321","15","48.954","80","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","4.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[150,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1344.48","0.048","15","30.018","110","-","-","-","-","正常"]
[151,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","304.13","0.098","10","27.6","80","3.98","15","0.021","0.5","正常"]
[152,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1518.422","0.164","8","16.33","50","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","7.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[153,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","150.975","0.074","5","17.29","50","3.369","12","0.057","0.8","正常"]
[154,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","24.451","1.242","10","23.139","80","-","-","-","-","正常"]
[155,"博罗县建时电子有限公司","排放口","339","0.064","10","14.57","80","12.401","20","0.008","0.5","正常"]
["158","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[156,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[157,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","182.3","0.928","10","51.82","80","3.711","15","0.023","0.5","正常"]
[158,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","15.752","0.133","10","3.52","80","2.634","20","-","-","正常"]
["161","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[159,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.071","10","7.3","100","4.1","50","-","-","正常"]
["162","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[160,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","120.38","0.146","15","8.066","80","-","-","-","-","正常"]
["163","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","101.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","119.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[161,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.565","8","15.4","60","9.54","15","0.013","0.5","正常"]
[162,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8373.02","0.13","10","14.55","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["165","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.401","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","252","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","95.9","0.022","10","23.9","80","2.347","15","0.023","0.5","正常"]
[164,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","250.56","0.331","10","24.61","80","-","-","-","-","正常"]