{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2024-04-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12908626","151.519","109.225","320","18.249","100","0.18","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13855308","162.622","101.858","320","34.799","100","1.43","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10390779","120.264","-","-","-","-",6.3147,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7949758","92.011","-","-","-","-",2.0817,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","23857214","276.125","-","-","-","-","0.891","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1388473.25","16.07","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","274370.344","3.203","88.465","320","60.336","100","85.93","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","663333.75","7.678","55.867","300","3.998","100","1.86","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7474464","86.51","14.26","200","2.7","200","0.79","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11419411","141.066","158.141","320","22.664","100","0.854","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12273800","143.059","167.339","320","29.977","100","0.316","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9332035","108.01","-","-","-","-",2.0885,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7580640.5","87.739","-","-","-","-",1.6775,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2420043.25","28.214","111.485","200","19.1","50","6.154","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2529882.25","29.525","110.513","200","20.409","50","6.286","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2389520.75","27.894","109.918","200","20.456","50","5.359","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1117825","12.94","113.752","200","17.833","35","4.954","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","143175.23","1.66","3349.358","200","218.173","35","393.222","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","920425.5","10.65","107.642","200","15.938","35","1.559","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3160288","36.58","111.314","200","17.823","35","0.708","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2025604","23.444","147.858","200","9.333","50","3.854","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1301087","15.059","146.001","200","1.572","50","2.657","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","13527.507","0.157","0","200","0","50","0","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2736633.6","31.674","13.722","200","4.627","35","3.053","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","0.52","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1970969.607","23.917","32.83","50","0.268","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","10.272","50","2.207","35","32.382","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7452.108","0.088","0.412","50","0.244","35","4.013","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","115.465","50","5.312","35","78.341","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","26752256.64","1114677.36","15.697","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","25054401.6","289.982","14.89","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","129055.68","1.494","1.96","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","1079032.32","12.489","1.93","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","57049.92","0.66","1.63","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","-","-",51.81,"120",1.25,"850",0.64,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","12914477","149.473","225.189","320","37.512","100","10.454","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4799310.5","55.548","-","-","-","-",15.6648,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7868503","91.071","216.465","320","47.036","100","3.907","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6461697","74.788","-","-","-","-",15.1109,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","859507.2","9.948",8.8,"50",0.68,"35",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","163599.375","1.894","-","-","-","-",0.0073,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","10254.368","0.119","-","-","-","-",0.7442,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0013,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","83582.4","3482.6","4.27","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62712182.027","742.599",42.337,"100",28.015,"50",2.737,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","535240.406","6.321","0","100","0","50","2218.708","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","1895.97","0.022","313.047","550","2.122","280","9.04","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","361271.656","4.181","236.5","550","7.01","400","6.63","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","695520","8.05","252.08","550","5.54","400","8","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","629497.562","7.286","153.079","200","8.77","200","1.103","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1183295.5","13.696","61.812","200","9.374","200","5.698","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","257954.469","2.986","18.38","-","16.37","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1046596.625","12.113","61.149","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","778961","9.016","35.009","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3707727.75","42.914","75.168","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4534887","52.487","56.808","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6547184.5","75.778","55.833","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1876633","21.72","50.048","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1931328.75","22.353","40.749","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1581255.625","18.302","65.168","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1804376.5","20.884","60.742","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3304920","137704.688","-","-","0.861","50","3.655","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4097556.75","47.425","39.891","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1733793.5","20.066","46.215","100","12.818","50","0.46","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","417214.375","4.829","29.938","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2431893.75","28.147","-","-","28.15","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16602342","192.157","37.455","100","4.977","50","5.076","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","392622.406","4.544","50.798","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4624020","53.519","27.1","100","6.464","50","5.197","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3436160","39.77","50.643","100","1.101","50","3.815","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1080550","12.506","-","-","0.501","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3772089","43.658","21.519","50","2.315","35","0.182","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1796174.75","20.789","43.371","100","0.965","50","0.202","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","194828.844","2.255","90.005","300","0.614","100","9.002","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6810018.5","78.82","29.161","100","0.696","50","0.097","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8909672","103.121","51.606","100","1.296","50","0.041","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8504352","98.43","86.73","200","40.12","200","8.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1515.26","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","662038.75","7.66","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2778558.25","32.16","82.14","300","1.07","200","2.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10951295","126.75","58.81","120","5.08","100","1.48","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6420820.5","74.32","57.82","100","0","50","3.55","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","126551.96","1.46","67.72","300","0.01","100","1.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1347899","15.6","65.69","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1386266","16.05","169.555","200","47.203","50","3.561","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1589395.13","18.4","172.852","200","45.427","50","3.832","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1806699.5","20.91","855.587","80","0","30","58.641","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3146339.25","36.42","77.333","80","26.901","30","1.417","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","4037.09","0.05","6.574","80","164.209","30","318.419","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3387842.25","39.21","76.78","80","28.188","30","1.674","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3499018","40.498",22.1007,"100",0.8216,"50",3.7495,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2152634.5","25.375",7.3335,"100",0.4615,"50",4.0002,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2488608.25","28.803","2.971","250","28.633","80","43.741","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2551179","29.528","117.096","250","39.171","80","135.568","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1814460.75","21.001","75.981","250","26.852","80","4.823","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45662604","534.944",35.2764,"100",25.8707,"50",0.5998,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","1180.852","0.014","291.23","320","571.78","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]