{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":283,"n_cols":13,"rows_kept":283,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[43,0,45,0],[43,1,45,1],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[59,0,61,0],[59,1,61,1],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[64,0,66,0],[64,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[149,0,150,0],[149,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[200,0,203,0],[200,1,203,1],[204,0,207,0],[204,1,207,1],[212,0,213,0],[212,1,213,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[223,0,225,0],[223,1,225,1],[226,0,229,0],[226,1,229,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[239,0,241,0],[239,1,241,1],[243,0,250,0],[243,1,250,1],[252,0,253,0],[252,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[270,0,271,0],[270,1,271,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1],[278,0,280,0],[278,1,280,1]]}
["监测日期：2024-04-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2743.06","3.72","25","48.337","250","6.857","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","353.08","211.793","500","69.05","500","192.847","500","9.049","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.798","0.01","15","4.922","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","12.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","347.33","1.267","10","25.15","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","111.824","0.184","10","31.92","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.91","0.033","8","12.973","50","3.787","15","0.018","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","313.63","3.568","10","44.44","80","6.42","15","0.043","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","240.19","0.174","10","15.04","80","4.46","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.902","0.54","10","14.049","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","148.522","0.041","10","36.804","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.136","10","12.526","80","-","-","0.071","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","57.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1566.506","0.025","1.5","7.482","30","-","-","0.026","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4031.35","0.263","10","15.037","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","16.42","0","10","19.258","80","1.896","15","1","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","640.051","1.703","10","26.783","80","4.5","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2396.74","0.06","10","1.135","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","207.36","0.07","10","14.494","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","740.45","0.01","10","8.16","80","0.1","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","95.04","0.368","10","28.464","80","11.873","20","0.015","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","30.067","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.113","15","8.628","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","5.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","1.244","10","4.622","80","6.478","20","0.007","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","226.368","0.087","10","3.603","70","1.112","15","-","-","正常"]
[26,"惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8651.92","0.069","8.629","23.727","69.431","5.411","27.416","0.225","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2626.056","3.703","500","275.187","1000","-","-","-","-","正常"]
[27,"惠州东和数码科技有限公司","排放口","551.681","1.437","10","31.503","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
[28,"惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","25.142","0.069","10","2.89","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[29,"博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.966","0.326","10","10.765","80","3.43","10","0.005","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[30,"鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","859.02","0.773","10","15.5","80","-","-","-","-","正常"]
[31,"博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","227","0.016","10","7.122","80","9.17","20","0.073","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[32,"东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1261.094","0.027","8","14.38","50","-","-","0.071","0.5","正常"]
[33,"博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","680.83","0.563","10","23.19","80","3.87","15","0.007","0.5","正常"]
[34,"博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1774.66","1.902","10","36.141","80","4.166","15","-","-","正常"]
[35,"惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","425.393","0.336","10","24.407","80","-","-","-","-","正常"]
[36,"博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[37,"博罗县名威针织漂染厂","排放口","23.33","0.134","10","23.697","60","-","-","0.179","0.5","正常"]
[38,"博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
[39,"博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.178","10","9.01","80","1.23","15","-","-","正常"]
[40,"博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","84.845","0.403","10","10.226","80","0.883","20","0.144","0.5","正常"]
["41","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[41,"惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","8.56","0.064","10","14.794","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[42,"惠东县景钧五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[43,"惠东县其峰电镀厂","总排放口","68.688","2.333","15","35.775","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[44,"惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","396.63","75.888","500","12.48","500","77.891","500","3.23","200","正常"]
[45,"惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","16.942","0.07","15","3.008","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.207","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[46,"惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","43.68","2.142","10","55.568","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[47,"惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1912.03","0.044","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["48","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","6.423","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[48,"惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2852.06","6.83","10","11.463","80","-","-","-","-","正常"]
[49,"惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","59.875","3.021","15","11.116","80","7.761","20","-","-","正常"]
["50","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","17.971","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[50,"惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[51,"惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","45.533","0.721","15","14.8","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[52,"惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","10","3.065","15","21.882","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[53,"惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","292.9","6.45","15","18.07","80","-","-","-","-","正常"]
[54,"惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.194","0.132","15","9","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","18.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[55,"惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","206.51","18.266","500","20.31","500","62.457","500","4.519","200","正常"]
[56,"惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","1.73","2.545","10","5.837","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[57,"惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.83","1.754","10","14.428","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[58,"惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.356","15","18.75","80","-","-","-","-","停机"]
[59,"惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[60,"惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","278.679","0.059","10","22.887","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[61,"惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
[62,"惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","211.68","0.534","10","24.79","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["63","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[63,"惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","212.884","0.123","10","11.118","80","-","-","0.006","1","正常"]
[64,"惠州市凌航达科技有限公司","排放口","148.694","0.066","10","6.537","80","3.176","20","0.008","0.5","正常"]
[65,"博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","26752.03","0.662","10","32.763","80","6.91","15","0.245","0.5","正常"]
["66","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","26784","4.006","1000","407.046","1000","-","-","-","-","正常"]
[66,"惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","193609.188","0.197","5","9.786","40","6.054","15","0.204","0.5","正常"]
["67","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","180349.984","9.873","50","112.973","1000","-","-","-","-","正常"]
[67,"惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","55.3","0.049","10","8.17","80","1.952","20","0.1","0.5","正常"]
[68,"惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","642.82","0.068","5","17.25","50","-","-","0.045","0.5","正常"]
[69,"惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","615.17","0.413","10","7.611","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","39.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[70,"惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","76184.93","0.034","2","10.48","40","6.623","15","0.184","0.4","正常"]
["71","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","89000.88","14.74","50","289.52","1000","-","-","-","-","正常"]
[71,"惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","286.07","0.451","10","7.26","80","-","-","-","-","正常"]
[72,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","457.06","0.223","10","20.57","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[73,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","646.464","0.206","10","17.74","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[74,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","376.186","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","23.33","0.747","10","20.398","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","578.88","0.651","10","43.2","80","-","-","-","-","正常"]
[77,"威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1028","1.248","8","16.137","50","-","-","-","-","正常"]
["78","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","50.458","0.1","10","23.972","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","69","2.202","10","14.58","80","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","154.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","120.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","10.368","0.06","10","4.155","80","10.129","20","0.006","1","正常"]
["81","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[81,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","127.91","1.439","10","22.666","80","-","-","-","-","正常"]
[82,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.504","0.013","10","2.288","80","-","-","-","-","正常"]
["83","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1242.43","0.303","30","31.132","160","-","-","-","-","正常"]
[84,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[85,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","69.409","0.01","8","16.008","60","5.98","15","0.01","0.5","正常"]
[86,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.006","10","22.31","80","3.55","10","0.088","0.5","正常"]
[87,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.982","0.071","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[88,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2006.66","0.07","10","41.446","80","-","-","-","-","正常"]
["89","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.193","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[89,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","196.646","0.177","15","26.089","80","8.493","20","-","-","正常"]
[90,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","267.408","0.457","15","14.834","80","3.329","20","0.746","1","正常"]
["92","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","178","1.88","10","8.589","80","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[92,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.18","15","9.8","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.587","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[93,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","459.812","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","126","0.017","10","5.822","80","-","-","0.011","1","正常"]
[95,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1527.552","0.112","10","25.106","80","5.472","15","-","-","正常"]
[96,"启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","88.301","2.985","10","20.276","80","9.844","20","0.172","0.5","正常"]
["98","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","21.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[97,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
[98,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","509.34","0.212","8","10.675","50","-","-","-","-","正常"]
["100","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[99,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","98.606","0.04","10","13.502","80","-","-","0.109","1","正常"]
[100,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","426","1.474","45","29.581","500","15.11","70","2.76","8","正常"]
[101,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1487.808","0.431","8","21.9","50","-","-","-","-","正常"]
["103","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[102,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","98.5","0.037","10","7.86","80","4.294","15","0.079","0.5","正常"]
[103,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1499.04","0.422","15","32.87","60","0.439","15","-","-","正常"]
[104,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","48.687","2.216","15","21.737","80","-","-","-","-","正常"]
["106","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","15.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","35.942","0.062","10","4.785","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["107","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[106,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8669.078","6.042","16","46.774","100","-","-","-","-","正常"]
["108","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","128.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[107,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","848.45","0.19","10","24.579","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","465.72","0.59","8","27.916","50","-","-","-","-","正常"]
["110","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","21.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","613.958","0.037","10","12.827","80","-","-","-","-","正常"]
["111","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","86.929","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[111,"广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","5050.08","2.399","10","42.67","80","-","-","-","-","正常"]
[112,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","816.48","3.699","10","26.3","80","-","-","-","-","正常"]
["114","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","862","0.335","10","12.24","80","-","-","-","-","正常"]
["115","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[114,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","764.899","0.085","10","32.099","80","11.708","15","-","-","正常"]
[115,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","77.674","0.072","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
[116,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["118","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16049.517","0.008","8","16.83","60","-","-","-","-","正常"]
[117,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12553.06","0.16","8","25.48","60","-","-","-","-","正常"]
[118,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","206.5","0.08","10","3.016","80","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","206.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","19.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[119,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","201.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","129.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.127","8","8.659","50","-","-","-","-","正常"]
[120,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.095","0.021","10","12.997","80","-","-","-","-","正常"]
[121,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","51","0.133","10","3.973","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.485","15","11.951","80","-","-","-","-","正常"]
[123,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","194.486","1.419","10","15.247","80","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","253.15","1.722","8","17.3","50","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[125,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","367.027","0.072","10","12.5","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","35.42","0.781","10","16.63","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
[127,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","289.44","0.072","10","7.009","80","1.44","15","0.018","0.5","正常"]
[128,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","490.838","0.16","8","6.898","50","-","-","0.045","1","正常"]
[129,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","279.245","40.19","500","99.02","500","54.99","500","22.26","200","正常"]
[130,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","79.49","0.13","10","13.56","80","-","-","-","-","正常"]
[131,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","56.393","0.04","10","15.226","80","-","-","0.131","0.5","正常"]
[132,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","75.082","3.339","10","12.76","80","-","-","-","-","正常"]
[133,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","48.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1079.057","0.01","10","7.517","90","-","-","0.022","0.5","正常"]
["136","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4546.486","0.477","2","12.244","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
[134,"金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","31.929","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
[135,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","377.741","0.42","10","24.711","80","-","-","0.011","1","正常"]
[136,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","40.694","0.054","10","9.193","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","56.76","0.035","10","6.917","80","-","-","-","-","正常"]
[138,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1345.25","4.876","10","44.353","80","9.516","15","0.207","0.5","正常"]
[139,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","208.382","0.099","10","6.828","80","0.061","20","0.008","1","正常"]
["142","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[140,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","120.508","0.269","10","7.509","80","0.906","20","0.013","1","正常"]
["143","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[142,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","33.876","0.109","15","8.322","80","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","201.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","167.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[143,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
[144,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2936.74","0.012","8","19.925","50","9.267","15","0.067","0.5","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","38.538","1000","433.496","10000","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","801.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","112.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1036.498","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","58.977","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","166.311","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","97.114","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","902.275","0.428","10","27.991","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
[146,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1578.85","0.197","10","16.957","80","-","-","-","-","正常"]
["149","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.468","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","36.461","0.25","8","0","50","-","-","0.13","1","正常"]
[149,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","70.553","2.658","15","76.501","80","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.686","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.736","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[150,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1450.32","0.042","15","30.607","110","-","-","-","-","正常"]
[151,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","445.82","0.112","10","27.6","80","2.67","15","0.024","0.5","正常"]
[152,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1266.74","0.174","8","16.228","50","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[153,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","106.907","0.072","5","12.546","50","3.512","12","0.074","0.8","正常"]
[154,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","15.898","1.301","10","22.67","80","-","-","-","-","正常"]
[155,"博罗县建时电子有限公司","排放口","338","0.062","10","15.514","80","14.081","20","0.01","0.5","正常"]
["158","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[156,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[157,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","141.7","0.826","10","37.95","80","3.061","15","0.021","0.5","正常"]
[158,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","12.265","0.012","10","1.726","80","2.406","20","-","-","正常"]
["161","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[159,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","6.9","100","3.96","50","-","-","正常"]
["162","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[160,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","29.38","0.222","15","8.678","80","-","-","-","-","正常"]
["163","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","11.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","66.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[161,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","20.045","1.169","8","12.3","60","6.29","15","0.01","0.5","正常"]
[162,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8374.75","0.073","10","17.574","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["165","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.918","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","228","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","95.9","0.025","10","29.8","80","1.677","15","0.021","0.5","正常"]
[164,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","214.27","0.424","10","36.32","80","-","-","-","-","正常"]