{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2024-04-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12173401","142.833","107.983","320","17.437","100","0.396","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13388570","159.436","104.96","320","27.907","100","1.747","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10041833","116.225","-","-","-","-",8.1234,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8012613","92.738","-","-","-","-",2.0608,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","27184012","314.63","-","-","-","-","1.051","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","347471.406","4.022","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","293609.812","3.398","80.479","320","52.506","100","102.386","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","671078.062","7.767","44.678","300","4.112","100","1.867","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","4025376","46.59","12.83","200","2.53","200","1.02","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12195249","145.214","178.522","320","18.233","100","0.963","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12181633","140.991","182.738","320","36.601","100","0.296","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9367750","108.423","-","-","-","-",3.0506,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7695219","89.065","-","-","-","-",1.6589,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2152529","25.107","108.309","200","17.08","50","5.926","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2511346","29.35","108.386","200","19.407","50","6.152","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2407008.5","28.112","109.278","200","17.077","50","5.291","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1104802.5","12.79","112.519","200","14.381","35","4.976","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","123422.78","1.43","1260.405","200","93.926","35","327.38","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","901800.5","10.44","109.392","200","11.258","35","1.527","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2954453.75","34.19","111.117","200","19.758","35","0.641","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1997067.625","23.114","142.371","200","12.992","50","3.737","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1305261.25","15.107","126.085","200","3.908","50","2.524","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","227768.531","2.636","135.911","200","147.256","50","161.327","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","-","-","0","200","0","35","0","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","-488160","-5.65","0.73","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","905397.562","10.664","28.273","50","0.85","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","10.858","50","2.799","35","28.913","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8566.332","0.102","0.78","50","0.411","35","3.939","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","154.333","50","6.499","35","77.9","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","36360109.44","1515004.56","20.155","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24106438.08","279.01","14.854","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","72947.52","0.844","1.77","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","89415.36","1.035","1.94","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-147303.36","-1.705","1.33","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","179712","2.08",57.95,"120",1.01,"850",0.58,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","11426808","132.255","223.888","320","32.167","100","10.409","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4921661.5","56.964","-","-","-","-",15.115,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7443286","86.149","212.671","320","31.434","100","3.126","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6450430.5","74.658","-","-","-","-",15.062,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","902707.2","10.448","21.09","50","2.04","35","0.21","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","208730.656","2.416","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","19641.498","0.227","-","-","-","-",0.666,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0014,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","6491.856","270.494","2.73","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55225201.394","653.529","35.664","100","23.088","50","2.065","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","474230.12","5.604","0","100","0","50","1575.769","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","751.251","0.009","316.688","550","2.146","280","7.785","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","366104.5","4.237","109.354","550","7.021","400","6.397","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","705024","8.16","0","550","5.54","400","6.75","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","657144.625","7.606","159.59","200","9.149","200","1.111","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1183804.75","13.701","63.047","200","9.662","200","6.115","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","262169.25","3.034","19.101","-","17.912","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1061700.125","12.288","62.889","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","780826.875","9.037","37.121","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3727991","43.148","75.068","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4592601","53.155","62.266","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6734348","77.944","57.626","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1864946.875","21.585","51.417","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1935359.125","22.4","42.393","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1542022.125","17.848","66.741","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1808423.375","20.931","63.14","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3289260","137052.359","-","-","0.839","50","3.621","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4225345.5","48.904","41.51","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1644571.375","19.035","49.401","100","12.969","50","0.459","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","422520.969","4.89","30.059","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2435874.5","28.193","-","-","23.308","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16607990","192.222","39.252","100","4.553","50","5.134","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","422130.688","4.886","55.762","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4653540","53.86","27.724","100","5.726","50","5.885","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3442800","39.848","52.448","100","1.202","50","3.704","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","427578","4.949","-","-","0.617","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3810626.5","44.104","22.237","50","2.182","35","0.146","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1787509.625","20.689","44.214","100","0.945","50","0.196","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","227561.422","2.634","104.023","300","0.69","100","9.031","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6881614.5","79.648","31.297","100","0.719","50","0.092","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9331274","108.001","53.155","100","1.324","50","0.038","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8659008","100.22","84.94","200","32.4","200","8.61","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1578.68","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","674092.88","7.8","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2775503","32.12","86.24","300","0.86","200","2.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10820240","125.23","68.5","120","4.91","100","1.86","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7014415.5","81.19","62.32","100","0","50","3.38","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","123318.16","1.43","68.67","300","0.01","100","1.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1385073.25","16.03","71.1","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1437046.25","16.63","171.662","200","48.419","50","3.777","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1648782.63","19.08","178.819","200","45.259","50","3.583","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1815286.63","21.01","472.867","80","6.259","30","32.416","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3133992","36.27","76.328","80","27.211","30","1.466","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1234.82","0.01","9.854","80","131.652","30","798.162","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3365855.25","38.96","76.444","80","18.045","30","1.469","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3499800.25","40.507","20.659","100","0.804","50","3.969","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1975698","23.313",9.62,"100",0.353,"50",3.336,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2515590.5","29.116","3.204","250","19.135","80","31.799","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2664371.5","30.838","77.057","250","49.377","80","63.246","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1826085.375","21.135","75.162","250","25.305","80","4.796","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","42002356","486.138","35.103","100","25.172","50","0.712","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","1837.099","0.021","82.28","320","459.09","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]