{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":283,"n_cols":13,"rows_kept":283,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[43,0,45,0],[43,1,45,1],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[59,0,61,0],[59,1,61,1],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[64,0,66,0],[64,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[149,0,150,0],[149,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[200,0,203,0],[200,1,203,1],[204,0,207,0],[204,1,207,1],[212,0,213,0],[212,1,213,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[223,0,225,0],[223,1,225,1],[226,0,229,0],[226,1,229,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[239,0,241,0],[239,1,241,1],[243,0,250,0],[243,1,250,1],[252,0,253,0],[252,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[270,0,271,0],[270,1,271,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1],[278,0,280,0],[278,1,280,1]]}
["监测日期：2024-04-21","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3212.81","2.425","25","47.475","250","6.409","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","256.24","211.869","500","54.74","500","187.122","500","9.696","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.347","0.008","15","4.67","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.827","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","196.13","0.653","10","23.2","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","126.46","0.224","10","30.634","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.874","0.032","8","14.692","50","4.293","15","0.019","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","299.81","3.223","10","37.669","80","6.034","15","0.038","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","123.55","0.212","10","15.43","80","3.96","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.03","0.904","10","13.763","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","208.915","0.039","10","37.422","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.216","10","12.847","80","-","-","0.066","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","35.597","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","2082.381","0.023","1.5","7.903","30","-","-","0.027","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1477.148","0.283","10","16.545","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","56.16","0.99","10","22.012","80","2.9","15","0.748","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","635.386","2.916","10","23.974","80","5.136","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2203.2","0.09","10","1.008","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","197.86","0.069","10","18.496","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","702.43","0.01","10","7.72","80","0.15","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","95.04","0.412","10","25.473","80","11.288","20","0.014","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","30.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.117","15","8.449","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","15.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.918","10","4.748","80","5.886","20","0.009","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","320.026","0.086","10","3.475","70","1.102","15","-","-","正常"]
[26,"惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10576.88","0.043","8.629","24.142","69.431","5.048","27.416","0.259","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2923.92","2.223","500","226.475","1000","-","-","-","-","正常"]
[27,"惠州东和数码科技有限公司","排放口","657.452","0.351","10","11.731","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
[28,"惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","24.883","0.099","10","3.18","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[29,"博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.165","10","9.867","80","3.268","10","0.005","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[30,"鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1228.88","0.033","10","14.2","80","-","-","-","-","正常"]
[31,"博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","255","0.036","10","7.108","80","8.457","20","0.073","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[32,"东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1276.992","0.026","8","12.86","50","-","-","0.063","0.5","正常"]
[33,"博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","654.05","0.54","10","23.58","80","3.98","15","0.007","0.5","正常"]
[34,"博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1623.46","1.716","10","34.585","80","3.176","15","-","-","正常"]
[35,"惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","458.754","0.565","10","27.081","80","-","-","-","-","正常"]
[36,"博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[37,"博罗县名威针织漂染厂","排放口","18.14","0.198","10","21.462","60","-","-","0.194","0.5","正常"]
[38,"博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
[39,"博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.181","10","8.71","80","1.12","15","-","-","正常"]
[40,"博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","87.523","0.83","10","23.319","80","1.496","20","0.134","0.5","正常"]
["41","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[41,"惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","1.89","0.245","10","11.428","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[42,"惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.022","1.956","15","16.971","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[43,"惠东县其峰电镀厂","总排放口","79.056","3.116","15","30.504","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[44,"惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","273.74","87.063","500","50.87","500","77.468","500","11.28","200","正常"]
[45,"惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","4.467","0.078","15","3.047","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.191","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[46,"惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","51.6","1.357","10","52.458","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[47,"惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2157.41","0.095","8","5.5","50","-","-","-","-","正常"]
["48","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","52.276","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[48,"惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2377.73","6.759","10","10.861","80","-","-","-","-","正常"]
[49,"惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","62.813","2.513","15","14.214","80","8.213","20","-","-","正常"]
["50","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","19.613","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[50,"惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[51,"惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","47.174","0.781","15","9.9","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[52,"惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","11","1.781","15","17.613","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[53,"惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","288.58","6.418","15","17.85","80","-","-","-","-","正常"]
[54,"惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.17","0.185","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[55,"惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","244.91","30.361","500","23.6","500","91.391","500","4.177","200","正常"]
[56,"惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","1.73","1.671","10","4.187","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[57,"惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.18","1.117","10","12.968","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[58,"惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.356","15","18.75","80","-","-","-","-","停机"]
[59,"惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[60,"惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","302.553","0.055","10","22.858","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[61,"惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
[62,"惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.564","10","24.897","80","-","-","0.058","0.5","正常"]
["63","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[63,"惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","245.546","0.142","10","12.388","80","-","-","0.005","1","正常"]
[64,"惠州市凌航达科技有限公司","排放口","171.85","0.089","10","7.517","80","3.569","20","0.002","0.5","正常"]
[65,"博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","20367.94","1.104","10","38.132","80","6.92","15","0.506","0.5","正常"]
["66","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22386.24","3.877","1000","398.739","1000","-","-","-","-","正常"]
[66,"惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","191136.344","0.133","5","9.438","40","4.428","15","0.19","0.5","正常"]
["67","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","180341.703","9.703","50","64.308","1000","-","-","-","-","正常"]
[67,"惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","59.62","0.054","10","7.53","80","1.552","20","0.073","0.5","正常"]
[68,"惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","971.14","0.072","5","18.41","50","-","-","0.04","0.5","正常"]
[69,"惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","552.1","0.42","10","11.441","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[70,"惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","101539.87","0.034","2","11.53","40","4.132","15","0.162","0.4","正常"]
["71","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","119092.32","5.38","50","120.53","1000","-","-","-","-","正常"]
[71,"惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","218.765","0.232","10","7.284","80","-","-","-","-","正常"]
[72,"惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","502.85","0.209","10","18.76","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[73,"惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","663.768","0.206","10","19.54","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[74,"惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","316.388","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[75,"惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","12.1","0.874","10","13.807","80","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[76,"惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","628.13","0.651","10","42.48","80","-","-","-","-","正常"]
[77,"威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1014","1.238","8","20.21","50","-","-","-","-","正常"]
["78","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[78,"惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.95","0.01","10","26.795","80","-","-","-","-","正常"]
[79,"惠州益伸电子有限公司","废水排放口","42","1.293","10","12.08","80","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","85.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[80,"惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.259","0.036","10","4.104","80","8.872","20","0.006","1","正常"]
["81","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[81,"俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","115.08","1.853","10","24.397","80","-","-","-","-","正常"]
[82,"科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","57.024","0.017","10","2.137","80","-","-","-","-","正常"]
["83","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[83,"惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1132.7","0.007","30","27.174","160","-","-","-","-","正常"]
[84,"惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
[85,"龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","82.976","0.014","8","14.566","60","8.087","15","0.01","0.5","正常"]
[86,"致丰织染（博罗）有限公司","排放口","70.85","0.007","10","21.8","80","2.96","10","0.121","0.5","正常"]
[87,"惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","20.39","0.069","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[88,"智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2026.17","0.643","10","47.664","80","-","-","-","-","正常"]
["89","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.324","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[89,"惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","240.106","0.249","15","27.08","80","5.366","20","-","-","正常"]
[90,"惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","264.989","0.478","15","15.893","80","3.345","20","0.773","1","正常"]
["92","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[91,"惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","156","2.276","10","10.554","80","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[92,"惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.203","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[93,"惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","351.562","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[94,"惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74","0.006","10","5.073","80","-","-","0.007","1","正常"]
[95,"南泰印整(惠州)有限公司","排放口","775.267","0.129","10","28.427","80","4.158","15","-","-","停机"]
[96,"启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","84.499","4.797","10","18.272","80","10.817","20","0.153","0.5","正常"]
["98","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","18.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[97,"荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
[98,"星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","501.9","0.896","8","10.685","50","-","-","-","-","正常"]
["100","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[99,"长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","116.876","0.03","10","22.525","80","-","-","0.12","1","正常"]
[100,"嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","379","1.509","45","29.407","500","12.88","70","2.41","8","正常"]
[101,"建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1609.373","0.737","8","24.7","50","-","-","-","-","正常"]
["103","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","32.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[102,"健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","52.7","0.037","10","4.53","80","1.406","15","0.028","0.5","正常"]
[103,"金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1895.62","0.743","15","29.29","60","0.339","15","-","-","正常"]
[104,"山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","53.408","2.581","15","23.003","80","-","-","-","-","正常"]
["106","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","15.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[105,"申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","2.678","0.164","10","3.826","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["107","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[106,"胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9032.175","5.619","16","42.511","100","-","-","-","-","正常"]
["108","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","127.267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[107,"胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","861.41","0.95","10","20.32","80","-","-","-","-","正常"]
[108,"双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","473.6","0.304","8","28.59","50","-","-","-","-","正常"]
["110","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[109,"泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","652.925","0.036","10","18.121","80","-","-","-","-","正常"]
["111","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","87.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[110,"博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
[111,"广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","524.45","1.176","10","44.77","80","-","-","-","-","正常"]
[112,"同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","373.25","4.838","10","26.7","80","-","-","-","-","正常"]
["114","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[113,"统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","763","0.022","10","23.05","80","-","-","-","-","正常"]
["115","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[114,"万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","699.494","0.568","10","35.511","80","12.091","15","-","-","正常"]
[115,"微迅电子（惠州）有限公司","排放口","106.877","0.08","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
[116,"中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["118","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","18455.033","0.007","8","15.6","60","-","-","-","-","正常"]
[117,"中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13322.88","0.16","8","23.71","60","-","-","-","-","正常"]
[118,"惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","184.9","0.115","10","2.604","80","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","184.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","21.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[119,"惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","192.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","147.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.215","8","8.783","50","-","-","-","-","正常"]
[120,"惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","50.71","0.016","10","11.893","80","-","-","-","-","正常"]
[121,"建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","135.34","0.133","10","7.282","80","-","-","-","-","正常"]
[122,"惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.385","15","14.281","80","-","-","-","-","正常"]
[123,"建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","246.586","1.63","10","13.073","80","-","-","-","-","正常"]
[124,"惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","184.03","2.552","8","20.9","50","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[125,"惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","350.266","0.074","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
[126,"惠州方中电子科技有限公司","排放口","23.33","1.152","10","19","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
[127,"骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","279.07","0.073","10","7.248","80","2.02","15","0.018","0.5","正常"]
[128,"博罗县伟德线路板有限公司","排放口","403.92","0.094","8","7.369","50","-","-","0.05","1","正常"]
[129,"惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","284.861","35.84","500","95.9","500","48.84","500","19.96","200","正常"]
[130,"连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","34.56","0.081","10","14.3","80","-","-","-","-","正常"]
[131,"永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.608","0.041","10","17.569","80","-","-","0.13","0.5","正常"]
[132,"惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","80.006","4.009","10","14.913","80","-","-","-","-","正常"]
[133,"伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","43.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1121.26","0.012","10","7.632","90","-","-","0.025","0.5","正常"]
["136","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4607.017","0.144","2","10.356","40","-","-","0.017","0.5","正常"]
[134,"金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","123.061","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
[135,"惠州威尔高电子有限公司","排放口","396.403","0.356","10","18.777","80","-","-","0.011","1","正常"]
[136,"惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","31.968","0.054","10","6.221","80","-","-","-","-","正常"]
[137,"惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","62.472","0.03","10","6.186","80","-","-","-","-","正常"]
[138,"博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1377.22","4.686","10","40.315","80","8.106","15","0.252","0.5","正常"]
[139,"惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","180.976","0.019","10","6.154","80","0.029","20","0.009","1","正常"]
["142","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[140,"惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","114.274","0.38","10","7.381","80","1.355","20","0.009","1","正常"]
["143","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[141,"惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
[142,"惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","17.808","0.642","15","10.794","80","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","35.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","70.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[143,"惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
[144,"惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3724.7","0.012","8","22.089","50","8.875","15","0.077","0.5","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","38.128","1000","159.439","10000","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","542.428","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","81.708","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","803.183","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","56.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","52.445","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","59.547","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[145,"博罗康佳精密科技有限公司","排放口","952.301","0.756","10","28.798","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
[146,"广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1706.09","0.124","10","19.256","80","-","-","-","-","正常"]
["149","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","6.839","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[147,"惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
[148,"惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","42.422","0.06","8","0","50","-","-","0.2","1","正常"]
[149,"惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","30.581","2.582","15","66.846","80","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[150,"广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1508.64","0.033","15","32.028","110","-","-","-","-","正常"]
[151,"广东中康织绣科技有限公司","排放口","629.86","0.105","10","22.69","80","2.19","15","0.018","0.5","正常"]
[152,"惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1316.192","0.177","8","15.398","50","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","7.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[153,"博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","193.414","0.083","5","8.427","50","3.8","12","0.078","0.8","正常"]
[154,"惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.749","1.709","10","20.789","80","-","-","-","-","正常"]
[155,"博罗县建时电子有限公司","排放口","358","0.072","10","16.157","80","14.858","20","0.01","0.5","正常"]
["158","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[156,"博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
[157,"博罗县锦湾织造有限公司","排放口","161.57","0.333","10","24.51","80","2.917","15","0.022","0.5","正常"]
[158,"惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","39.449","0.013","10","2.06","80","2.211","20","-","-","正常"]
["161","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[159,"惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","7.1","100","4.4","50","-","-","正常"]
["162","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
[160,"弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","44.72","1.008","15","23.387","80","-","-","-","-","正常"]
["163","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","57.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[161,"惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.086","0.7","8","13.1","60","3.85","15","0.008","0.5","正常"]
[162,"华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8345.38","0.094","10","14.405","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["165","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.064","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
[163,"华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","46.66","0.023","10","27.6","80","1.131","15","0.023","0.5","正常"]
[164,"汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","253.15","0.075","10","38.35","80","-","-","-","-","正常"]