{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2024-04-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12813339","151.445","110.281","320","6.782","100","0.416","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12366702","147.226","103.138","320","32.999","100","1.302","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10910467","126.278","-","-","-","-",5.763,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8010613","92.715","-","-","-","-",2.0776,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","20071536","232.309","-","-","-","-","0.742","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1407875.125","16.295","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","265806.812","3.076","74.159","320","49.081","100","2571.875","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","674577.812","7.808","42.045","300","4.05","100","1.879","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","4922208","56.97","12.98","200","2.48","200","0.44","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11022604","131.332","178.794","320","26.301","100","2.187","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12047935","139.444","189.278","320","38.444","100","0.351","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9282929","107.441","-","-","-","-",3.3408,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7556442","87.459","-","-","-","-",1.9361,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2007353.5","25.401","108.196","200","21.04","50","6.172","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2223105.25","28.583","111.79","200","20.154","50","5.965","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2249638.5","27.691","109.976","200","18.834","50","5.385","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1092845","12.65","111.94","200","16.487","35","5.04","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","811350.06","9.39","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","929656.94","10.76","106.115","200","11.571","35","1.604","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2778592","32.16","111.436","200","13.003","35","0.669","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2002483.5","23.177","141.16","200","21.995","50","3.878","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1321060.5","15.29","129.908","200","4.903","50","2.637","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","289975.594","3.356","149.463","200","133.224","50","47.714","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","64112489.28","742.043","10.87","200","0.5","35","0.12","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","-784512","-9.08","0.65","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","851211.718","10.527","30.174","50","0.873","35","5.518","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","9.944","50","1.424","35","35.721","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10862.639","0.133","5.459","50","0.213","35","4.325","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","6.799","0","74.061","50","9.4","35","67.49","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","27023846.4","1125993.6","14.167","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","27123387.84","313.928","15.369","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","300127.68","3.474","1.65","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","332449.92","3.848","1.63","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","19035319.68","220.316","12.83","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口",183168,14.32,53.93,"120",1.02,"850",0.76,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13684264","158.383","215.387","320","37.56","100","10.374","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4938128","57.154","-","-","-","-",14.0129,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7874518","91.14","198.132","320","26.038","100","2.674","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5981934","69.235","-","-","-","-",14.6342,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","872121.6","10.094",10.48,"50",1.59,"35",0.09,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","778776.5","9.014","-","-","-","-",0.0234,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","172633.594","1.998","-","-","-","-",0.9583,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","33266.375","0.385","-","-","-","-",0.0022,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","119479.152","4978.298","5.51","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60756831.46","718.604",36.337,"100",25.596,"50",2.274,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","485901.239","5.74","0","100","0","50","2277.939","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","242.982","0.003","304.491","550","2.057","280","8.084","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","363101.625","4.203","170.168","550","6.878","400","6.322","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","695520","8.05","253.9","550","5.64","400","6.77","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","633942.188","7.337","155.422","200","6.832","200","1.093","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","960019.438","11.111","52.886","200","6.412","200","5.523","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","259190.469","3","18.956","-","15.122","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1050110.375","12.154","58.631","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","780271","9.031","35.479","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3990880.25","46.191","70.6","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4598321","53.221","60.956","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6886862.5","79.709","57.98","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1904930.75","22.048","51.431","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1916835.125","22.186","41.34","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1576817.125","18.25","68.727","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1798139","20.812","61.6","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2993810","136082.531","-","-","0.844","50","2.683","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3949157","48.042","40.097","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1635385.25","18.941","48.201","100","8.905","50","0.445","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","423908.531","4.906","29.98","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2427412.75","28.095","-","-","21.895","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16633340","192.516","33.723","100","5.197","50","5.108","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","396743.375","4.592","56.973","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4699210","54.389","27.739","100","5.296","50","5.234","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3434190","39.747","50.034","100","1.147","50","3.86","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","976650","11.304","-","-","0.416","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3781867","43.772","21.446","50","2.059","35","0.144","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1745496.625","20.202","43.771","100","0.947","50","0.187","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","181490","2.101","76.89","300","0.682","100","9.874","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6677819","77.29","31.089","100","0.717","50","0.097","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9545757","110.483","51.148","100","1.28","50","0.036","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8533728","98.77","87.37","200","38.74","200","8.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1467.34","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","690083.69","7.99","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2861959","33.12","86.71","300","0.91","200","2.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10862413","125.72","68.84","120","4.26","100","1.83","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6695195","77.43","56.43","100","0","50","3.02","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","130428.59","1.51","86.12","300","0.02","100","1.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1386546.62","16.05","65.36","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1424450.75","16.49","145.442","200","47.964","50","4.293","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1720227.75","19.91","160.798","200","48.33","50","4.106","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1915721.25","22.17","860.02","80","3.753","30","39.257","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3143227.25","36.38","76.604","80","21.913","30","1.424","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1316.85","0.01","10.609","80","152.499","30","899.397","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3459945.5","40.04","75.738","80","23.093","30","1.609","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3484570.25","40.331",11.8849,"100",0.9313,"50",3.6663,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1964525.5","23.172",8.7416,"100",0.3713,"50",2.9663,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2498933.75","28.923","4.997","250","17.725","80","27.493","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2669512.75","30.897","183.707","250","1.839","80","70.895","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1805720.75","20.9","74.615","250","24.767","80","3.781","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","41215312","477.029",35.7528,"100",25.7056,"50",0.7723,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","1132340.37","13.106","297.85","320","220.78","100","1.27","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]