{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":283,"n_cols":13,"rows_kept":283,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[43,0,45,0],[43,1,45,1],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[59,0,61,0],[59,1,61,1],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[64,0,66,0],[64,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[149,0,150,0],[149,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[200,0,203,0],[200,1,203,1],[204,0,207,0],[204,1,207,1],[212,0,213,0],[212,1,213,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[223,0,225,0],[223,1,225,1],[226,0,229,0],[226,1,229,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[239,0,241,0],[239,1,241,1],[243,0,250,0],[243,1,250,1],[252,0,253,0],[252,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[270,0,271,0],[270,1,271,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1],[278,0,280,0],[278,1,280,1]]}
["监测日期：2024-04-22","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2990.293","2.072","25","46.316","250","6.138","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","521.07","209.36","500","39.58","500","166.008","500","6.762","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.452","0.011","15","4.805","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","292.03","0.174","10","21.79","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","44.651","0.152","10","29.683","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.602","0.032","8","23.141","50","6.695","15","0.029","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","336.96","2.917","10","40.867","80","5.039","15","0.047","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","109.73","0.212","10","14.42","80","3.89","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","25.487","1.15","10","13.866","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","165.024","0.908","10","40.047","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.194","10","12.55","80","-","-","0.09","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","26.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1432.131","0.023","1.5","7.212","30","-","-","0.024","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2940.804","0.392","10","17.514","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","57.02","3.8","10","31.543","80","6.823","15","0.166","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","436.406","3.676","10","20.366","80","5.615","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1580.26","0.63","10","31.544","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","189.22","0.129","10","15.525","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","696.38","0.01","10","9.5","80","0.29","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","91.58","0.545","10","47.778","80","13.925","20","0.023","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","24.192","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.143","15","6.666","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","15.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.722","10","3.871","80","4.939","20","0.008","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","147.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","321.754","0.05","10","3.626","70","1.119","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13110.94","0.037","8.629","25.257","69.431","4.611","27.416","0.316","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2999.544","3.521","500","288.137","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","672.857","0.011","10","9.565","80","-","-","0.003","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","11.837","0.104","10","3.09","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","18.492","0.194","10","9.896","80","3.264","10","0.003","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","974.99","0.307","10","17.6","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","232","0.067","10","7.858","80","7.137","20","0.063","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1074.038","0.06","8","13.28","50","-","-","0.093","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","613.44","0.536","10","23.9","80","4.09","15","0.007","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","781.06","1.594","10","21.41","80","3.462","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","491.893","2.759","10","45.308","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","19.01","0.299","10","21.513","60","-","-","0.259","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.152","10","10.75","80","1.12","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","61.171","0.434","10","11.752","80","1.231","20","0.14","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.288","10","10.086","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.86","0.28","15","15.664","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","50.544","1.623","15","26.567","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","337.43","82.456","500","37.65","500","46.246","500","10.762","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","19.494","0.051","15","2.869","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","51.12","0.422","10","43.138","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1632.96","0.174","8","5","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","2.523","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2304.29","4.723","10","10.949","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","52.358","2.574","15","14.556","80","8.802","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","20.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","27.994","2.135","15","10","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","18","2.338","15","22.02","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","252.29","6.446","15","16.52","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","27.648","0.193","15","10.4","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","27.821","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","227.84","30.702","500","26.96","500","80.861","500","6.822","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","1.689","10","4.494","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","20.06","0.666","10","10.454","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.356","15","18.75","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","215.875","0.062","10","25.226","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.503","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","229.409","0.552","10","18.172","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","227.23","0.552","10","25.469","80","-","-","0.058","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","222.759","0.129","10","12.462","80","-","-","0.006","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","110.16","0.089","10","7.11","80","3.497","20","0.006","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12940.99","0.374","10","24.575","80","6.35","15","0.177","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23720.26","3.851","1000","400.198","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","173969.562","0.136","5","8.342","40","5.22","15","0.149","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","165962.141","9.673","50","64.482","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","41.47","0.077","10","7.76","80","1.839","20","0.127","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","554.69","0.071","5","14.92","50","-","-","0.032","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","575.42","0.357","10","20.392","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","32.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","99920.74","0.034","2","12.69","40","4.493","15","0.153","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","118117.92","11.29","50","128.43","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","196.733","0.279","10","13.759","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","419.04","0.573","10","17.46","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","607.176","0.202","10","19.79","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","337.625","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","65.66","0.858","10","17.417","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","503.71","3.524","10","44.81","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1119","1.114","8","18.707","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.173","0.01","10","26.664","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","85","0.12","10","12.96","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","125.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","50.63","0.06","10","4.245","80","9.902","20","0.006","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","81.78","1.903","10","21.441","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.874","0.012","10","1.295","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1105.92","0.024","30","21.963","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","51.268","0.013","8","14.062","60","7.071","15","0.009","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.006","10","28.46","80","4.52","10","0.1","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.402","0.07","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1915.55","0.134","10","47.271","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.552","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","325.901","0.252","15","26.945","80","6.394","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","297.302","0.619","15","16.853","80","3.747","20","0.739","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","179","2.533","10","10.589","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.307","15","9.6","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.465","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","268.151","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75","0.01","10","4.729","80","-","-","0.009","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","688.176","0.129","10","18.005","80","4.773","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","32.4","2.898","10","13.534","80","9.051","20","0.127","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","14.261","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","383.77","0.221","8","10.771","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","85.723","0.111","10","29.096","80","-","-","0.12","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","372","1.51","45","29.583","500","10.77","70","1.95","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1463.443","0.244","8","21.3","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","29.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","63.94","0.021","10","4.31","80","2.046","15","0.03","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1522.37","1.218","15","27.97","60","0.412","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","12.372","2.536","15","22.71","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","16.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.75","0.024","10","3.584","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.709","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8169.456","5.55","16","40.091","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","92.275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","908.93","0.067","10","36.113","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","395.68","0.235","8","27.113","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","528.682","0.037","10","16.832","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","111.397","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","203.9","0.661","10","41.32","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","571.1","5.346","10","33.07","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","696","0.171","10","15.84","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","615.686","0.101","10","32.517","80","12.258","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","53.136","0.074","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16848.24","0.55","8","25.402","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12609.22","0.17","8","23.47","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","193.54","0.146","10","2.71","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","193.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","167.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","127.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.289","8","9.226","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.093","0.054","10","12.489","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","55.03","1.406","10","5.097","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.369","15","12.292","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","164.16","2.353","8","21.5","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","395.366","0.07","10","8","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","14.69","1.04","10","20.42","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","286.85","0.072","10","7.431","80","2.47","15","0.018","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","451.613","0.074","8","7.246","50","-","-","0.056","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","264.989","33.02","500","89.73","500","54.48","500","17.75","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","36.29","0.094","10","18","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","62.758","0.139","10","22.715","80","-","-","0.151","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","52.445","4.794","10","12.287","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","23.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1127.252","0.012","10","7.685","90","-","-","0.03","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4163.178","0.116","2","12.537","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","71.806","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","329.962","0.398","10","27.546","80","-","-","0.009","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","31.795","0.063","10","5.134","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","30.312","0.035","10","7.293","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1334.02","3.482","10","49.362","80","7.357","15","0.146","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","112.011","0.014","10","5.849","80","0.026","20","0.008","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.009","10","8.066","80","0.622","20","0.008","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","19.891","0.998","15","10.708","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","215.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","69.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4334.69","0.012","8","26.245","50","8.72","15","0.094","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","60.187","1000","185.949","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","734.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","102.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","870.428","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","53.784","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","177.932","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","55.979","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1216.771","0.66","10","28.185","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1502.03","0.097","10","16.207","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","57.629","0.05","8","0","50","-","-","0.06","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","46.482","1.176","15","50.167","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.202","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.104","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1250.4","0.043","15","31.054","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","355.97","0.072","10","23.18","80","2.51","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1717.084","0.204","8","14.887","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","170.622","0.089","5","10.073","50","4.008","12","0.078","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.651","1.745","10","23.039","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","364","0.063","10","14.375","80","14.122","20","0.018","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","177.12","0.292","10","14.38","80","3.992","15","0.022","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","38.441","0.011","10","1.764","80","2.813","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.094","10","7.1","100","4.22","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","24.56","0.326","15","10.262","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","126.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","151.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.54","8","4","60","3.16","15","0.013","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8316","0.13","10","19.8","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.658","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","348","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","1.73","0.021","10","25.2","80","1.06","15","0.024","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","253.15","0.232","10","30.7","80","-","-","-","-","正常"]