{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2024-04-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12222896","145.321","106.662","320","17.654","100","0.358","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13368222","158.121","101.14","320","23.809","100","1.359","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","11131339","128.835","-","-","-","-",6.7743,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7932908.5","91.816","-","-","-","-",2.0882,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","22049582","255.204","-","-","-","-","0.727","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","808921.5","9.362","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","209442.531","2.545","95.15","320","66.434","100","2797.652","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","678714.438","7.856","41.618","300","4.408","100","1.864","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","4250880","49.2","11.53","200","2.65","200","0.48","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12233953","143.611","174.631","320","26.557","100","2.907","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11827778","136.896","178.441","320","33.32","100","0.372","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9128985","105.66","-","-","-","-",3.9167,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7189603.5","83.213","-","-","-","-",3.423,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2179499.25","25.432","111.313","200","23.149","50","6.45","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2450706.25","28.627","109.494","200","18.448","50","5.967","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2357013.75","27.506","111.185","200","25.342","50","5.373","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1102967","12.77","108.887","200","16.674","35","5.178","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","678329.94","7.85","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","948517.56","10.98","110.94","200","15.67","35","1.688","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2676261.5","30.98","107.772","200","18.083","35","0.678","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1982436","22.945","150.926","200","14.094","50","4.112","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1320747.125","15.286","141.862","200","3.455","50","2.72","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1398853.875","16.19","168.757","200","35.416","50","3.309","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2774468.16","32.112","13.5","200","2.76","35","0.16","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","-783648","-9.07","0.68","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","727536.776","8.566","5.901","50","0.806","35","17.88","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","10.135","50","1.526","35","31.887","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","14883.601","0.176","8.374","50","0.94","35","6.387","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","2516.598","0.029","78.09","50","2.463","35","15.95","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39927219.84","1663634.16","18.854","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","40171152.96","464.944","19.366","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","-","-","0","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","156332.16","1.809","1.52","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","517613.76","5.991","1.46","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-126040.32","-1.459","1.26","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","174528","2.02",54.37,"120",1.01,"850",0.7,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","10113108","122.139","275.528","320","59.623","100","137.26","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4479479","51.846","-","-","-","-",14.5921,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7522789.5","95.724","210.789","320","33.137","100","2.787","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6149895","71.179","-","-","-","-",14.7393,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","881280","10.2",12.44,"50",1.61,"35",0.1,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","959535.688","11.106","-","-","-","-",0.011,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","199329.141","2.307","-","-","-","-",1.064,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","40992.383","0.474","-","-","-","-",0.001,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","142580.904","5940.871","22.68","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61605958.419","743.454",37.652,"100",27.915,"50",2.059,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","441934.083","5.673","0","100","0","50","2371.732","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","181.902","0.002","308.01","550","2.085","280","8.167","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","361316.219","4.182","111.792","550","6.798","400","6.467","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","690336","7.99","249.28","550","5.48","400","6.77","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","682842.938","7.903","157.118","200","7.407","200","1.108","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1082399.625","12.528","58.655","200","6.717","200","5.655","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","242599.266","2.808","16.521","-","16.748","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","954861.938","12.149","57.447","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","746417.812","9.015","35.548","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3922952","47.379","73.326","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4598322","53.221","59.647","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6750389","81.526","57.861","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2039532.875","23.606","51.247","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1917203.5","22.19","40.138","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1576506.375","18.247","63.989","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1793368.875","20.757","61.469","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3248520","135354.953","-","-","0.866","50","2.23","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4151752.5","48.053","40.262","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1827077.25","21.147","48.34","100","9.093","50","0.492","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","414766.469","4.8","29.153","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2429267.25","28.116","-","-","23.096","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16759055","193.97","33.863","100","4.621","50","5.311","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","332076.656","3.844","49.418","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4770240","55.211","26.825","100","6.345","50","6.032","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3451850","39.952","50.385","100","1.236","50","3.756","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1122970","12.997","-","-","0.54","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3773139.75","43.671","21.036","50","2.005","35","0.15","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1733664.75","20.066","44.118","100","0.877","50","0.198","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","213964.625","2.476","87.106","300","0.658","100","10.713","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6728058.5","77.871","31.109","100","0.727","50","0.094","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9492647","109.869","49.991","100","1.283","50","0.036","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9394272","108.73","100.82","200","51.15","200","9.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1563.83","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","701472.12","8.12","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2886359","33.41","87.17","300","1.03","200","2.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10977650","127.05","60.49","120","5.32","100","1.73","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6189540","71.64","68.88","100","0","50","3.26","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","125155.57","1.45","91.59","300","0.01","100","1.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1385508.62","16.04","65.91","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1395730.25","16.16","175.812","200","48.162","50","2.632","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1604583","18.57","180.884","200","34.757","50","3.704","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2063260.75","23.88","788.174","80","0","30","43.621","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3133609.5","36.27","75.586","80","26.261","30","1.56","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1018.94","0.01","4.109","80","150.145","30","1399.514","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3443862","39.86","76.293","80","23.738","30","1.509","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3483455.5",40.318,20.875,"100",0.8688,"50",3.4843,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1938592","22.88",9.5156,"100",0.2678,"50",1.4156,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2521480","29.184","11.157","250","17.887","80","34.47","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2572332.75","29.772","219.099","250","18.293","80","134.746","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1840426","21.301","75.94","250","26.146","80","3.511","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","40904480","474.088",35.9362,"100",25.4809,"50",0.7955,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8159865","94.443","182.85","320","8.2","100","4.81","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2341681.25","27.103","-","-","-","-",6.783,"20","正常"]