{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":283,"n_cols":13,"rows_kept":283,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[43,0,45,0],[43,1,45,1],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[59,0,61,0],[59,1,61,1],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[64,0,66,0],[64,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[149,0,150,0],[149,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[200,0,203,0],[200,1,203,1],[204,0,207,0],[204,1,207,1],[212,0,213,0],[212,1,213,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[223,0,225,0],[223,1,225,1],[226,0,229,0],[226,1,229,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[239,0,241,0],[239,1,241,1],[243,0,250,0],[243,1,250,1],[252,0,253,0],[252,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[270,0,271,0],[270,1,271,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1],[278,0,280,0],[278,1,280,1]]}
["监测日期：2024-04-23","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3167.086","0.676","25","42.487","250","5.037","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","487.58","189.835","500","53.59","500","161.145","500","3.341","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.772","0.007","15","4.842","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","337.82","2.3","10","25.6","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","214.128","0.163","10","29.776","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.01","0.03","8","18.889","50","7.005","15","0.025","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","284.26","2.691","10","37.626","80","5.541","15","0.039","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","253.15","0.231","10","14.33","80","4.06","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","24.429","0.932","10","14.263","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","155.261","0.062","10","37.08","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.036","10","12.838","80","-","-","0.091","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","17.107","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1335.795","0.022","1.5","6.684","30","-","-","0.019","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4072.19","0.327","10","19.263","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","61.34","3.43","10","46.063","80","5.946","15","0.205","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","593.482","3.77","10","16.348","80","6.824","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1152.58","0.41","10","1.026","80","-","-","0.003","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","206.5","0.076","10","16.991","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","743.9","0.01","10","5.14","80","0.47","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","95.9","0.414","10","22.522","80","11.464","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","29.549","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","5.524","0.079","15","3.531","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","17.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","47.866","1.194","10","4.713","80","6.089","20","0.008","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","197.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","323.222","0.051","10","4.09","70","1.221","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13135.77","0.046","8.629","25.998","69.431","4.61","27.416","0.331","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2731.872","3.242","500","266.068","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","670.179","0.011","10","9.145","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","5.27","0.064","10","7.32","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.426","0.376","10","11.482","80","3.536","10","0.002","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","985.85","0.493","10","19.2","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","233","0.057","10","8.425","80","9.182","20","0.05","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.093","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1094.774","0.028","8","15.09","50","-","-","0.057","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","599.62","0.506","10","22.5","80","3.58","15","0.008","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","521.86","1.65","10","13.809","80","2.361","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","441.865","1.623","10","37.013","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","12.96","0.431","10","20.722","60","-","-","0.251","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.008","10","5.37","80","1.21","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","56.246","0.503","10","11.583","80","1.537","20","0.159","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","69.638","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","1.28","0.499","10","10.658","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.964","1.25","15","15.667","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.993","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.268","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","83.117","2.268","15","28.908","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","89.56","78.558","500","89.82","500","94.018","500","10.696","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","16.043","0.038","15","3.31","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","57.36","2.53","10","54.231","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1752.19","0.359","8","4.7","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","2.468","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2391.55","3.666","10","13.506","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.509","2.421","15","20.22","80","10.175","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","19.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","38.275","1.66","15","2.8","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","14","4.222","15","23.929","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","196.99","6.629","15","15.7","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","22.205","0.081","15","10.8","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","27.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","323.68","27.767","500","27.79","500","93.568","500","5.895","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","1.543","10","4.94","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.68","1.346","10","12.172","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","266.187","0.07","10","19.769","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.509","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","222.745","0.362","10","18.978","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.378","10","26.072","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","253.302","0.129","10","12.525","80","-","-","0.006","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","155.52","0.497","10","7.904","80","3.415","20","0.03","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13183.78","0.03","10","18.093","80","5.69","15","0.152","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","28128.38","3.919","1000","399.214","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","180431.078","0.155","5","6.572","40","6.25","15","0.187","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","171170.547","9.676","50","69.583","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","71.71","0.065","10","9.82","80","1.735","20","0.116","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","705.02","0.069","5","16.57","50","-","-","0.029","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","566.78","0.509","10","18.292","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","36.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","100209.31","0.033","2","18.13","40","6.128","15","0.165","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","117455.52","10.45","50","115.87","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","153.965","0.432","10","23.456","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","468.29","0.073","10","19.4","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","588.912","0.2","10","19.96","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","265.429","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","51.84","0.655","10","20.476","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","545.18","1.594","10","46.78","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1121","1.189","8","16.283","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","738.115","0.012","10","26.603","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","79","0.158","10","10.24","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","167.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","80.525","0.023","10","3.446","80","10.549","20","0.005","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","84.69","1.851","10","26.202","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.528","0.003","10","2.545","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1044.58","0.054","30","18.895","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","49.261","0.01","8","9.47","60","8.376","15","0.007","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","171.94","0.006","10","23.96","80","5.92","10","0.049","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.341","0.069","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2061.12","0.59","10","45.053","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","345.773","0.154","15","23.747","80","6.295","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","281.146","0.34","15","13.06","80","2.817","20","0.337","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","222","1.629","10","11.344","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.039","15","10.1","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","314.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75","0.016","10","5.621","80","-","-","0.009","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1331.424","0.311","10","15.335","80","4.076","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","80.87","2.347","10","15.64","80","10.026","20","0.132","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","459.14","0.209","8","10.843","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","86.99","0.034","10","33.677","80","-","-","0.155","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","399","1.486","45","28.828","500","10.4","70","1.37","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1349.482","0.293","8","21.4","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","35.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","87.26","0.025","10","5.26","80","4.204","15","0.047","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","910.66","1.361","15","32.57","60","0.505","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","32.867","1.999","15","20.28","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","10.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.12","0.035","10","5.521","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.807","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8325.978","4.388","16","43.75","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","99.101","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","887.33","0.07","10","38.639","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","434.38","0.257","8","28.878","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","579.312","0.073","10","14.593","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","147.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","1447.2","1.434","10","42.11","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","878.69","6.036","10","42.73","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1049","0.336","10","9.78","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","667.872","0.249","10","32.621","80","12.359","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","78.019","0.083","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","18521.803","0.008","8","13.837","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12856.32","0.16","8","28.14","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","240.19","0.22","10","3.211","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","240.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","253.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","138.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.491","8","9.22","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.08","0.057","10","13.496","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","75.23","0.241","10","3.424","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.668","15","15.079","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","87.26","1.542","8","19.1","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","374.458","0.072","10","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","22.46","0.252","10","22.95","80","-","-","0.058","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","611.71","0.455","10","9.028","80","3.09","15","0.035","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","599.53","0.143","8","7.488","50","-","-","0.065","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","276.566","36.67","500","98.1","500","53.39","500","17.63","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","51.84","0.095","10","13.24","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","71.679","0.154","10","22.2","80","-","-","0.14","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","90.374","3.698","10","9.625","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1070.843","0.012","10","8.561","90","-","-","0.052","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4944.31","0.224","2","14.977","40","-","-","0.069","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","67.909","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","323.136","0.69","10","25.63","80","-","-","0.012","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.523","0.075","10","4.677","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","56.592","0.029","10","7.385","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1326.24","3.834","10","47.466","80","7.102","15","0.026","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","206.648","0.01","10","6.528","80","0.031","20","0.009","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","80.103","0.023","10","8.1","80","0.165","20","0.009","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.394","1.072","15","10.102","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","144.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","119.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3189.89","0.011","8","27.384","50","8.721","15","0.091","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","44.139","1000","183.413","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","769.668","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","92.457","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1000.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","58.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","180.749","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","75.263","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1046.563","0.506","10","26.112","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1638.43","0.145","10","15.794","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","6.548","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","27.475","0.017","8","18.743","50","-","-","0.062","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","44.991","0.028","15","43.798","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.699","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0.989","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1673.04","0.036","15","33.03","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","88.99","0.071","10","22.36","80","0.64","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1846.743","0.783","8","17.05","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","163.402","0.107","5","11.637","50","4.379","12","0.078","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","21.341","2.256","10","39.351","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","364","0.054","10","15.62","80","14.614","20","0.012","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","174.53","0.579","10","26.06","80","2.996","15","0.021","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","21.763","0.009","10","2.147","80","3.568","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.115","10","7.2","100","4.18","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","136.95","1.58","15","23.117","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","54.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","31.018","2.404","8","8.8","60","5.26","15","0.013","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8311.68","0.14","10","13.85","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.892","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","59.62","0.025","10","18","80","1.188","15","0.023","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","268.7","0.381","10","33.12","80","-","-","-","-","正常"]