{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2024-04-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","  ","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11612121","146.777","112.276","320","13.542","100","0.369","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13543907","166.031","102.355","320","20.57","100","1.228","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10582499","122.483","-","-","-","-",5.6791,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7877724.5","91.177","-","-","-","-",2.0716,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","19562502","226.418","-","-","-","-","0.729","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","539708.125","6.247","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","158784.156","1.838","193.36","320","118.827","100","161.312","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","689668.625","7.982","52.008","300","4.209","100","1.897","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","3789504","43.86","11.24","200","2.7","200","0.38","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11714781","142.524","174.155","320","23.74","100","3.655","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11340269","136.96","184.159","320","35.441","100","0.304","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9241676","106.964","-","-","-","-",3.6027,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7524509.5","87.089","-","-","-","-",3.451,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2097050.25","24.472","113.43","200","20.466","50","6.624","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2424823.5","28.37","105.427","200","17.408","50","5.787","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2433182.75","28.374","108.506","200","23.441","50","5.543","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1081433.25","12.52","114.04","200","15.685","35","5.188","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","489914.97","5.67","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","942850","10.91","110.668","200","5.64","35","1.708","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2844197.25","32.92","107.801","200","7.65","35","0.71","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1918304.125","22.203","132.263","200","12.952","50","4.214","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1309450.875","15.156","136.414","200","4.52","50","2.763","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1395945","16.157","144.584","200","14.185","50","3.648","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2801243.52","32.422","20.78","200","0.93","35","0.18","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","-786240","-9.1","0.69","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","31136172.483","368.165","24.245","50","0.275","35","0.507","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","157446.446","1.988","7.404","50","5.345","35","36.048","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","61383.188","0.722","4.846","50","2.025","35","10.515","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","6185.304","0.081","59.229","50","1.928","35","13.443","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39686163.84","1653590.16","19.41","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","40086325.44","463.962","20.538","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","520905.6","6.029","3.56","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","109702.08","1.27","3.83","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","255277.44","2.955","3.11","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-7110.72","-0.082","2.37","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","169344","1.96",54.8,"120",0.96,"850",0.84,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14052210","162.641","219.37","320","20.804","100","11.087","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4142029.75","47.94","-","-","-","-",13.601,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8392197","97.132","213.845","320","26.974","100","3.234","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6376971.5","73.808","-","-","-","-",14.15,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","861494.4","9.971","27.5","50","2.12","35","0.17","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","738553.625","8.548","-","-","-","-",0.047,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","249314.391","2.886","-","-","-","-",1.34,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","25133.854","0.291","-","-","-","-",0.0037,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","133521.216","5563.384","38.16","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62746835.664","742.567","38.678","100","27.135","50","2.325","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","500812.438","5.928","0","100","0","50","2725.294","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","320.588","0.004","303.619","550","1.879","280","8.499","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","360018.469","4.167","246.102","550","6.845","400","6.414","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","682560","7.9","250.01","550","5.69","400","7.08","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","714699.062","8.272","156.886","200","7.364","200","1.625","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1108061.625","14","63.894","200","6.846","200","5.745","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","256252.766","2.966","18.453","-","18.394","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1043178.5","12.074","57.375","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","776913.75","8.992","37.031","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3890693.25","45.031","79.049","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4600172.5","53.243","58.74","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6320591.5","80.66","57.855","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1851888.875","22.41","51.589","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1971186.25","23.977","40.237","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1573663.625","18.214","68.242","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1705256","20.624","64.619","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3233860","134744.047","-","-","0.871","50","2.324","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4087985","47.315","38.985","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1848922.375","21.4","48.154","100","9.607","50","0.473","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","416197.25","4.817","30.24","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2433082.25","28.161","-","-","22.385","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16601575","192.148","37.226","100","4.905","50","5.023","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","435294.188","5.038","42.456","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4885500","56.546","30.597","100","5.187","50","5.173","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3455950","40","49.858","100","1.263","50","3.839","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1097570","12.703","-","-","1.58","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3778402.5","43.732","20.976","50","1.94","35","0.146","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1790468.875","20.723","46.348","100","0.853","50","0.191","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","428366.688","6.304","88.776","300","0.704","100","10.968","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6616928","76.585","31.044","100","0.718","50","0.099","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9394562","108.733","50.547","100","1.294","50","0.037","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9402048","108.82","81.19","200","52.26","200","7.45","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1435.42","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","687402.38","7.96","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2813902.5","32.57","87.02","300","0.89","200","2.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10939385","126.61","43.7","120","4.83","100","1.63","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5506104","63.73","65.02","100","0.63","50","4.54","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","136855.17","1.58","76.86","300","0.29","100","1.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1326194.75","15.35","70.7","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1389945","16.09","169.534","200","48.377","50","3.292","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1682548.25","19.47","165.768","200","44.456","50","3.804","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2341583.25","27.1","450.691","80","0.015","30","41.892","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3066748","35.49","75.032","80","27.806","30","1.366","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","10962.54","0.13","2.141","80","531.401","30","1962.552","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3437688","39.79","76.992","80","20.46","30","1.486","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3477922.25","40.254","18.77","100","1.338","50","3.169","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2030269.75","23.95",10.104,"100",0.257,"50",1.537,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2496639.75","28.896","9.788","250","9.887","80","22.769","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2600039.75","30.093","0","250","0","80","0","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1814810.375","21.005","75.897","250","24.151","80","3.68","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","40992216","474.447","34.654","100","25.659","50","0.652","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8278117","95.812","214.86","320","23.42","100","4.55","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2360929","27.326","-","-","-","-",5.513,"20","正常"]