{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":283,"n_cols":13,"rows_kept":283,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[43,0,45,0],[43,1,45,1],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[59,0,61,0],[59,1,61,1],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[64,0,66,0],[64,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[149,0,150,0],[149,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[200,0,203,0],[200,1,203,1],[204,0,207,0],[204,1,207,1],[212,0,213,0],[212,1,213,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[223,0,225,0],[223,1,225,1],[226,0,229,0],[226,1,229,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[239,0,241,0],[239,1,241,1],[243,0,250,0],[243,1,250,1],[252,0,253,0],[252,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[270,0,271,0],[270,1,271,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1],[278,0,280,0],[278,1,280,1]]}
["监测日期：2024-04-24","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3127.085","7.703","25","53.789","250","4.681","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","461.65","218.779","500","70.4","500","165.755","500","2.48","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.459","0.012","15","5.005","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","308.45","1.292","10","24.66","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","58.144","0.161","10","28.193","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.984","0.025","8","18.909","50","6.952","15","0.031","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","342.14","2.246","10","42.867","80","5.3","15","0.043","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","234.14","0.232","10","13.35","80","4.15","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.646","0.792","10","14.26","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","142.56","0.298","10","46.951","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.024","10","13.215","80","-","-","0.086","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1672.65","0.005","1.5","6.47","30","-","-","0.027","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3612.732","0.372","10","16.929","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","886.46","3.08","10","45.84","80","5.831","15","0.2","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","458.179","3.877","10","16.869","80","5.551","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1118.02","0.35","10","1.28","80","-","-","0.003","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","209.09","0.07","10","19.898","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","755.14","0.01","10","4.87","80","0.47","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","95.9","0.201","10","22.049","80","11.588","20","0.022","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","27.907","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","15.424","0.116","15","6.88","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","11.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","1.515","10","4.313","80","6.598","20","0.007","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","122.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","316.829","0.003","10","3.488","70","1.222","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12971.1","0.061","8.629","28.8","69.431","5.521","27.416","0.285","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2613.888","2.021","500","286.378","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","617.613","0.292","10","10.274","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","14.083","0.063","10","3.77","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","21.318","0.496","10","12.21","80","3.7","10","0.004","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1254.2","0.174","10","20.4","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","222","1.055","10","10.575","80","14.298","20","0.046","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","849.83","0.168","8","14.49","50","-","-","0.095","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","556.42","0.298","10","21.91","80","3.96","15","0.008","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1232.93","1.103","10","20.547","80","3.035","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","374.343","0.649","10","19.912","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","25.06","0.212","10","20.001","60","-","-","0.237","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.068","10","8.83","80","1.03","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","53.395","0.456","10","12.272","80","1.446","20","0.184","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","17.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0.42","0.066","10","11.643","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.572","0.298","15","12.254","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","1.742","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","65.578","2.009","15","31.87","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","141","73.923","500","30.69","500","79.952","500","9.483","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","15.116","0.014","15","2.316","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.96","2.443","10","55.361","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1548.29","0.327","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","2.844","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2382.91","3.698","10","14.23","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","60.134","3.488","15","26.051","80","13.413","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","19.613","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","54.432","2.152","15","23.2","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","13","2.874","15","27.804","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","184.9","6.669","15","15.54","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","3.11","0.074","15","17.2","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","32.918","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","252.24","21.865","500","26.92","500","64.857","500","6.562","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","1.569","10","4.934","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.63","2.644","10","19.46","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","254.453","0.036","10","24.913","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.112","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","199.644","0.249","10","19.418","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","203.9","0.255","10","25.526","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","202.808","0.135","10","12.575","80","-","-","0.008","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","158.976","0.052","10","6.529","80","3.101","20","0.021","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13010.11","0.039","10","18.323","80","5.76","15","0.145","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","27222.05","3.896","1000","398.241","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","174216.609","0.14","5","8.624","40","5.088","15","0.226","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","167964.953","9.654","50","51.937","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","52.7","0.015","10","7.74","80","2.209","20","0.099","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","583.2","0.076","5","18.37","50","-","-","0.026","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","564.19","0.946","10","13.106","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","95434.85","0.03","2","16.59","40","5.602","15","0.188","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","114792.48","11.78","50","106.93","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","159.322","0.427","10","24.585","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","405.22","0.074","10","18.18","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","568.032","0.2","10","18.84","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","264.609","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.98","0.497","10","18.757","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","477.79","0.527","10","45.26","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1039","1.263","8","14.375","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","608.256","0.011","10","26.938","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","83","0.14","10","11.4","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","332.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","99.187","0.08","10","3.094","80","10.842","20","0.006","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","91.26","1.704","10","29.502","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.738","0.003","10","2.708","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1183.68","0.056","30","17.555","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","71.019","0.01","8","6.962","60","6.539","15","0.009","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.007","10","29.36","80","4.19","10","0.129","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.587","0.077","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1990.87","0.202","10","54.883","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.158","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","256.09","0.026","15","20.926","80","6.943","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","281.146","0.303","15","13.282","80","3.279","20","0.43","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","192","1.63","10","38.888","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.032","15","10.3","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","318.341","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.019","10","6.429","80","-","-","0.009","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1050.797","0.022","10","16.549","80","7.377","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","100.138","2.787","10","17.778","80","11.733","20","0.14","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","9.861","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","374.92","0.211","8","10.908","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","96.884","0.043","10","24.307","80","-","-","0.121","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","368","1.51","45","28.495","500","9.79","70","1.15","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1314.662","0.115","8","20.8","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","62.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","95.9","0.263","10","6.95","80","4.658","15","0.045","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1116.29","0.966","15","27.13","60","0.732","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","55.106","2.758","15","21.82","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","13.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.219","0.022","10","7.296","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8493.192","2.576","16","44.668","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","95.299","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","761.18","0.075","10","38.019","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","369.82","0.091","8","26.696","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","19.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","532.915","0.114","10","14.42","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","141.473","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","374.11","1.635","10","40.88","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","741.31","5.629","10","40.14","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","989","0.299","10","19.89","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","954.72","0.124","10","32.499","80","12.194","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","105.754","0.093","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13657.514","0.018","8","24.131","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12920.26","0.14","8","28","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","221.18","0.188","10","3.407","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","221.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","228.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","161.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.59","8","10.751","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.096","0.044","10","12.485","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","51.06","0.122","10","3.134","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","1.039","15","16.139","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","218.765","1.381","10","9.762","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","234.14","1.505","8","21.3","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","403.834","0.068","10","10.3","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.248","10","25.19","80","-","-","0.081","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","851.04","0.944","10","9.218","80","3.49","15","0.066","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","577.498","0.458","8","10.543","50","-","-","0.118","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","290.045","51.52","500","104.07","500","85.57","500","17.84","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","45.79","2.682","10","11.65","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","71.726","0.315","10","20.427","80","-","-","0.117","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","66.874","3.67","10","11.508","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","35.461","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1156.854","0.078","10","8.053","90","-","-","0.024","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4690.136","0.587","2","17.547","40","-","-","0.027","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","51.172","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","380.678","0.618","10","28.901","80","-","-","0.009","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.005","0.063","10","6.061","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","26.304","0.031","10","9.472","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1299.46","4.221","10","50.852","80","7.897","15","0.023","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","165.67","0.007","10","6.942","80","0.018","20","0.009","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","86.693","0.014","10","8.421","80","0.353","20","0.007","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.299","0.328","15","9.652","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","166.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","138.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3604.61","0.01","8","25.712","50","7.449","15","0.112","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","52.123","1000","211.821","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","802.138","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","111.067","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","943.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","54.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","120.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","79.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1318.032","0.519","10","25.136","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1527.73","0.161","10","17.517","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","10.885","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","54.086","1.157","8","19.356","50","-","-","0.061","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.03","15","42.201","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.488","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1522.32","0.028","15","26.54","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.071","10","22.532","80","0.761","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1622.708","1.288","8","23.171","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","20.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","214.798","0.108","5","13.426","50","4.789","12","0.078","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","23.414","1.468","10","25.736","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","393","0.05","10","15.406","80","13.854","20","0.013","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","152.06","0.436","10","32.69","80","2.878","15","0.023","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.01","10","6.062","80","3.494","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.084","10","7.2","100","4.6","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","28.58","1.326","15","16.638","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","115.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","85.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.086","8","7.6","60","5.36","15","0.014","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8303.04","0.476","10","18.358","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","336","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","92.45","0.022","10","19.4","80","1.56","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","320.54","0.293","10","33.89","80","-","-","-","-","正常"]