{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2024-04-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12389474","146.464","110.444","320","14.07","100","0.505","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14783366","173.452","105.4","320","31.555","100","1.851","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","10113118","117.05","-","-","-","-",7.1913,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7686398","90.245","-","-","-","-",2.0779,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","20841018","241.216","-","-","-","-","0.713","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1929006.75","22.326","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","284774.938","3.296","116.893","320","90.123","100","95.971","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","696417.5","8.06","81.916","300","4.788","100","1.829","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7146144","82.71","12.25","200","2.55","200","0.63","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12316127","144.578","158.998","320","23.971","100","2.113","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11842894","137.07","179.619","320","37.213","100","0.26","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9194566","106.418","-","-","-","-",4.3728,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7298358","84.472","-","-","-","-",3.568,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2374358.75","27.96","97.522","200","21.182","50","6.693","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2714529","31.788","102.441","200","17.098","50","6.034","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2615304.75","30.554","103.565","200","22.866","50","5.678","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1111788.75","12.87","113.264","200","25.474","35","5.358","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","904001.13","10.46","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","923445.5","10.69","109.851","200","19.263","35","1.691","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2852249.75","33.01","114.291","200","23.448","35","0.705","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1971252","22.815","136.499","200","14.219","50","4.163","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1250864.625","15.107","137.796","200","3.244","50","2.666","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1380243","16.67","150.339","200","9.954","50","3.354","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1793957.76","20.763","5.56","200","1.02","35","0.01","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","-32832","-0.38","0.02","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","30689498.354","361.123","26.104","50","0.006","35","0.445","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","15.223","0","13.675","50","1.585","35","30.896","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9801.838","0.116","0.041","50","0.391","35","5.642","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","9254.07","0.107","46.301","50","1.202","35","9.393","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","26676915.84","1111538.16","15.296","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","40070773.44","463.782","20.474","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","186166.08","2.155","1.39","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-103489.92","-1.198","2.67","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","2600510.4","30.098","2.26","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","12250422.72","141.787","8.84","50","0","35","0","5","停机"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","184896","2.14",56.35,"120",4,"850",1.06,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13548888","156.816","218.94","320","25.169","100","11.59","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4632660.5","53.619","-","-","-","-",14.745,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8725771","100.993","209.62","320","31.794","100","3.126","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6393822","74.003","-","-","-","-",14.9414,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","798768","9.245","24.5","50","16.17","35","1.16","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","942024.625","10.903","-","-","-","-",0.0131,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","76935.055","0.89","-","-","-","-",0.7204,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","53308.812","0.617","-","-","-","-",0.001,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","169496.112","7062.338","29.42","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58854548.679","696.911","38.889","100","25.073","50","3.173","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","460175.827","5.444","0","100","0","50","1983.891","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","377.919","0.004","268.274","550","1.601","280","8.497","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","365200.469","4.227","115.933","550","7.012","400","6.25","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","690336","7.99","250.78","550","5.59","400","6.88","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","764117.938","8.844","154.032","200","5.478","200","1.094","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1314925.125","15.219","48.644","200","5.343","200","6.085","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","252169.203","2.919","17.493","-","21.701","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1046093.875","12.108","51.028","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","779055.625","9.017","32.766","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4565467","52.841","69.643","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4485446.5","51.915","53.256","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7164013","82.917","57.403","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1720468.25","19.913","50.921","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2402475.25","27.806","40.508","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1505447","18.182","60.572","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1714189","20.703","65.487","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3292760","137198.516","-","-","0.876","50","2.884","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4076860.25","47.186","36.625","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1892984.5","21.91","47.508","100","10.425","50","0.974","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","420533.312","4.867","29.829","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","1921628.875","28.094","-","-","21.032","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16620698","192.369","38.511","100","4.902","50","5.047","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","708223.625","8.197","37.278","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5037520","58.305","30.073","100","5.718","50","5.841","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3457560","40.018","52.076","100","1.686","50","3.881","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1176670","13.619","-","-","1.053","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3327615","44.016","20.795","50","2.125","35","0.13","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1864222.875","21.577","44.406","100","0.785","50","0.193","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","600520.75","6.95","86.011","300","0.578","100","11.556","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6761771","78.261","30.817","100","0.782","50","0.111","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9306019","107.709","50.55","100","1.189","50","0.037","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9828000","113.75","78.8","200","50.71","200","7.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1565.29","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","701120.44","8.11","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2935413.75","33.97","88.73","300","3.6","200","2.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11156020","129.12","63.53","120","4.75","100","1.6","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6112608","70.75","60.1","100","0","50","4.56","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","135634.25","1.57","74.59","300","0.01","100","1.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1349617.5","15.62","71.18","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1373420.63","15.9","161.09","200","46.436","50","3.188","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1710641","19.8","157.723","200","42.372","50","4.904","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1722390.75","19.93","565","80","0","30","35.67","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3083002.5","35.68","76.778","80","22.994","30","1.491","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","5889.27","0.07","0.538","80","138.238","30","1683.94","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3412845.25","39.5","76.924","80","27.64","30","1.6","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3488134","40.372","20.918","100","0.765","50","3.771","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2069169.375","24.418",10.2179,"100",0.303,"50",1.6157,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2512542.25","29.08","6.921","250","8.343","80","19.142","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2612059.25","30.232","308.419","250","3.897","80","148.451","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1807082.25","20.915","76.378","250","24.811","80","3.963","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","41278644","477.762","34.818","100","25.448","50","0.712","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8301521","96.082","203.58","320","1.44","100","4.2","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2395953.25","27.731","-","-","-","-",5.386,"20","正常"]