{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":283,"n_cols":13,"rows_kept":283,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[43,0,45,0],[43,1,45,1],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[59,0,61,0],[59,1,61,1],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[64,0,66,0],[64,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[149,0,150,0],[149,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[200,0,203,0],[200,1,203,1],[204,0,207,0],[204,1,207,1],[212,0,213,0],[212,1,213,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[223,0,225,0],[223,1,225,1],[226,0,229,0],[226,1,229,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[239,0,241,0],[239,1,241,1],[243,0,250,0],[243,1,250,1],[252,0,253,0],[252,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[270,0,271,0],[270,1,271,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1],[278,0,280,0],[278,1,280,1]]}
["监测日期：2024-04-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3295.217","6.816","25","55.822","250","4.162","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","432.21","199.752","500","72.07","500","161.991","500","3.043","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.622","0.013","15","4.663","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","310.18","0.264","10","31.35","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","112.052","0.153","10","27.11","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.614","0.044","8","33.392","50","5.642","15","0.052","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","210.82","2.256","10","37.665","80","6.216","15","0.032","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","251.42","0.24","10","13.51","80","3.99","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.417","1.332","10","15.423","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","8.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","155.347","1.241","10","40.403","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.038","10","12.131","80","-","-","0.071","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1998.5","0.008","1.5","6.527","30","-","-","0.035","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4657.287","0.545","10","18.916","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3231.36","3.27","10","47.315","80","9.669","15","0.289","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","646.963","3.378","10","14.241","80","5.639","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2087.42","0.27","10","1.151","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","100.22","0.073","10","24.282","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","748.22","0.01","10","8.56","80","0.48","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","101.95","0.25","10","21.939","80","11.223","20","0.016","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","35.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.143","15","9.983","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","6.772","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","48.643","1.483","10","6.143","80","6.523","20","0.021","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","169.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","316.483","0.021","10","3.599","70","1.228","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9545.84","0.053","8.629","30.1","69.431","5.863","27.416","0.236","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2877.768","3.236","500","240.089","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","668.641","0.359","10","9.115","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","16.934","0.061","10","4.49","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.628","10","16.206","80","4.017","10","0.007","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","955.74","0.417","10","22.4","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","230","1.133","10","10.502","80","12.457","20","0.046","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","31.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","861.494","0.355","8","11.57","50","-","-","0.1","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","698.11","0.2","10","21.12","80","4.77","15","0.004","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1659.74","1.167","10","30.488","80","3.55","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","469.827","0.363","10","26.429","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","39.74","0.404","10","17.555","60","-","-","0.292","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.047","10","8.87","80","0.97","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","56.938","0.77","10","12.143","80","1.488","20","0.176","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","4.86","0.455","10","14.98","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.534","0.41","15","15.988","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","67.306","2.815","15","29.151","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","174.06","50.789","500","16.23","500","46.154","500","5.656","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","15.583","0.028","15","2.326","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.587","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","52.8","2.956","10","46.054","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2058.05","0.193","8","5.6","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","1.233","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2300.83","4.218","10","13.456","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","66.614","3.067","15","23.91","80","11.328","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","19.354","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","41.472","2.389","15","16.6","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","16","3.158","15","27.519","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","285.12","6.587","15","15.01","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.798","0.073","15","18","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","26.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","316.12","15.713","500","19.52","500","53.027","500","6.094","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","19.87","2.399","10","5.695","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.7","2.2","10","21.576","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","301.582","0.072","10","26.582","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","245.26","0.245","10","18.089","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.256","10","24.118","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","244.437","0.543","10","13.114","80","-","-","0.013","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","158.976","0.079","10","5.49","80","1.692","20","0.026","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","25999.49","0.835","10","37.419","80","6.24","15","0.306","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","33683.9","3.949","1000","395.93","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","209311.453","0.132","5","9.062","40","5.406","15","0.15","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","196336.234","9.863","50","56.711","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","31.97","0.015","10","5.99","80","2.242","20","0.107","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","793.15","0.074","5","18.21","50","-","-","0.025","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","599.62","0.641","10","11.175","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","33.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","88727.62","0.05","2","17.58","40","6.146","15","0.188","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","118722","6.33","50","111.54","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","200.448","0.21","10","20.138","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","571.1","0.253","10","20.42","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","671.424","0.205","10","18.95","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","379.477","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","867.46","0.529","10","21.035","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","583.2","1.175","10","49.87","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1230","1.554","8","15.423","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","678.326","0.467","10","25.417","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","85","0.074","10","10.22","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","186.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","115.862","0.059","10","3.787","80","8.981","20","0.005","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","145.16","2","10","20.649","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.651","0.012","10","3.678","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","984.96","0.078","30","18.493","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","78.283","0.01","8","10.208","60","6.254","15","0.009","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","196.99","0.006","10","20.01","80","2.37","10","0.087","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.341","0.077","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2011.96","0.059","10","53.354","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","346.55","0.034","15","25.176","80","5.784","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","343.699","0.159","15","10.858","80","2.294","20","0.319","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","196","1.024","10","24.262","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.123","15","10.7","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","324.536","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","76","0.019","10","6.753","80","-","-","0.01","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1501.891","0.046","10","23.457","80","5.991","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","60.48","1.048","10","11.93","80","6.747","20","0.11","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","12.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","522.05","0.216","8","12.773","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","121.444","0.086","10","20.004","80","-","-","0.162","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","418","1.487","45","27.266","500","9.71","70","1.13","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1417.133","0.403","8","23.4","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","36.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","95.9","0.029","10","5.89","80","4.689","15","0.055","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1647.65","1.847","15","32.14","60","0.714","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","67.225","2.11","15","19.031","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","10.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","24.883","0.028","10","7.56","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.222","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8677.611","4.313","16","49.581","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","98.928","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1102.46","0.076","10","30.834","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","385.71","0.083","8","28.648","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","711.763","0.093","10","14.229","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","100.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","7258.46","2.957","10","41.93","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","834.62","5.874","10","33.1","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","954","0.566","10","27.21","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1034.64","0.009","10","30.394","80","12.109","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","128.39","0.07","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14596.263","0.012","8","14.127","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","15099.26","0.15","8","26.46","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","235.87","0.058","10","2.765","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","235.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","200.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","112.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.636","8","10.754","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","40.266","0.03","10","9.777","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","113.6","0.124","10","2.446","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","1.052","15","18.268","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","167.702","1.765","10","14.196","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","216","1.269","8","20.9","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","332.726","0.073","10","11","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","27.65","0.806","10","27.26","80","-","-","0.106","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","621.22","0.677","10","7.742","80","3.24","15","0.054","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","527.904","0.438","8","11.932","50","-","-","0.104","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","297.216","54.87","500","119.4","500","80.83","500","17.31","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","95.9","1.234","10","11.94","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","73.513","0.368","10","19.75","80","-","-","0.101","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","75.514","4.001","10","15.776","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","25.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1139.686","0.029","10","8.732","90","-","-","0.02","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4622.056","1.18","2","17.241","40","-","-","0.027","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","344.672","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","313.805","0.679","10","22.78","80","-","-","0.009","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","39.83","0.061","10","4.784","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","43.656","0.025","10","8.858","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1317.6","3.693","10","44.414","80","8.065","15","0.022","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","121.849","0.014","10","7.204","80","0.026","20","0.01","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","114.329","0.022","10","7.713","80","0.209","20","0.012","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.453","0.615","15","11.141","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","159.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","178.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4408.99","0.015","8","25.235","50","8.511","15","0.132","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","33.027","1000","166.471","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","781.142","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","108.544","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1063.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","83.799","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","181.284","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","11.422","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1129.248","0.707","10","30.252","80","-","-","0.077","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1501.67","0.317","10","24.982","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.327","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","27.907","0.082","8","12.626","50","-","-","0.071","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","43.299","0.041","15","41.477","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.945","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","3.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1750.8","0.017","15","21.476","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","83.81","0.069","10","21.912","80","0.801","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1955.29","1.176","8","22.794","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","197.044","0.079","5","15.127","50","5.66","12","0.16","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","23.501","1.142","10","30.776","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","390","0.072","10","15.976","80","13.945","20","0.017","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","14.515","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","158.98","0.348","10","20.66","80","2.59","15","0.027","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","13.165","0.01","10","5.718","80","3.444","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.071","10","7.2","100","4.85","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","108.93","3.053","15","29.838","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","28.512","1.048","8","7.5","60","5.73","15","0.012","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8343.65","0.389","10","18.257","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.633","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","94.18","0.023","10","19.7","80","1.866","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","313.63","0.149","10","32.08","80","-","-","-","-","正常"]