{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":283,"n_cols":13,"rows_kept":283,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[43,0,45,0],[43,1,45,1],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[59,0,61,0],[59,1,61,1],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[64,0,66,0],[64,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[149,0,150,0],[149,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[200,0,203,0],[200,1,203,1],[204,0,207,0],[204,1,207,1],[212,0,213,0],[212,1,213,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[223,0,225,0],[223,1,225,1],[226,0,229,0],[226,1,229,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[239,0,241,0],[239,1,241,1],[243,0,250,0],[243,1,250,1],[252,0,253,0],[252,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[270,0,271,0],[270,1,271,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1],[278,0,280,0],[278,1,280,1]]}
["监测日期：2024-04-26","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2937.473","1.908","25","43.228","250","4.936","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","527.16","197.327","500","73.43","500","160.978","500","3.787","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.905","0.01","15","4.578","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","311.9","0.26","10","26","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","230.663","0.198","10","26.535","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.243","0.052","8","23.938","50","5.039","15","0.038","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","298.08","2.416","10","36.62","80","5.151","15","0.027","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","242.78","0.258","10","13.58","80","4.17","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","24.233","0.048","10","14.407","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","171.072","1.127","10","38.154","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.032","10","12.517","80","-","-","0.102","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","2590.053","0.01","1.5","6.265","30","-","-","0.02","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4715.979","0.277","10","23.603","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3214.94","1.87","10","46.229","80","14.962","15","0.353","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","547.517","3.522","10","15.86","80","5.618","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2414.88","0.25","10","0.87","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","175.39","0.124","10","19.754","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","724.9","0.01","10","4.23","80","0.4","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","94.18","0.165","10","21.901","80","11.237","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","25.834","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.158","15","6.312","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","11.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","1.883","10","6.449","80","7.637","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","325.382","0.014","10","4.452","70","1.229","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12685.54","0.055","8.629","27.83","69.431","5.864","27.416","0.255","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3588.216","2.876","500","218.911","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","621.449","0.345","10","10.572","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","26.266","0.06","10","3.47","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.544","0.202","10","13.509","80","4.174","10","0.008","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1038.48","0.096","10","20.7","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","228","0.235","10","9.29","80","10.908","20","0.052","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1051.315","0.143","8","11.69","50","-","-","0.104","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","915.84","0.394","10","17.57","80","5.19","15","0.01","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1451.52","1.418","10","25.287","80","3.811","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","481.448","0.242","10","22.231","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","25.92","0.655","10","16.156","60","-","-","0.326","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.069","10","9.27","80","0.96","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","61.603","0.648","10","15.091","80","1.95","20","0.215","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","13.651","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","74.19","1.688","10","20.693","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.062","0.267","15","12.604","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","68.256","2.155","15","30.022","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","264.09","107.323","500","58.79","500","68.141","500","9.41","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","16.298","0.039","15","2.229","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","56.16","0.95","10","54.039","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2182.46","0.167","8","5.1","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","30.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2203.2","4","10","14.397","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","62.986","5.92","15","18.719","80","13.199","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","18.403","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","60.394","1.947","15","4.7","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","39","2.699","15","22.625","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","24.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","231.55","6.51","15","14.76","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","12.528","0.073","15","25.9","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","36.634","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","251.73","29.09","500","26.86","500","79.356","500","7.309","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","1.899","10","4.437","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.98","1.06","10","16.463","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","310.07","0.099","10","31.449","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.913","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","252.209","0.25","10","18.508","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","204.77","0.294","10","23.589","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","253.919","0.156","10","13.343","80","-","-","0.008","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","165.024","0.094","10","5.212","80","2.283","20","0.028","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14768.35","0.769","10","26.523","80","6.54","15","0.147","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","28474.85","3.97","1000","401.793","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","191861.844","0.13","5","7.261","40","4.544","15","0.143","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","182132.344","9.65","50","53.58","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","46.66","0.066","10","8.56","80","2.075","20","0.102","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","709.34","0.084","5","16.89","50","-","-","0.021","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","456.19","1.06","10","15.707","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","18.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","107694.14","0.03","2","17.5","40","3.258","15","0.184","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","126789.12","5.19","50","90.27","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","165.37","0.167","10","21.113","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","511.49","0.157","10","26.33","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","714.912","0.201","10","20.31","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","261.455","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","85.54","0.617","10","23.083","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","607.39","2.777","10","53.81","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1052","1.629","8","18.192","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","811.901","0.01","10","21.704","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","73","0.035","10","13.51","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","334.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","89.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","138.499","0.081","10","5.132","80","6.802","20","0.005","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","100.5","1.391","10","19.704","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","20.131","0.016","10","2.704","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","945.22","0.088","30","19.63","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","116.456","0.013","8","6.303","60","6.372","15","0.008","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.006","10","18.6","80","3.38","10","0.106","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.723","0.104","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2049.99","0.611","10","58.254","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.356","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","298.685","0.104","15","26.392","80","7.128","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","395.971","0.084","15","10.167","80","1.773","20","0.203","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","217","1.739","10","19.494","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.136","15","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","308.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74","0.02","10","6.622","80","-","-","0.01","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1342.915","0.042","10","31.965","80","5.279","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","91.843","2.197","10","20.827","80","9.198","20","0.157","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","19.198","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","461.37","0.237","8","10.821","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","93.712","0.031","10","20.486","80","-","-","0.159","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","406","1.429","45","26.26","500","9.61","70","1.71","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1424.131","0.947","8","24.2","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","27.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","83.81","0.069","10","7.8","80","5.812","15","0.067","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1793.66","1.657","15","32.1","60","0.815","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","47.73","2.377","15","19.038","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","11.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.491","0.024","10","4.771","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.334","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8966.107","3.827","16","53.344","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","137.808","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1021.25","0.511","10","39.989","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","382.38","0.076","8","26.134","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","613.094","0.059","10","13.174","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","83.906","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","2870.21","3.206","10","40.5","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","794.02","4.06","10","26.64","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","954","0.533","10","23.97","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","793.67","0.026","10","27.593","80","12.215","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","170.813","0.075","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","19237.275","0.057","8","13.243","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","14810.69","0.15","8","26.99","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","237.6","0.065","10","2.98","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","237.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","159.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","98.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.624","8","12.865","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.144","0.072","10","6.591","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","66.51","0.13","10","2.973","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","1.145","15","17.368","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","234.576","1.632","10","12.788","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","195.26","1.227","8","21.6","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","338.947","0.073","10","11","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","15.55","1.718","10","29.51","80","-","-","0.122","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","711.07","0.577","10","7.543","80","3.11","15","0.052","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","576.115","0.443","8","10.921","50","-","-","0.096","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","312.768","44.81","500","113.5","500","61.58","500","16.57","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","58.75","0.316","10","14.43","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","73.02","0.937","10","13.454","80","-","-","0.091","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","118.627","6.047","10","24.702","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","52.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1312.358","0.017","10","9.355","90","-","-","0.019","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4962.851","0.544","2","17.578","40","-","-","0.028","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","254.857","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","408.845","0.872","10","22.856","80","-","-","0.01","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","30.758","0.084","10","4.793","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","37.2","0.035","10","8.023","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1322.78","6.341","10","36.932","80","9.374","15","0.024","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","232.668","0.019","10","7.048","80","0.029","20","0.01","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","132.133","0.035","10","8.115","80","0.476","20","0.014","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.572","2.564","15","10.95","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","142.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","210.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3723.84","0.028","8","25.013","50","8.574","15","0.191","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","30.399","1000","235.844","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","790.914","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","107.421","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1015.926","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","54.648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","158.155","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1221.264","0.467","10","19.349","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1524.48","3.691","10","41.581","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.815","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","26.266","0.064","8","6.619","50","-","-","0.06","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.018","0.546","15","48.977","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.694","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1851.12","0.037","15","21.735","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","307.58","0.076","10","20.986","80","1.268","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1251.372","0.909","8","18.873","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","18.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","184.464","0.075","5","15.579","50","6.077","12","0.196","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","24.538","0.515","10","19.45","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","346","0.074","10","17.583","80","14.938","20","0.019","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","198.72","0.314","10","33.19","80","2.461","15","0.026","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","37.691","0.008","10","5.592","80","2.177","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.3","100","4.21","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","165.32","4.371","15","26.03","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","3.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","153.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.605","1.422","8","7.2","60","5.22","15","0.012","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8319.46","0.49","10","19.4","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","104.54","0.022","10","16.7","80","1.777","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","263.52","0.143","10","30.42","80","-","-","-","-","正常"]