{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2024-04-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10697744","125.607","110.464","320","15.692","100","0.556","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13467491","157.768","102.753","320","25.117","100","2.481","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9682410","112.998","-","-","-","-",8.0036,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7398051","85.626","-","-","-","-",2.0756,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","23315342","269.854","-","-","-","-","0.798","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","368349.719","4.263","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","294839.406","3.412","90.241","320","63.517","100","122.936","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","685065.312","7.929","42.428","300","7.64","100","1.881","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","6494688","75.17","9.35","200","2.6","200","0.53","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12513593","146.881","169.901","320","32.652","100","2.04","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11941837","138.216","172.022","320","35.632","100","0.315","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9149343","105.895","-","-","-","-",5.5476,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7516161.5","86.993","-","-","-","-",3.6609,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2111964.75","24.636","108.05","200","23.425","50","6.599","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2483122.5","29.027","109.734","200","21.517","50","5.651","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2438864.75","28.436","113.679","200","27.329","50","5.81","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1047838.13","12.13","113.817","200","29.558","35","2.862","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","928321.5","10.74","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","919065.81","10.64","107.695","200","15.921","35","1.648","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3185127.75","36.86","113.458","200","22.997","35","0.727","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1901737.75","22.011","134.143","200","10.09","50","4.031","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1369885.875","15.855","133.798","200","2.033","50","2.805","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1427317","16.52","140.915","200","10.993","50","3.683","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2586470.4","29.936","6.84","200","10.22","35","0","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","7572048.5","87.639","11.798","50","0.019","35","0.058","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","976230.592","11.507","45.58","50","0.163","35","17.354","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","17.906","50","2.039","35","35.918","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10541.197","0.125","0","50","0.739","35","20.004","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","78.062","50","7.587","35","95.753","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","9873057.6","411377.4","6.709","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","26997451.2","312.47","15.393","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","1.42","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","25030278.72","289.702","12.2","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","302961.6","3.506","1.93","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","26200307.52","303.244","13.61","50","0","35","0","5","停机"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","186624","2.16",53.13,"120",0.98,"850",0.64,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13416908","155.288","220.334","320","19.986","100","11.456","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4733462","54.785","-","-","-","-",14.439,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8274772","97.111","210.011","320","18.516","100","2.998","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6302309","72.943","-","-","-","-",14.67,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","233366.4","2.701","7.32","50","7.59","35","2.28","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","839038.438","9.711","-","-","-","-",0.308,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","94402.664","1.093","-","-","-","-",0.8,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","22242.695","0.257","-","-","-","-",0.002,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","236974.944","9873.956","22.39","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62346977.384","737.856","39.713","100","24.322","50","3.144","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","490701.567","5.806","0","100","0","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","84.553","0.001","291.8","550","1.808","280","3.517","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","365091.469","4.226","191.922","550","6.898","400","6.194","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","692928","8.02","250.5","550","5.34","400","6.68","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","622868","7.214","144.209","200","3.026","200","1.111","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1076716","12.462","50.542","200","2.896","200","7.813","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","246553.297","2.854","15.033","-","23.615","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1079827.5","12.498","47.476","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","774924.688","8.969","29.439","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3561249.25","41.218","72.568","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3790013.5","43.866","82.013","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4065550.25","47.055","49.369","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7248900","83.899","56.506","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1732831.5","20.056","50.185","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2554406.5","29.565","41.422","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1557769.875","18.03","56.975","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1789673.125","20.714","54.145","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3220430","134184.594","-","-","0.854","50","4.505","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4051043.75","46.887","33.786","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1702772","19.709","40.221","100","7.859","50","0.544","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","419901.812","4.86","28.401","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2412744.75","27.925","-","-","24.117","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16351688","189.256","34.447","100","5.527","50","5.006","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","746743.625","8.643","33.042","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5363380","62.077","29.806","100","5.423","50","5.577","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3474890","40.219","49.864","100","1.146","50","3.863","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1104200","12.78","-","-","1.262","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3724241.25","43.105","18.838","50","2.338","35","0.088","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1996705.5","23.11","43.487","100","0.918","50","0.186","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","277337.75","3.21","88.305","300","0.604","100","3.784","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6729283.5","77.885","29.038","100","0.841","50","0.096","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8569082","108.196","49.77","100","1.102","50","0.038","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9725184","112.56","72.52","200","52.32","200","5.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1493.95","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","695379.38","8.05","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2804334.75","32.46","86.28","300","0.97","200","2.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10868838","125.79","66.6","120","5.43","100","1.53","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7216500","83.52","59.93","100","0","50","3.34","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","143799.42","1.66","94.16","300","0.02","100","1.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1326683.12","15.36","70.38","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1357462.63","15.71","140.625","200","48.098","50","3.877","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1565543.38","18.12","149.12","200","41.277","50","2.73","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","421307.44","4.88","1400.465","80","8","30","109.744","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3101168.25","35.89","76.667","80","21.761","30","1.496","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2431.92","0.03","0","80","0","30","0","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3362345.25","38.92","75.522","80","26.699","30","1.713","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3443099.5","39.851","19.311","100","1.008","50","3.508","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1664498.375","19.604",11.287,"100",0.343,"50",2.64,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2558174.75","29.608","5.717","250","8.051","80","18.356","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2657210.25","30.755","266.663","250","17.242","80","92.23","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1776995.625","20.567","77.821","250","24.003","80","4.336","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","40988608","474.405","35.049","100","25.679","50","0.661","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7543183","95.791","190.21","320","43.06","100","4.61","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3219193","37.259","-","-","-","-",5.613,"20","正常"]