{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":283,"n_cols":13,"rows_kept":283,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[43,0,45,0],[43,1,45,1],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[59,0,61,0],[59,1,61,1],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[64,0,66,0],[64,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[149,0,150,0],[149,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[200,0,203,0],[200,1,203,1],[204,0,207,0],[204,1,207,1],[212,0,213,0],[212,1,213,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[223,0,225,0],[223,1,225,1],[226,0,229,0],[226,1,229,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[239,0,241,0],[239,1,241,1],[243,0,250,0],[243,1,250,1],[252,0,253,0],[252,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[270,0,271,0],[270,1,271,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1],[278,0,280,0],[278,1,280,1]]}
["监测日期：2024-04-27","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3370.213","0.712","25","32.78","250","4.706","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","369.18","193.551","500","76.47","500","147.165","500","4.952","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.32","0.01","15","4.996","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","311.9","0.317","10","26.48","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","44.672","0.177","10","25.604","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.429","0.133","8","13.033","50","4.721","15","0.03","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","266.11","2.415","10","34.273","80","5.361","15","0.036","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","241.06","0.274","10","14.06","80","3.99","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.575","0.043","10","14.23","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","164.938","0.381","10","32.475","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.049","10","12.603","80","-","-","0.068","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","2274.607","0.011","1.5","4.063","30","-","-","0.01","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3050.864","0.252","10","27.966","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3255.55","0.09","10","44.892","80","19.889","15","0.38","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","651.542","3.837","10","18.992","80","5.755","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2145.31","0.17","10","0.827","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","279.07","0.126","10","27.651","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","693.79","0.01","10","6.61","80","0.32","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","95.04","0.061","10","22.339","80","11.143","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","22.637","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.118","15","3.627","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","10.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","1.559","10","9.409","80","6.755","20","0.032","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","297.475","0.003","10","4.481","70","1.281","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8372.97","0.046","8.629","26.586","69.431","6.08","27.416","0.244","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3275.208","2.51","500","223.5","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","500.04","0.314","10","11.268","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","20.045","0.048","10","3.7","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.691","0.553","10","12.362","80","4.364","10","0.005","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1071.9","0.14","10","12.3","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","230","0.052","10","10.075","80","11.938","20","0.056","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1068.163","0.06","8","11.36","50","-","-","0.107","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","546.05","0.257","10","16.82","80","4.5","15","0.014","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","2125.44","1.474","10","32.805","80","3.816","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","478.816","0.198","10","24.51","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","25.92","0.203","10","15.241","60","-","-","0.365","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.059","10","8.78","80","0.89","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","57.542","0.901","10","17.384","80","2.638","20","0.229","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","18.144","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0.62","3.45","10","23.553","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.412","1.203","15","13.347","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","69.898","2.536","15","28.258","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","188.54","105.989","500","40.6","500","75.922","500","10.405","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","15.196","0.053","15","2.273","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.483","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","56.88","2.72","10","51.468","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1748.74","0.174","8","5.1","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","31.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2313.79","3.065","10","14.859","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","58.406","5.385","15","15.936","80","12.046","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","15.638","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","41.645","3.052","15","13.2","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","19","2.305","15","21.525","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","219.46","6.321","15","14.7","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.958","0.07","15","20.3","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","26.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","250.07","33.828","500","36.03","500","88.691","500","11.073","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0.86","2.269","10","5.987","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.97","1.549","10","18.254","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","253.781","0.054","10","16.49","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.755","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","245.61","0.262","10","19.086","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","242.78","0.343","10","24.716","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","245.077","0.135","10","9.071","80","-","-","0.003","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","169.43","0.084","10","6.754","80","3.565","20","0.055","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13215.74","0.312","10","29.394","80","6.18","15","0.155","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23291.71","4","1000","402.961","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","189180.531","0.133","5","7.545","40","4.305","15","0.131","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","180507.516","9.653","50","53.459","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","43.2","0.128","10","6.91","80","2.224","20","0.105","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","729.22","0.079","5","20.65","50","-","-","0.022","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","494.21","0.451","10","10.54","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","26.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","106476.77","0.032","2","13.68","40","2.976","15","0.166","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","126262.8","6.92","50","95.58","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","249.35","0.068","10","13.916","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","338.69","0.057","10","21.55","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","591.264","0.201","10","19.93","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","320.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","17.28","0.766","10","27.029","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","586.66","4.235","10","44.78","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","973","1.629","8","18.336","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","642.643","0.011","10","27.098","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","94","0.037","10","12.68","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","108.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","82.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","28.771","0.043","10","4.916","80","8.019","20","0.005","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","117.45","0.516","10","21.235","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","7.344","0.053","10","2.917","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1303.78","0.096","30","20.483","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","49.751","0.022","8","7.197","60","4.035","15","0.007","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1.73","0.007","10","18.33","80","2.94","10","0.068","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.118","0.077","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1967.88","0.113","10","47.358","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.389","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","197.424","0.319","15","27.176","80","8.062","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","312.768","0.095","15","10.09","80","1.738","20","0.184","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","210","2.397","10","13.707","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.13","15","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","324.415","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75","0.023","10","7.459","80","-","-","0.013","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1411.43","0.05","10","24.792","80","5.186","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","67.219","1.094","10","14.201","80","6.203","20","0.125","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","15.108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","391.54","0.21","8","10.855","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","101.876","0.072","10","26.504","80","-","-","0.172","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","369","1.423","45","24.061","500","9.52","70","2.72","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1372.982","0.686","8","23.2","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","31.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","98.5","0.033","10","6.85","80","4.61","15","0.06","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1753.06","1.037","15","31.85","60","0.263","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","44.879","2.215","15","17.64","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","3.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","234.403","0.07","10","7.18","80","-","-","0.036","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.846","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8578.784","5.974","16","54.966","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","106.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","819.94","0.28","10","51.718","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","464.82","0.071","8","22.122","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","15.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","583.027","0.038","10","12.977","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","90.321","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","1886.98","3.817","10","40.72","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","705.89","5.821","10","28.19","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1161","0.426","10","19.3","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1051.056","2.206","10","31.543","80","12.652","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","123.466","0.074","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","17507.869","0.006","8","13.188","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","14016.67","0.16","8","24.85","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","217.73","0.082","10","2.218","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","217.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","2.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","241.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","154.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.187","8","17.913","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.038","0.086","10","3.768","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","106.69","0.128","10","2.678","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.955","15","15.79","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","235.181","1.548","10","10.367","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","184.9","0.764","8","16.6","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","333.85","0.08","10","11.5","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","21.6","1.497","10","28.78","80","-","-","0.117","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","712.8","0.418","10","6.972","80","2.81","15","0.066","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","606.01","0.441","8","10.488","50","-","-","0.091","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","257.731","52.64","500","133.51","500","70.77","500","16.61","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","68.26","0.035","10","3.57","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","70.017","3.521","10","26.411","80","-","-","0.106","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","81.821","6.468","10","25.207","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","39.095","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1156.052","0.018","10","8.997","90","-","-","0.019","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4944.129","0.018","2","16.115","40","-","-","0.03","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","239.366","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","332.899","0.956","10","21.955","80","-","-","0.011","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","39.917","0.165","10","4.215","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","50.064","0.025","10","7.871","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1376.35","4.446","10","33.632","80","9.203","15","0.022","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","142.802","0.02","10","6.678","80","0.024","20","0.009","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","61.675","0.055","10","7.984","80","1.808","20","0.01","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","39.083","0.467","15","9.052","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","207.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","96.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4385.66","0.066","8","23.273","50","7.136","15","0.178","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","28.073","1000","302.311","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","710.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","111.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1102.308","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","82.892","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","163.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","29.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1207.181","0.385","10","18.483","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1593.59","3.039","10","41.591","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","4.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","-","0","8","0","50","-","-","0","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","45.585","0.07","15","45.304","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.935","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.815","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1223.28","0.049","15","21.243","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","470.88","0.073","10","21.794","80","3.075","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1596.806","0.905","8","18.942","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","234.898","0.091","5","17.642","50","6.352","12","0.206","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","25.402","0.705","10","22.122","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","353","0.049","10","16.368","80","14.119","20","0.022","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","18.922","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","148.61","0.361","10","28.15","80","2.081","15","0.023","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.018","10","5.814","80","1.954","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.096","10","7.4","100","4.17","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","169.27","5.227","15","31.342","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","138.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","126.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.148","8","9.3","60","6.21","15","0.017","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8311.68","0.19","10","19.95","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.091","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.021","10","15.9","80","1.547","15","0.023","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","255.74","0.166","10","32.98","80","-","-","-","-","正常"]