{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2024-04-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","7830848","92.684","134.185","320","25.213","100","7.344","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14076654","165.176","103.453","320","21.628","100","1.356","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8784299","101.67","-","-","-","-",6.9603,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8134691","94.152","-","-","-","-",2.0687,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","27420588","317.368","-","-","-","-","0.874","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","30946.916","0.358","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","323860.844","3.748","162.26","320","97.834","100","262.48","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","696311.938","8.059","46.919","300","6.566","100","1.902","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","4371840","50.6","8.69","200","2.8","200","1.03","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12519054","146.926","191.24","320","31.022","100","1.292","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12051805","139.488","162.417","320","33.976","100","0.303","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9396986","108.761","-","-","-","-",7.1395,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7505115","86.865","-","-","-","-",3.7432,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2176407","25.421","111.005","200","20.077","50","6.637","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2424381.5","28.3","107.284","200","24.872","50","5.726","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2381905.5","27.79","112.376","200","24.748","50","5.678","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1058476","12.25","112.829","200","30.113","35","2.878","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1306217.38","15.12","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","907643","10.51","110.984","200","26.788","35","1.658","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2837861.75","32.85","113.031","200","15.252","35","0.663","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1910857.75","22.116","138.647","200","6.817","50","4.17","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1340578.75","15.516","140.599","200","2.208","50","2.694","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1509211.75","17.468","151.527","200","12.353","50","3.51","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2674442.88","30.954","9.08","200","13.09","35","0","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","10218969.094","120.218","26.475","50","0.303","35","1.177","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","26358.902","0.306","26.5","50","3.691","35","38.516","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","28595.309","0.341","1.173","50","8.095","35","4.415","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","180.19","50","9.257","35","102.448","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","28132989.12","1172207.88","15.557","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","26425491.84","305.851","14.864","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","22092.48","0.256","1.25","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","153342.72","1.775","1.59","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","114721.92","1.328","2.17","50","0","35","0","5","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","13755173.76","159.203","8.66","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","189216","2.19",52.88,"120",1.03,"850",0.6,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13220205","154.044","222.332","320","20.235","100","9.05","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5132003","59.398","-","-","-","-",15.7156,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8736446","101.116","215.492","320","15.468","100","4.117","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6331366","73.28","-","-","-","-",15.0837,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","147657.6","1.709","48.16","50","5.97","35","1","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","952285","11.022","-","-","-","-",0.0009,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","268052.031","3.102","-","-","-","-",0.4759,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","2358.506","0.027","-","-","-","-",0.0008,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","226766.4","9448.6","23.67","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59141773.19","701.22",40.743,"100",24.741,"50",2.861,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","339927.198","4.361","53.249","100","29.09","50","774.854","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","1027.78","0.012","297.885","550","1.829","280","3.942","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","376756","4.361","115.25","550","7.243","400","6.372","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","716256","8.29","250.87","550","5.31","400","6.89","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","732613.75","8.479","157.441","200","4.184","200","1.12","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1255215.125","14.528","71.575","200","3.835","200","6.34","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","255102.281","2.952","16.449","-","20.109","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1090807.375","12.625","50.607","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","780031","9.028","30.416","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3645012.25","42.188","71.861","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4379310","50.686","82.064","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7256667","83.989","58.365","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1725692.375","19.973","52.177","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2661846","30.808","43.192","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1568569.75","18.155","63.238","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1797173.25","20.801","54.358","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3279650","136652.047","-","-","0.873","50","3.52","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4072019.5","47.13","34.761","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1668438.625","19.311","42.792","100","8.72","50","0.573","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","424860.562","4.917","29.711","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2421790.5","28.03","-","-","28.6","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16090173","186.229","35.487","100","6.179","50","5.072","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","821931.375","9.513","34.77","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5328330","61.669","30.884","100","5.657","50","6.921","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3477820","40.252","55.29","100","1.325","50","3.775","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1084470","12.552","-","-","1.064","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3786359.75","43.824","20.154","50","2.351","35","0.069","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","2007778.375","23.238","47.562","100","0.941","50","0.195","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","653928.688","7.569","89.937","300","0.571","100","3.726","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6840421.5","79.172","30.809","100","0.897","50","0.091","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9343444","108.142","55.034","100","1.104","50","0.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9783072","113.23","69.83","200","49.03","200","7.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1627.81","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","718481.75","8.32","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2866577","33.18","82.3","300","0.96","200","2.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10934676","126.55","62.55","120","5.07","100","1.67","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7361639","85.2","65.77","100","0","50","3.41","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","136951.28","1.59","89.24","300","0.01","100","1.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1325211.12","15.34","74.6","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1300400","15.05","130.622","200","47.296","50","4.844","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1569134.38","18.16","120.617","200","44.024","50","2.897","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","816.19","0.01","1038.16","80","1.665","30","71.218","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3071396.5","35.55","76.504","80","18.693","30","1.573","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1197.13","0.01","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3348672.5","38.76","77.301","80","27.824","30","1.651","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3415269.5","39.529",20.9893,"100",0.7245,"50",4.4501,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2484778.25","29.289",9.7293,"100",0.3613,"50",4.1913,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2670101.25","30.904","4.966","250","8.076","80","18.18","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2596015.25","30.046","260.231","250","1.34","80","34.866","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1795888.875","20.786","76.565","250","27.664","80","4.944","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","41166372","476.463",35.9112,"100",25.5028,"50",0.6478,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7392438.5","90.732","215.91","320","24.93","100","4.16","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2295980","26.574","-","-","-","-",5.315,"20","正常"]