{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":283,"n_cols":13,"rows_kept":283,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[43,0,45,0],[43,1,45,1],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[59,0,61,0],[59,1,61,1],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[64,0,66,0],[64,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[149,0,150,0],[149,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[200,0,203,0],[200,1,203,1],[204,0,207,0],[204,1,207,1],[212,0,213,0],[212,1,213,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[223,0,225,0],[223,1,225,1],[226,0,229,0],[226,1,229,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[239,0,241,0],[239,1,241,1],[243,0,250,0],[243,1,250,1],[252,0,253,0],[252,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[270,0,271,0],[270,1,271,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1],[278,0,280,0],[278,1,280,1]]}
["监测日期：2024-04-28","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3305.056","4.216","25","31.764","250","4.421","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","459.71","195.264","500","75.23","500","158.173","500","6.159","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.006","0.012","15","4.939","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","284.26","0.528","10","31.27","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","102.341","0.179","10","24.818","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.638","0.09","8","10.186","50","4.056","15","0.019","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","298.08","2.49","10","35.04","80","5.3","15","0.032","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","260.93","0.299","10","14.32","80","3.75","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.277","0.825","10","13.475","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","173.059","0.15","10","26.492","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.081","10","12.589","80","-","-","0.071","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","2143.735","0.014","1.5","5.237","30","-","-","0.01","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1802.961","0.432","10","23.574","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3858.62","0.08","10","44.435","80","19.794","15","0.344","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","769.651","2.917","10","18.174","80","5.266","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2178.14","0.17","10","1.25","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","255.74","0.122","10","23.585","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","707.62","0.01","10","5.25","80","0.4","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","104.54","0.084","10","21.156","80","10.29","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","35.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.098","15","12.232","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","14.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","3.629","1.165","10","7.471","80","5.718","20","0.028","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","312.768","0.005","10","4.704","70","1.336","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12981.88","0.043","8.629","23.707","69.431","5.175","27.416","0.264","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","4045.464","1.579","500","224.388","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","527.316","0.321","10","9.18","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","60.134","0.053","10","5.69","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.408","10","13.809","80","4.219","10","0.006","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1097.82","0.108","10","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","210","0.057","10","9.216","80","10.795","20","0.047","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1378.685","0.162","8","11.71","50","-","-","0.112","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","663.55","0.411","10","23","80","5","15","0.015","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1807.49","1.803","10","24.549","80","4.099","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","516.349","0.218","10","24.145","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","29.38","0.141","10","14.253","60","-","-","0.347","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.116","10","8.17","80","0.95","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","194.746","0.531","10","10.225","80","1.26","20","0.1","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","21.62","4.409","10","21","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.654","15","11.256","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","65.232","1.447","15","31.183","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","173.96","101.581","500","181.45","500","37.953","500","9.645","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","4.614","0.148","15","2.2","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","58.56","4.637","10","53.476","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2181.6","0.147","8","5.5","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","6.696","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3260.74","3.386","10","15.679","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","55.728","3.915","15","20.764","80","11.339","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","18.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","34.906","2.815","15","5.6","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","13","1.661","15","13.634","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","225.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","22.723","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","337.82","5.967","15","47.46","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","13.478","0.074","15","12.9","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","7.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","282.58","21.857","500","24.47","500","58.294","500","6.298","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","4.108","10","8.405","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","26.43","1.69","10","17.35","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","266.452","0.058","10","11.362","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","12.158","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","258.788","0.237","10","19.44","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","361.15","0.239","10","20.958","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","240.289","0.128","10","7.415","80","-","-","0.003","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","165.197","0.099","10","8.601","80","5.39","20","0.072","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","70914.53","1.019","10","51.895","80","6.21","15","0.236","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","32013.79","3.875","1000","392.992","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","198128.203","0.142","5","8.83","40","4.541","15","0.118","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","185339.375","9.822","50","47.559","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","82.08","0.047","10","6.86","80","2.255","20","0.11","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","882.14","0.078","5","18.48","50","-","-","0.023","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","672.19","1.382","10","12.635","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","112840.13","0.035","2","10.97","40","3.61","15","0.143","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","132204","5","50","95.81","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","293.674","0.037","10","13.28","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","448.42","0.043","10","19.29","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","766.248","0.199","10","19.48","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","369.403","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","2059.78","0.736","10","20.863","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","710.21","4.944","10","49.96","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1123","1.675","8","18.517","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","1064.707","0.011","10","30.7","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","36","0.063","10","7.93","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","62.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.95","0.032","10","4.276","80","11.114","20","0.005","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","94.88","0.144","10","35.756","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","4.406","0.017","10","3.115","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1005.7","0.063","30","20.269","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","113.381","0.038","8","6.948","60","4.257","15","0.007","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","750.82","0.007","10","17.52","80","3.2","10","0.106","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.118","0.111","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1974.8","0.683","10","42.901","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.719","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","132.71","0.326","15","27.608","80","4.918","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","303.955","0.172","15","9.655","80","1.681","20","0.164","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","230","2.035","10","8.682","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","0.104","15","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","246.672","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","65","0.029","10","6.947","80","-","-","0.011","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1500.509","0.059","10","23.183","80","8.462","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","105.494","1.898","10","17.832","80","6.588","20","0.147","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","14.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","508.03","0.221","8","10.76","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","105.746","0.043","10","22.904","80","-","-","0.165","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","557","1.458","45","22.615","500","10.12","70","3.9","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1319.414","0.295","8","26.8","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","57.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","98.5","0.022","10","4.57","80","3.249","15","0.048","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1774.66","2.282","15","43.86","60","1.676","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","49.321","2.473","15","19.727","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","8.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","371.952","0.384","10","14.075","80","-","-","0.095","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9074.337","4.904","16","50.725","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","97.805","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","994.46","0.447","10","44.233","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","341.93","0.075","8","24.309","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","665.712","0.021","10","13.446","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","90.825","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","8719.49","4.648","10","44.08","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","771.55","2.403","10","30.91","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1076","0.383","10","15.9","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","896.573","3.854","10","36.543","80","12.637","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","197.165","0.074","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","20101.646","0.006","8","11.878","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","15018.05","0.12","8","24.29","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","252.29","0.114","10","1.689","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","252.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","238.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","123.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.107","8","76.431","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.044","0.098","10","6.318","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","63.35","0.122","10","1.86","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.01","0.572","15","16.133","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","371.52","1.838","10","15.055","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","185.76","0.538","8","27.7","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","188.266","0.069","10","10.7","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","36.29","0.876","10","26.83","80","-","-","0.106","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","700.7","0.413","10","7.225","80","2.59","15","0.067","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","505.526","0.472","8","9.265","50","-","-","0.077","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","307.757","51.6","500","148.73","500","68.7","500","17.27","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","125.28","0.02","10","6.37","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","55.448","2.081","10","25.549","80","-","-","0.104","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","87.437","6.17","10","18.27","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","33.057","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1149.305","0.013","10","8.309","90","-","-","0.014","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5100.153","0.027","2","14.446","40","-","-","0.028","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","368.486","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","392.17","0.295","10","21.215","80","-","-","0.012","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","34.992","0.131","10","4.585","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","50.304","0.029","10","7.57","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1147.39","4.326","10","33.585","80","9.378","15","0.056","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","197.063","0.034","10","7.11","80","0.031","20","0.01","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","150.871","0.085","10","8.446","80","2.084","20","0.009","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","31.992","0.014","15","9.682","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","231.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","127.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","5328.29","0.084","8","23.178","50","9.248","15","0.248","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","38.378","1000","197.776","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","615.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","146.292","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1086.039","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","115.906","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","85.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1207.008","0.471","10","17.605","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1638.59","0.271","10","42.12","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","1.744","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","-","0","8","0","50","-","-","0","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.318","0.098","15","29.087","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1900.8","0.038","15","23.546","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","747.36","0.074","10","18.917","80","2.314","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2120.437","0.848","8","16.447","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","236.468","0.126","5","16.368","50","5.746","12","0.171","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","20.045","0.625","10","15.25","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","365","0.053","10","15.345","80","13.594","20","0.018","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","170.21","1.008","10","18.52","80","2.51","15","0.022","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","28.795","0.034","10","5.603","80","1.732","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.122","10","7.1","100","4.79","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","127.98","5.092","15","29.359","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","29.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","34.56","0.828","8","4.7","60","5.38","15","0.019","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8343.65","0.111","10","17.824","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.583","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","284","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.021","10","15.9","80","1.519","15","0.023","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","266.11","0.161","10","42.08","80","-","-","-","-","正常"]