{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2024-04-29","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","8486439","101.264","130.03","320","28.242","100","6.121","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13796043","169.04","113.219","320","37","100","2.292","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6754300","78.175","-","-","-","-",6.6431,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8004927.5","92.65","-","-","-","-",2.1287,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","23302194","269.701","-","-","-","-","0.802","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","403244.562","4.667","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","220348.766","2.55","120.572","320","79.035","100","150.004","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","687629.562","7.959","52.725","300","7.884","100","1.877","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","3430944","39.71","8.17","200","2.7","200","0.91","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12307663","150.811","181.056","320","32.262","100","2.239","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11455908","138.356","179.591","320","37.649","100","0.406","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","8580846","99.315","-","-","-","-",5.7142,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7501911.5","86.828","-","-","-","-",3.6626,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2059029.625","24.353","108.089","200","20.456","50","6.652","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2385119.5","28.174","105.593","200","20.629","50","5.946","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2376381.25","28.07","110.408","200","26.917","50","5.909","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1062364.13","12.3","110.864","200","29.099","35","3.111","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","711121.25","8.23","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","949025.81","10.98","111.222","200","24.489","35","1.585","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3062080.25","35.44","111.948","200","15.166","35","0.741","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1893670.375","21.918","135.041","200","10.593","50","4.191","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1309462","15.156","141.475","200","1.597","50","2.73","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1551085.75","17.952","150.768","200","11.217","50","3.803","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2510326.08","29.055","8.18","200","15.27","35","0","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","5971739","69.117","8.068","50","0.004","35","0.132","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5031799","58.238","6.731","50","0.102","35","0.082","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","9071536.876","106.945","27.259","50","0.243","35","1.364","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","18.708","50","3.323","35","35.58","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","26411.482","0.379","0","50","2.248","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","17605.213","0.205","45.132","50","1.759","35","4.198","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","27838745.28","1159947.72","15.607","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","30129727.68","348.724","15.76","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.1","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","14471308.8","167.492","10.2","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","9220677.12","106.721","13","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","29564179.2","342.178","14.14","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","176256","2.04",53.85,"120",1.02,"850",0.81,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13362068","154.654","222.621","320","30.584","100","8.278","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4436213.5","51.345","-","-","-","-",14.021,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8657634","100.204","207.316","320","23.914","100","3.077","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6352448","73.524","-","-","-","-",14.6031,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","442800","5.125",10.55,"50",1.36,"35",1.47,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","640065.938","7.408","-","-","-","-",0.0213,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","86500.312","1.001","-","-","-","-",0.629,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","33462.426","0.387","-","-","-","-",0.0008,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","37771.992","1573.833","41.95","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58880103.319","696.279",39.456,"100",26.291,"50",2.557,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","5572843.089","66.225","1200.287","100","51.596","50","544.699","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","277.846","0.003","305.626","550","1.792","280","3.467","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","366608.812","4.243","277.07","550","6.928","400","6.276","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","690336","7.99","251.55","550","5.5","400","6.9","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","625503.125","7.24","147.571","200","4.548","200","1.11","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1172126.75","13.566","59.567","200","4.34","200","7.763","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","253358.375","2.932","16.566","-","17.077","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1063730.625","12.312","50.32","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","769372.062","8.905","29.717","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3670320.25","42.481","70.378","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3636717.75","42.092","76.621","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7035106.5","81.425","57.451","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1700570","19.682","50.026","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2670384","30.907","43.909","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1561470.5","18.073","60.973","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1782453.125","20.63","55.05","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3056580","133859.875","-","-","0.918","50","4.489","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3863296.25","46.658","34.279","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1731459.75","20.04","44.723","100","9.306","50","0.571","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","400717","4.638","29.835","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2391122","27.675","-","-","29.488","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","14506054","168.542","37.249","100","6.73","50","4.969","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","855464.25","9.901","33.72","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5292060","61.25","31.543","100","6.182","50","5.341","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3482700","40.309","50.99","100","1.209","50","3.85","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1098010","12.708","-","-","2.306","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3714896.5","42.996","19.103","50","2.29","35","0.065","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1803549.375","20.887","44.812","100","1.013","50","0.206","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","381118.531","4.411","93.258","300","0.606","100","3.693","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6729257.5","77.885","28.713","100","0.888","50","0.093","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9340040","108.102","51.945","100","1.229","50","0.036","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9565344","110.71","76.53","200","63.17","200","10.83","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1476.77","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","612295.44","7.09","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2973604.25","34.42","80.57","300","0.85","200","2.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10618838","122.9","61.43","120","5.36","100","2.14","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7328361.5","84.76","62.57","100","0.67","50","2.8","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","140170.75","1.62","100.17","300","0.58","100","1.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1304759.25","15.1","71.26","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1331544.63","15.41","118.769","200","47.288","50","4.353","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1555416.5","18","115.933","200","44.259","50","3.377","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3203.18","0.04","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3042104.75","35.21","76.858","80","25.439","30","1.417","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","18008.63","0.21","0","80","0","30","0","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3412285.75","39.49","76.098","80","26.991","30","1.715","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3422114.75","39.608",20.9356,"100",0.7313,"50",3.8451,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2431592.25","28.786",9.7524,"100",1.0799,"50",2.8989,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2634469.25","30.492","13.858","250","12.73","80","31.394","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2589969.75","29.976","0","250","0","80","0","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1786755.625","20.68","73.879","250","24.983","80","6.341","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","40837240","472.653",35.2325,"100",25.7648,"50",0.5905,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6709439.5","95.51","214.64","320","12.29","100","4","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2653124.25","30.707","-","-","-","-",11.68594,"20","正常"]