{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":283,"n_cols":13,"rows_kept":283,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[43,0,45,0],[43,1,45,1],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[59,0,61,0],[59,1,61,1],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[64,0,66,0],[64,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[149,0,150,0],[149,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[200,0,203,0],[200,1,203,1],[204,0,207,0],[204,1,207,1],[212,0,213,0],[212,1,213,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[223,0,225,0],[223,1,225,1],[226,0,229,0],[226,1,229,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[239,0,241,0],[239,1,241,1],[243,0,250,0],[243,1,250,1],[252,0,253,0],[252,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[270,0,271,0],[270,1,271,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1],[278,0,280,0],[278,1,280,1]]}
["监测日期：2024-04-29","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2262.535","6.252","25","36.536","250","5.235","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","362.02","189.613","500","65.03","500","170.434","500","6.054","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.061","0.007","15","4.942","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.401","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","317.09","0.253","10","22.73","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","65.042","0.15","10","24.142","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.28","0.006","8","18.909","50","4.891","15","0.013","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","230.69","2.533","10","30.993","80","5.356","15","0.031","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","230.69","0.347","10","15.07","80","3.75","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","13.114","0.737","10","14.235","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","181.44","1.388","10","31.013","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.175","10","12.314","80","-","-","0.088","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1642.995","0.015","1.5","5.36","30","-","-","0.008","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3586.785","0.384","10","19.693","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3123.36","0.09","10","48.361","80","20.047","15","0.303","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","364.608","2.583","10","18.079","80","4.669","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1118.02","0.06","10","1.28","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","169.34","0.085","10","23.203","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","734.4","0.01","10","3.99","80","0.25","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","85.54","0.019","10","21.748","80","10.428","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","23.501","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.123","15","4.234","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.639","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","4.796","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","31.19","0.907","10","3.744","80","3.176","20","0.02","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","260.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","299.203","0.006","10","4.082","70","1.273","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9715.99","0.036","8.629","20.032","69.431","4.072","27.416","0.271","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3177.288","2.782","500","217.106","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","574.698","0.316","10","10.033","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","3.542","0.054","10","2.57","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","27.299","0.651","10","13.628","80","4.236","10","0.004","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","776.93","0.054","10","9.6","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","255","0.214","10","9.014","80","11.729","20","0.04","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.402","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","689.731","0.049","8","10.64","50","-","-","0.131","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","544.32","0.341","10","21.75","80","4.9","15","0.014","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1722.82","1.076","10","26.664","80","3.121","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","470.188","0.589","10","23.642","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","31.97","0.211","10","15.906","60","-","-","0.32","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.188","10","9.15","80","1.01","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","109.21","0.14","10","10.228","80","0.794","20","0.078","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","3.507","10","19.028","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.522","0.666","15","13.73","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","202.89","102.179","500","195.01","500","51.881","500","11.642","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","16.09","0.214","15","2.011","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","56.64","4.358","10","52.31","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1782.43","0.071","8","4.4","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","5.273","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2782.94","2.334","10","12.94","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","69.811","2.411","15","31.003","80","11.785","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","20.563","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","35.77","1.441","15","21.9","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","19","2.088","15","21.703","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","44.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","194.4","4.484","15","30.81","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.429","0.072","15","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","16.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","230.73","27.522","500","33.85","500","75.169","500","9.299","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","3.37","10","5.688","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.7","1.041","10","14.51","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","266.11","0.575","15","20.972","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","241.454","0.018","10","14.689","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0.719","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","235.441","0.262","10","18.775","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.065","10","15.677","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","217.158","0.128","10","9.667","80","-","-","0.003","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","176.688","0.082","10","4.715","80","2.919","20","0.064","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13009.25","0.478","10","29.223","80","6.31","15","0.169","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21455.71","3.702","1000","397.853","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","183760.016","0.135","5","7.562","40","4.632","15","0.13","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","182314.984","9.7","50","41.613","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","38.88","0.071","10","5.7","80","2.58","20","0.096","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","750.82","0.095","5","20.44","50","-","-","0.023","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","514.94","0.894","10","15.507","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","27.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","104948.35","0.037","2","10.51","40","2.368","15","0.145","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","125112","5.01","50","83.73","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","157.853","0.027","10","15.259","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","484.7","0.035","10","16.95","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","589.728","0.196","10","19.98","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","249.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","67.39","0.929","10","19.216","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","807.84","6.376","10","38.23","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","950","1.624","8","17.137","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","963.36","0.012","10","28.724","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","67","0.062","10","13.6","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","108.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","106.79","0.03","10","4.208","80","12.63","20","0.005","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","81.57","1.071","10","62.014","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.824","0.008","10","3.41","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1214.78","0.007","30","19.398","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","79.454","0.042","8","8.305","60","4.67","15","0.007","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.008","10","19.68","80","3.74","10","0.104","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.427","0.092","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1853.1","0.336","10","38.587","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","283.565","0.184","15","29.624","80","6.035","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","280.886","0.167","15","8.756","80","1.584","20","0.166","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","208","1.659","10","6.903","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.108","15","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","385.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","80","0.011","10","5.805","80","-","-","0.007","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1417.738","0.025","10","29.212","80","8.501","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","95.818","0.257","10","4.51","80","1.422","20","0.072","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","11.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","364.36","0.215","8","10.778","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","97.631","0.079","10","23.681","80","-","-","0.196","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","446","1.466","45","21.553","500","10.33","70","3.77","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1483.056","0.268","8","26.2","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","35.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","87.26","0.024","10","4.75","80","3.293","15","0.042","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1336.61","0.805","15","33.15","60","0.358","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","49.011","2.034","15","17.502","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","9.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","141.178","0.05","10","11.377","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","8.114","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8964.829","4.626","16","50.396","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","106.531","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","666.14","1.25","10","38.311","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","331.48","0.09","8","27.653","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","529.373","0.146","10","12.662","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","81.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","364.61","2.524","10","41.84","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","701.57","0.722","10","30.17","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1000","0.215","10","18.77","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","759.542","1.774","10","34.393","80","13.417","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","114.394","0.074","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","18247.369","0.009","8","12.717","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13054.18","0.08","8","22.07","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","238.46","0.083","10","1.257","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","238.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","13.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","290.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","136.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.054","8","15.052","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.066","0.038","10","15.003","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","83.83","0.134","10","2.009","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.22","15","9.012","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","216.518","1.218","10","11.484","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","195.26","0.67","8","21.7","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","354.326","0.073","10","11.5","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","21.6","0.942","10","26.91","80","-","-","0.103","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","717.98","0.204","10","7.148","80","2.2","15","0.056","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","574.646","0.365","8","7.487","50","-","-","0.071","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","300.672","50.59","500","152.53","500","64.34","500","16.3","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.02","0.071","10","8.62","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","76.859","0.485","10","22.316","80","-","-","0.095","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","69.725","6.148","10","17.39","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","23.756","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1145.789","0.015","10","9.077","90","-","-","0.014","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4203.109","0.054","2","14.564","40","-","-","0.023","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","260.684","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","337.824","0.068","10","23.241","80","-","-","0.011","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","31.709","0.149","10","4.235","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","47.04","0.032","10","8.049","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1224.29","3.868","10","31.427","80","8.754","15","0.038","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","241.581","0.059","10","7.274","80","0.024","20","0.009","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","126.776","0.115","10","8.064","80","2.091","20","0.011","1","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","28.996","0.009","15","9.189","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","211","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","180.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4635.36","0.055","8","23.303","50","9.634","15","0.263","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","53.094","1000","194.735","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","553.582","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","141.489","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","967.965","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","81.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","141.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","48.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1099.526","1.203","10","26.229","80","-","-","0.064","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1442.41","0.376","10","25.33","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","3.082","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","53.395","0.26","8","5.657","50","-","-","0.06","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","16.826","0.118","15","18.87","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.239","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.262","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1538.88","0.034","15","21.079","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","538.27","0.074","10","14.865","80","0.857","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1490.898","0.87","8","15.158","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","20.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","164.635","0.135","5","13.74","50","5.268","12","0.142","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","22.637","1.17","10","21.35","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","311","0.028","10","14.014","80","12.572","20","0.017","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","160.7","0.44","10","18.31","80","2.425","15","0.026","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","17.423","0.064","10","5.752","80","1.468","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.155","10","7","100","4.74","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","159.46","3.991","15","27.845","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.948","8","14.1","60","5.72","15","0.018","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8360.93","0.114","10","18.966","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.699","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","330","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.025","10","11.8","80","1.253","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","254.88","0.2","10","30.72","80","-","-","-","-","正常"]