{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2024-04-30","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","2370593.75","27.906","73.496","320","34.076","100","7.34","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13596142","159.608","108.314","320","28.813","100","2.123","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1722525.875","19.937","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8278368.5","95.814","-","-","-","-",2.072,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","24375130","282.12","-","-","-","-","0.885","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1532993.375","17.743","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","263174.688","3.209","59.601","320","36.878","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","693294.188","8.024","59.608","300","7.101","100","1.84","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7274016","84.19","8.46","200","2.49","200","0.66","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7221280.5","84.638","109.934","320","12.522","100","6.834","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","6589317.5","76.265","107.349","320","21.662","100","2.783","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","5605526","64.879","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","5047708.5","58.423","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2083711.75","24.294","112.259","200","23.421","50","6.698","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2476101.5","28.911","108.608","200","21.247","50","6.075","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2418122","28.198","109.309","200","26.358","50","5.84","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1072873","12.42","113.871","200","18.665","35","2.935","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","292405.22","3.38","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","995210.31","11.52","108.417","200","7.925","35","1.582","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2875664","33.28","110.566","200","25.77","35","0.697","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1923897.375","22.267","130.77","200","9.957","50","4.19","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1311268","15.177","136.809","200","2.333","50","2.825","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1556623.875","18.016","141.938","200","13.401","50","3.73","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2038910.4","23.598","8.69","200","9.34","35","0","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","22537849.033","265.282","25.792","50","0.072","35","0.636","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","18.171","50","2.486","35","37.926","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","16146.155","0.189","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","23610.597","0.294","40.239","50","0.339","35","2.287","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","31245186.24","1301882.76","19.398","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8062096.32","93.311","7.715","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.7","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","32672047.68","378.149","15.69","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","10810005.12","125.116","9","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","33268596.48","385.053","14.65","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","187488","2.17",55.44,"120",2.73,"850",0.55,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","12570821","151.822","220.314","320","29.642","100","10.82","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5038356","58.314","-","-","-","-",12.8255,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8370276","98.23","0","320","30.003","100","6.087","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6870035","79.514","-","-","-","-",14.8063,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1044316.8","12.087",10.02,"50",1.25,"35",0.97,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","629592.312","7.287","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","1617.827","0.019","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","23267.305","0.269","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","15975.984","665.666","5.42","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58694866.106","695.099",38.624,"100",24.477,"50",2.619,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","34642239.631","409.15","775.86","100","1.571","50","11.564","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","264.62","0.003","278.396","550","1.849","280","3.1","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","370031.781","4.283","242.956","550","6.916","400","6.135","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","695520","8.05","252.97","550","5.59","400","6.73","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","572037.812","6.62","144.553","200","4.71","200","1.119","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","961802.188","11.132","54.433","200","4.402","200","11.644","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","255387.531","2.956","16.502","-","17.052","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1048525.562","12.663","51.039","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","702864.062","8.942","30.615","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3683191","42.63","67.237","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3401614","41.692","73.73","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4083819","47.266","55.352","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6950569","80.446","57.069","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1642881.25","19.015","50.139","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2661622.75","30.806","44.729","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1277729.5","14.788","55.962","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1795812.25","20.785","56.113","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3266260","136094.047","-","-","0.942","50","4.746","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4047053.25","46.841","34.923","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1537519.5","17.795","48.711","100","9.66","50","0.6","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","397324.219","4.599","30.818","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2331838","26.989","-","-","27.302","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11867579","137.466","35.413","100","5.776","50","4.774","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","832370.938","9.634","34.393","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5296360","61.3","32.057","100","5.872","50","5.887","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3493110","40.429","49.429","100","1.118","50","3.913","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1100450","12.737","-","-","3.119","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3692600.75","42.738","18.836","50","2.204","35","0.08","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1347823.875","15.6","42.944","100","0.965","50","0.258","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","508576.062","5.886","95.35","300","0.668","100","3.668","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6814285","78.869","27.781","100","0.828","50","0.094","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9227706","106.802","48.829","100","1.185","50","0.035","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10082880","116.7","81.37","200","57.65","200","9.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1530.13","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","613311","7.1","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2879185.5","33.32","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10639182","123.13","64.13","120","5.47","100","1.88","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7098027","82.15","63.07","100","0","50","3.09","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","163070.52","1.89","35.66","300","0.07","100","1.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1318692.38","15.26","71.56","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1409088","16.31","123.731","200","47.059","50","4.15","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1565199.75","18.11","137.471","200","42.263","50","3.045","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","8851.28","0.1","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3137459.25","36.31","76.929","80","26.574","30","1.523","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","165308.2","1.91","6.215","80","69.352","30","435.5","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3378038.5","39.1","77.083","80","26.325","30","1.618","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3459514.75","40.041",21.4381,"100",0.8068,"50",3.6436,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2513305.5","29.658",7.7412,"100",1.057,"50",28.308,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2710480.25","31.371","10.691","250","10.21","80","28.488","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2546918.25","29.478","0","250","0","80","0","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1802328.25","20.86","74.138","250","25.584","80","4.354","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","40234532","465.678",35.8028,"100",24.9902,"50",2.3432,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8415828","97.405","222.96","320","2.47","100","4.84","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2333825.75","27.012","-","-","-","-",13.41762,"20","正常"]