{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":283,"n_cols":13,"rows_kept":283,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[43,0,45,0],[43,1,45,1],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[59,0,61,0],[59,1,61,1],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[64,0,66,0],[64,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[149,0,150,0],[149,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[200,0,203,0],[200,1,203,1],[204,0,207,0],[204,1,207,1],[212,0,213,0],[212,1,213,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[223,0,225,0],[223,1,225,1],[226,0,229,0],[226,1,229,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[239,0,241,0],[239,1,241,1],[243,0,250,0],[243,1,250,1],[252,0,253,0],[252,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[270,0,271,0],[270,1,271,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1],[278,0,280,0],[278,1,280,1]]}
["监测日期：2024-04-30","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1726.896","2.87","25","24.248","250","6.982","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","447.12","171.153","500","58.68","500","178.965","500","6.14","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.247","0.013","15","5.107","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","318.82","0.251","10","28.46","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","144.205","0.157","10","23.559","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.466","0.012","8","25.521","50","5.373","15","0.014","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","239.33","2.758","10","33.064","80","5.002","15","0.035","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","252.29","0.412","10","13.81","80","3.83","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.453","0.12","10","13.995","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","161.914","1.036","10","29.169","80","-","-","-","-","停机"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","1.135","10","13.429","80","-","-","0.055","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1526.064","0.011","1.5","11.035","30","-","-","0.009","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3715.456","0.464","10","33.855","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3313.44","0.06","10","47.532","80","20.421","15","0.25","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","117.504","3.968","10","17.445","80","4.63","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2082.24","0.11","10","1.113","80","-","-","0.003","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","177.98","0.079","10","18.4","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","736.99","0.01","10","1.85","80","0.46","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","95.04","0.182","10","23.218","80","10.091","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","31.277","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.11","15","5.56","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","17.539","1.045","10","2.331","80","6.897","20","0.01","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","126.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","308.621","0.009","10","4.131","70","1.325","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10680.34","0.03","8.629","18.199","69.431","4.83","27.416","0.243","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2361.864","2.504","500","246.501","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","547.085","0.316","10","8.892","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","8.64","0.086","10","3.85","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.746","1.325","10","16.094","80","4.143","10","0.005","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1051.56","0.021","10","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0.48","10","8.265","80","11.213","20","0.032","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","397.181","0.283","8","13.87","50","-","-","0.13","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","594.43","0.533","10","25.41","80","6.31","15","0.012","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1763.42","0.781","10","24.051","80","2.521","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","446.41","0.468","10","28.562","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","35.42","0.017","10","15.64","60","-","-","0.318","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.091","10","10.76","80","1.16","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","19.613","0.261","10","13.75","80","1.083","20","0.132","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0.01","1.489","10","20.04","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.596","0.013","15","12.63","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","65.578","1.327","15","30.726","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","146.63","107.494","500","114.97","500","51.102","500","11.353","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.967","0.366","15","2.458","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.957","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","46.56","2.707","10","49.287","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1599.26","0.075","8","5.4","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","1.274","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2684.45","1.088","10","10.755","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","64.886","3.677","15","23.301","80","9.968","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","16.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","36.806","0.747","15","21","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","20","1.332","15","28.251","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","26.957","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","7.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","156.38","4.287","15","9.5","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.589","0.073","15","12.4","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","19.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","33.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","330.31","22.849","500","29.85","500","52.19","500","8.372","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","17.28","2.955","10","4.761","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.01","1.046","10","13.672","80","-","-","-","-","停机"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.92","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.758","15","21.967","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","271.476","0.022","10","33.895","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.196","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","248.697","0.255","10","17.128","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","238.46","0.058","10","16.017","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","257.752","0.137","10","11.019","80","-","-","0.02","1","正常"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","177.725","0.167","10","4.74","80","2.791","20","0.063","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13564.8","0.048","10","19.822","80","6.31","15","0.136","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20957.18","3.809","1000","398.144","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","176180.5","0.282","5","8.59","40","5.879","15","0.1","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","171675.516","9.904","50","62.579","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","47.52","0.033","10","6.58","80","2.217","20","0.093","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","648.86","0.126","5","15.62","50","-","-","0.021","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","539.14","0.302","10","12.85","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","32.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","107309.66","0.034","2","10.77","40","4.629","15","0.153","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","128608.32","10.48","50","140.64","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","259.2","0.173","10","20.35","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","448.42","0.106","10","21.19","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","595.464","0.19","10","18.92","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","327.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","64.8","1.039","10","24.077","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","554.69","6.965","10","27.61","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1062","1.449","8","15.131","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","280.714","0.012","10","25.558","80","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","69","0.033","10","20.86","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","77.933","0.016","10","4.012","80","11.556","20","0.004","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","116.36","1.584","10","33.453","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.837","0.003","10","1.706","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1097.28","0.005","30","19.044","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","63.097","0.011","8","10.605","60","1.938","15","0.005","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","166.75","0.024","10","14.45","80","4.15","10","0.138","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.525","0.164","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1870.77","0.319","10","45.821","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.995","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","213.84","0.108","15","31.22","80","5.793","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","246.758","0.174","15","7.721","80","1.862","20","0.186","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","223","1.099","10","7.102","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.106","15","8.8","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","209.477","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75","0.008","10","4.658","80","-","-","0.008","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","558.835","0.048","10","19.333","80","8.659","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","86.227","0.332","10","5.061","80","1.658","20","0.072","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","8.792","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","1065.66","0.224","8","10.826","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","111.21","0.096","10","20.564","80","-","-","0.154","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","716","1.458","45","20.581","500","11.95","70","3.96","8","停机"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1623.197","0.688","8","27","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","58.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","88.99","0.023","10","5.38","80","4.848","15","0.048","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1653.7","0.319","15","36.68","60","0.249","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","60.97","1.58","15","15.678","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","11.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.774","0.024","10","6.432","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.049","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9248.63","4.707","16","28.139","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","88.733","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","493.34","0.776","10","49.311","80","-","-","-","-","停机"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","310.47","0.075","8","25.864","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","490.234","0.181","10","14.67","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","31.341","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","241.92","3.297","10","43.65","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","686.88","1.437","10","34.12","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1059","0.16","10","10.49","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","715.997","8.006","10","39.798","80","11.859","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","117.418","0.074","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","17186.832","0.014","8","12.338","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12066.62","0.1","8","21.96","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","254.88","0.065","10","1.266","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","254.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","48.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","265.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","87.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.068","8","14.682","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","48.981","0.03","10","13.184","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","90.78","0.139","10","2.231","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.528","15","10.434","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","173.059","1.43","10","13.127","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","137.38","1.077","8","16.3","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","331.344","0.071","10","14.8","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","15.55","0.517","10","28.18","80","-","-","0.12","0.5","停机"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","711.07","0.209","10","7.411","80","2.19","15","0.05","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","549.504","0.279","8","7.4","50","-","-","0.072","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","319.766","48.78","500","136.32","500","60.56","500","16.07","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","55.3","0.114","10","15.53","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","67.72","0.101","10","31.582","80","-","-","0.117","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","75.427","5.777","10","21.079","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","42.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1239.943","0.01","10","9.897","90","-","-","0.015","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4620.787","0.108","2","16.806","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","114.194","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","323.222","0.093","10","19.834","80","-","-","0.01","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","35.424","0.102","10","4.415","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","28.728","0.032","10","8.542","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1480.9","4.168","10","26.144","80","8.184","15","0.057","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","180.168","0.189","10","7.694","80","0.095","20","0.009","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","136.516","0.086","10","8.206","80","0.2","20","0.009","1","停机"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","38.362","0.011","15","8.544","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","207.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","161.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4872.96","0.043","8","22.243","50","9.335","15","0.208","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","63.097","1000","252.978","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","675.942","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","115.586","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","962.539","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","83.385","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","163.624","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","54.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1002.672","1.663","10","35.162","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1266.68","0.081","10","17.1","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","1.719","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","13.211","0.14","8","0.569","50","-","-","0.058","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","6.572","0.716","15","26.869","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","1.646","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1574.64","0.048","15","20.232","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","273.89","0.07","10","13.831","80","0.815","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1239.655","0.831","8","16.918","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","241.791","0.157","5","12.977","50","5.237","12","0.135","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","30.586","2.115","10","21.297","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","149","0.026","10","15.788","80","14.648","20","0.017","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","128.74","0.742","10","33.16","80","2.898","15","0.03","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","28.473","0.09","10","5.827","80","1.231","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.219","10","7","100","5.53","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","136.51","3.226","15","29.638","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","120.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","275.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","31.45","0.644","8","14.8","60","6.48","15","0.011","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8293.54","0.13","10","22.26","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.393","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","93.217","0.024","10","3.6","80","1.192","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","250.56","0.176","10","24.44","80","-","-","-","-","正常"]