{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2024-05-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","1950265.375","23.809","6.938","320","2.304","100","0.656","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13484137","159.597","103.49","320","32.851","100","3.08","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","138024.875","1.598","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8293755.5","95.992","-","-","-","-","0",2.0576,"正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","24562880","284.293","-","-","-","-","0.783","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1406146.625","16.275","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","340187.531","3.937","58.286","320","26.846","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","695538.375","8.05","46.954","300","7.301","100","1.818","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","6545664","75.76","5.12","200","2.58","200","0.63","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","553689.375","6.617","30.045","320","3.794","100","11.85","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","697528.125","8.073","53.968","320","73.823","100","23.765","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","411251.219","4.76","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","222770.812","2.578","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2044381.25","23.856","114.738","200","18.446","50","6.598","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2460426","28.71","110.051","200","20.156","50","6.034","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2407923","28.086","114.391","200","23.517","50","5.652","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1086774","12.58","110.692","200","29.159","35","3.031","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","111754.58","1.29","0","200","0","35","0","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","956400.69","11.07","112.44","200","20.577","35","1.529","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2930410.5","33.92","111.552","200","28.441","35","0.714","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2034674.875","23.55","125.764","200","7.017","50","4.258","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1288932.5","14.918","118.996","200","4.2","50","2.738","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1571030.25","18.183","134.331","200","15.245","50","3.407","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1263418.56","14.623","2.88","200","1.87","35","0","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","131204.516","1.519","0.282","50","0.082","35","0.003","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","21922015.996","259.242","25.681","50","0.097","35","0.587","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","35.689","50","4.406","35","40.932","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","25301.994","0.296","9.841","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","108.577","0.001","88.011","50","10.41","35","99.544","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","20938677.12","872444.88","14.665","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","33787212.48","391.056","19.702","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","1.1","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","38562151.68","446.321","20.4","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","112682.88","1.304","2.07","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","39522098.88","457.432","18.01","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","181440","2.1",52.2,"120",1.08,"850",0.56,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","12497100","144.642","223.919","320","26.957","100","12.138","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4666610.5","54.012","-","-","-","-",10.8827,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7922092.5","91.691","210.493","320","43.082","100","8.306","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6477657.5","74.973","-","-","-","-",14.8099,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","772502.4","8.941",4.47,"50",0.57,"35",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","482373","5.583","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","5656.059","0.065","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","15059.952","627.498","7.14","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","49913714.49","620.346",2.24,"100",0.6,"50",0.07,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","33021263.602","389.835","559.875","100","0.555","50","8.264","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","1264.39","0.015","297.808","550","1.986","280","3.034","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","376371.906","4.356","225.011","550","7.012","400","6.113","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","712800","8.25","245.65","550","5.41","400","6.74","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","605320.312","7.006","147.286","200","5.87","200","1.334","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","967339","11.196","57.609","200","4.62","200","10.956","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","258095.328","2.987","16.963","-","21.254","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1098845.75","12.718","52.55","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","778638.625","9.012","30.428","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3677335","42.562","71.556","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3678229.5","42.572","82.729","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4136082.75","47.871","55.494","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7058259","81.693","57.717","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1701335.875","19.691","53.802","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2676900.25","30.983","43.328","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1350765.625","15.634","58.353","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1801443.75","20.85","55.65","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3274270","136428.125","-","-","0.942","50","4.583","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4083490","47.263","35.685","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1629258.375","18.871","48.712","100","9.681","50","0.605","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","415505.75","4.809","30.608","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2330669.75","26.975","-","-","26.479","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12393861","143.448","35.282","100","3.612","50","4.647","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","845999","9.792","36.094","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5352990","61.956","33.975","100","5.635","50","6.774","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3485880","40.346","55.207","100","1.252","50","3.772","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","926177","10.72","-","-","1.717","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3751018.75","43.415","20.159","50","2.117","35","0.083","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1369582.75","15.852","45.817","100","1.041","50","0.286","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","560845.812","6.491","103.884","300","0.94","100","3.633","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6962181","80.581","30.494","100","0.926","50","0.093","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9455550","109.439","53.245","100","1.179","50","0.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10139904","117.36","84.96","200","58.14","200","9.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1659.95","0.02","47.16","300","110.75","100","82.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","623307.25","7.21","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2792442","32.32","77.85","300","0.74","200","2.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10849718","125.57","64.87","120","5.21","100","2.05","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7072340.5","81.86","60.88","100","0","50","3.61","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","157442.66","1.82","36.88","300","0.09","100","1.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1303983.38","15.09","73.72","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1353402.38","15.66","130.274","200","46.615","50","3.559","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1533044","17.74","149.017","200","40.392","50","3.268","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1168959.38","13.53","443.068","80","0.023","30","28.102","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3108707.25","35.98","77.383","80","27.303","30","1.742","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1170.41","0.01","2.806","80","47.335","30","302.695","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3363722.75","38.93","76.922","80","27.408","30","1.476","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3459808.75","40.044",20.8636,"100",0.831,"50",4.2306,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2119652","25.002",7.0516,"100",1.0468,"50",11.2624,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2649779.25","30.669","3.919","250","6.483","80","15.868","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2604120","30.14","0","250","0","80","0","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1776142.25","20.557","76.727","250","22.589","80","4.873","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","38280384","443.06",35.9613,"100",23.0054,"50",5.5141,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8480483","98.154","214.59","320","22.85","100","4.67","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","1945045.87","22.512","-","-","-","-",4.944,"20","正常"]