{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":283,"n_cols":13,"rows_kept":283,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[43,0,45,0],[43,1,45,1],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[59,0,61,0],[59,1,61,1],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[64,0,66,0],[64,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[149,0,150,0],[149,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[200,0,203,0],[200,1,203,1],[204,0,207,0],[204,1,207,1],[212,0,213,0],[212,1,213,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[223,0,225,0],[223,1,225,1],[226,0,229,0],[226,1,229,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[239,0,241,0],[239,1,241,1],[243,0,250,0],[243,1,250,1],[252,0,253,0],[252,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[270,0,271,0],[270,1,271,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1],[278,0,280,0],[278,1,280,1]]}
["监测日期：2024-05-01","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3080.332","2.042","25","32.229","250","7.515","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","418.51","213.934","500","79.9","500","185.34","500","9.359","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.005","0.013","15","5.266","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","124.42","0.185","10","15.85","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","17.182","0.178","10","22.634","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","66.182","0.018","8","17.586","50","4.996","15","0.014","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","50.11","3.387","10","41.452","80","5.901","15","0.032","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","152.06","0.43","10","14.86","80","3.73","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.001","0.188","10","13.904","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","0.086","0.042","10","22.981","80","-","-","-","-","停机"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","1.084","10","12.868","80","-","-","0.046","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1016.701","0.008","1.5","6.987","30","-","-","0.014","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","411.359","1.13","10","38.629","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","1614.82","0.04","10","33.267","80","19.566","15","0.215","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","102.125","3.878","10","17.968","80","4.63","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1054.08","0.09","10","1.045","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","175.39","0.134","10","23.772","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","344.74","0.01","10","3.03","80","0.82","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","31.1","0.226","10","23.95","80","9.757","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.101","15","11.948","80","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.032","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","1.273","10","3.129","80","6.564","20","0.009","1","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","194.4","0.006","10","3.848","70","1.347","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10548.45","0.038","8.629","19.685","69.431","5.473","27.416","0.224","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2928.048","2.218","500","187.589","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","9.85","0.073","10","3.04","80","-","-","-","-","停机"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.446","10","12.931","80","3.902","10","0.005","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","208.32","0.152","10","10.9","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","22","0.646","10","8.311","80","11.4","20","0.026","1","停机"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","284.688","0.037","8","14.2","50","-","-","0.131","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","13.82","0.494","10","25.58","80","6.72","15","0.014","0.5","停机"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1610.5","1.205","10","25.347","80","3.048","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","254.9","0.156","10","19.064","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.113","10","17.759","60","-","-","0.237","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.076","10","8.03","80","1.7","15","-","-","停机"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.551","10","16.321","80","1.792","20","0.348","0.5","停机"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","9.02","1.843","10","17.867","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.015","15","9.331","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","4.234","0.981","15","29.818","80","-","-","-","-","停机"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","23.9","111.68","500","117.09","500","46.427","500","11.495","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","4.544","0.007","15","3.099","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.225","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","1.932","10","46.547","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","691.2","0.081","8","4.9","50","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","2.573","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2088.29","1.99","10","13.524","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","0","2.26","15","22.262","80","7.961","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","16.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.141","15","9","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","1.267","15","19.885","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","55.3","4.249","15","9.6","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","0.071","15","12.4","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","196.7","16.918","500","24.75","500","34.283","500","5.475","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.301","10","4.897","80","-","-","-","-","停机"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.995","10","14.001","80","-","-","-","-","停机"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.758","15","21.967","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","118.367","0.018","10","113.082","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","132.342","0.261","10","14.089","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.066","10","17.212","80","-","-","0.07","0.5","停机"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","44.084","0.127","10","12.314","80","-","-","0.042","1","停机"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","49.507","0.089","10","4.85","80","3.28","20","0.064","0.5","停机"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","1748.74","0.091","10","15.83","80","6.45","15","0.142","0.5","停机"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","3037.82","3.821","1000","386.95","1000","-","-","-","-","停机"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","179759.328","0.24","5","10.041","40","7.663","15","0.113","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","174061.062","9.72","50","66.011","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.022","10","5.7","80","1.888","20","0.078","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","615.17","0.151","5","18.4","50","-","-","0.025","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","392.26","0.699","10","16.003","80","-","-","-","-","停机"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","9.12","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","107700.19","0.162","2","14.89","40","5.199","15","0.173","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","129093.36","10.6","50","129.18","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","2.506","0.117","10","18.534","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","71.71","0.074","10","20.82","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","232.68","0.188","10","17.84","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","125.755","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","1.002","10","16.556","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","172.8","3.533","10","31.55","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","416","1.506","8","15.928","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.259","0.012","10","24.35","80","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","0","0.04","10","16.8","80","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.518","0.006","10","4.285","80","11.843","20","0.004","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","26.16","1.358","10","3.082","80","-","-","-","-","停机"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.002","10","1.668","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1183.68","0.009","30","18.783","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.012","8","11.534","60","1.019","15","0.007","0.5","停机"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.018","10","6.94","80","4.83","10","0.147","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.097","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1853.45","0.417","10","44.49","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","1.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","163.21","0.172","15","29.383","80","3.783","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","0","0.102","15","7.802","80","1.537","20","0.178","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","63","0.976","10","10.258","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.133","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","1","0.006","10","3.896","80","-","-","0.003","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.04","10","7.25","80","8.301","15","-","-","停机"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","10.152","0.03","10","3.867","80","0","20","0.005","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","7.596","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","243.45","0.22","8","10.689","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.053","10","13.038","80","-","-","0.085","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","202","1.475","45","20.68","500","11.77","70","4.09","8","停机"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1331.683","0.812","8","22.2","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","40.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","8.64","0.141","10","4.22","80","3.718","15","0.029","0.5","停机"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","491.62","0.075","15","39.27","60","0.178","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","3.345","15","23.709","80","-","-","-","-","停机"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.19","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0.12","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.037","10","6.1","80","-","-","0.023","0.5","停机"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","5522.016","6.733","16","16.206","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","28.253","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.045","10","25.554","80","-","-","-","-","停机"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","31.66","0.046","8","18.564","50","-","-","-","-","停机"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","433.901","0.115","10","16.32","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","41.238","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","3.919","10","44.97","80","-","-","-","-","停机"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","349.92","4.641","10","31.71","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","506","0.842","10","22.21","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","29.722","5.45","10","37.178","80","12.118","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","18282.648","0.034","8","16.544","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12806.21","0.1","8","21.23","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","0","0.145","10","1.09","80","-","-","-","-","停机"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","100.39","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","49.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","19.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.201","8","14.41","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.037","0.1","10","13.546","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0","0.159","10","1.841","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.356","15","10.807","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","0.086","1.406","10","12.36","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","1.491","8","23.2","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","25.402","0.069","10","13.9","80","-","-","-","-","停机"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","6.05","0.288","10","26.45","80","-","-","0.134","0.5","停机"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","328.32","0.383","10","6.577","80","2.48","15","0.059","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","0","0.212","8","8.55","50","-","-","0.071","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","243.648","67.65","500","116.88","500","85.07","500","18.37","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","8.64","0.161","10","9.82","80","-","-","-","-","停机"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","16.201","0.019","10","24.798","80","-","-","0.115","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","4.875","10","24.514","80","-","-","-","-","停机"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","311.654","0.016","10","8.926","90","-","-","0.015","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1779.943","0.114","2","18.542","40","-","-","0.022","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","77.944","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","98.669","0.18","10","5.606","80","-","-","0.01","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","26.784","0.169","10","3.854","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.034","10","7.683","80","-","-","-","-","停机"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","374.11","3.214","10","25.616","80","9.082","15","0.034","0.5","停机"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","11.07","0.198","10","6.179","80","0.215","20","0.003","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.064","10","9.106","80","0.043","20","0.006","1","停机"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","0.033","15","7.429","80","-","-","-","-","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","10.99","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","1.08","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4381.34","0.098","8","21.804","50","8.942","15","0.206","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","124.422","1000","286.453","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","177.457","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","14.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","291.367","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","53.594","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","16.692","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","46.362","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","560.045","1.546","10","34.166","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1621.73","3.996","10","30.132","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","3.132","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","17.185","0.474","8","1.24","50","-","-","85.984","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","1.431","15","28.048","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","945.6","0.106","15","22.032","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","10.37","0.08","10","15.45","80","0.707","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","157.219","0.737","8","12.33","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","7.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","173.227","0.167","5","12.079","50","5.45","12","0.13","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","2.172","10","25.92","80","-","-","-","-","停机"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","114","0.021","10","17.494","80","18.269","20","0.019","0.5","停机"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","35.42","1.025","10","26.74","80","3.34","15","0.036","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","12.175","0.008","10","6.069","80","1.372","20","-","-","停机"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.75","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0.86","0.117","10","7","100","4.99","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0","0.328","15","18.895","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.173","0.96","8","9","60","4.48","15","0.048","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8309.09","0.17","10","19.59","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","225","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","33.852","0.026","10","3.7","80","1.495","15","0.021","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","85.54","0.28","10","20.54","80","-","-","-","-","正常"]