{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-05-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","1825087.625","21.432","41.145","320","11.729","100","4.81","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14101902","167.843","108.708","320","26.15","100","2.624","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","192710.438","2.23","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7799654","90.274","-","-","-","-",2.0635,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","26437794","305.993","-","-","-","-","0.823","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1351128.25","15.638","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","347956.219","4.027","108.17","320","37.201","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","694214.5","8.035","43.25","300","7.224","100","1.886","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","6869664","79.51","11.77","200","2.38","200","0.95","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","381400.219","4.477","1951.844","320","7.931","100","10.389","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","417806","4.836","42.204","320","127.955","100","11.495","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1714.519","0.02","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","189.148","0.002","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2124930.75","24.791","114.002","200","19.628","50","6.671","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2449347.25","28.604","110.137","200","18.097","50","6.123","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2435169.5","28.404","111.285","200","20.592","50","5.749","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1070288.25","12.39","112.724","200","26.15","35","2.92","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","102892.21","1.19","1394.792","200","721.708","35","4699.583","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","968119.88","11.2","106.366","200","24.833","35","1.535","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2850241.5","32.99","111.664","200","30.276","35","0.694","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1964757.25","22.74","139.673","200","9.964","50","4.285","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1288321","14.911","131.818","200","3.015","50","2.762","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1494190.875","17.294","146.389","200","14.986","50","3.369","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","878899222.08","10172.445","0","200","0.03","35","1.79","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","21978056","254.376","18.8","50","0.004","35","0.542","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","20689708","239.464","23.432","50","0.008","35","0.219","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","766854.469","9.046","20.619","50","0.92","35","17.648","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","12.161","50","2.351","35","40.633","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9662.286","0.114","1.555","50","4.496","35","3.92","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","90.103","50","12.842","35","99.358","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","23190572.16","966273.84","15.922","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","32595022.08","377.257","18.985","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","1.19","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","28162261.44","325.952","16.97","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","255061.44","2.952","2.08","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","29383525.44","340.087","15.48","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","190080","2.2",55.44,"120",2.73,"850",0.55,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1158624","13.41","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13827956","160.046","220.97","320","27.597","100","11.821","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5054762","58.504","-","-","-","-",10.5572,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8613076","99.688","211.443","320","43.107","100","6.912","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6400128","74.076","-","-","-","-",14.8566,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","941846.4","10.901",3.67,"50",0.6,"35",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","560956.062","6.492","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","8234.21","0.095","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","25315.8","1054.825","9.49","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","53732882.314","636.141",40.012,"100",25.05,"50",1.505,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","11406597.847","134.149","559.419","100","2.505","50","17.627","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","122.103","0.001","298.807","550","1.954","280","3.147","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","374959.312","4.34","238.668","550","6.694","400","6.016","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","712800","8.25","253.47","550","5.55","400","6.66","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","589841.562","6.827","152.784","200","5.002","200","1.174","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","882163.688","10.21","53.177","200","4.308","200","10.264","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","264737.438","3.064","19.063","-","18.597","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1093973.5","12.662","54.385","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","778765.938","9.014","30.604","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3696584","42.784","73.81","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3712934.25","42.974","87.677","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4127182","47.768","57.972","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6938099","80.302","57.311","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1646873.75","19.061","54.05","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2602520.5","30.122","43.435","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1353530.875","15.666","60.609","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1798910.5","20.836","57.967","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3272990","136374.484","-","-","0.983","50","4.836","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4072916.75","47.14","34.945","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1607558.5","18.603","46.891","100","8.543","50","0.572","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","401243.75","4.644","31.997","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2331840.25","26.989","-","-","26.727","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12071210","139.713","32.609","100","2.84","50","4.957","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","787900.188","9.119","37.002","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5361150","62.05","35.918","100","5.416","50","6.119","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3499920","40.508","54.564","100","2.134","50","4.344","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1084510","12.552","-","-","1.809","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3771495.5","43.652","20.619","50","2.282","35","0.068","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1340800.625","15.518","47.034","100","1.131","50","0.253","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","274858.219","3.181","109.422","300","1.254","100","3.646","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6670452.5","80.561","31.322","100","0.809","50","0.096","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8978114","108.431","55.343","100","1.365","50","0.036","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9676800","112","86.53","200","49.17","200","8.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1618.74","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","625605.5","7.24","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2838599.75","32.85","75.99","300","0.75","200","2.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10944587","126.67","66.98","120","4.89","100","2.24","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6924475.5","80.14","62.99","100","0","50","3.58","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","159772.39","1.85","38.2","300","0.13","100","1.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1317021.62","15.24","76.9","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1381065.63","15.98","140.574","200","43.827","50","3.707","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1546013","17.89","162.77","200","34.014","50","3.634","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","2620746.75","30.33","107.293","80","29.303","30","5.061","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3132598.25","36.26","76.729","80","26.286","30","1.596","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","774.98","0.01","2.383","80","111.705","30","274.185","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2750237","31.83","92.827","80","33.507","30","2.583","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3469396","40.155",20.9408,"100",0.7873,"50",3.5023,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2199277.75","25.963",13.5449,"100",1.0755,"50",11.6118,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2662043.5","30.811","6.95","250","6.723","80","18.062","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2614112","30.256","154.841","250","4.627","80","91.428","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1775297.5","20.547","74.939","250","25.662","80","3.04","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","38155896","441.619",36.0876,"100",24.8853,"50",1.9785,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8361190","96.773","190.47","320","25.43","100","5.51","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2559923.75","29.629","-","-","-","-",5.044,"20","正常"]