{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":283,"n_cols":13,"rows_kept":283,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[43,0,45,0],[43,1,45,1],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[59,0,61,0],[59,1,61,1],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[64,0,66,0],[64,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[149,0,150,0],[149,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[200,0,203,0],[200,1,203,1],[204,0,207,0],[204,1,207,1],[212,0,213,0],[212,1,213,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[223,0,225,0],[223,1,225,1],[226,0,229,0],[226,1,229,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[239,0,241,0],[239,1,241,1],[243,0,250,0],[243,1,250,1],[252,0,253,0],[252,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[270,0,271,0],[270,1,271,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1],[278,0,280,0],[278,1,280,1]]}
["监测日期：2024-05-02","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2505.574","1.454","25","45.718","250","8.507","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","176.71","225.401","500","91.73","500","179.76","500","10.576","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.004","0.01","15","4.633","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","0","0.037","10","6.61","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.073","0.181","10","22.949","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","165.197","0.035","8","18.588","50","4.574","15","0.021","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","19.87","3.461","10","38.852","80","6.011","15","0.024","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","0.86","0.427","10","15.2","80","3.74","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.204","10","14.32","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","0.086","0.029","10","24.543","80","-","-","-","-","停机"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.436","10","13.489","80","-","-","0.104","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1137.044","0.006","1.5","4.782","30","-","-","0.015","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4079.998","0.553","10","29.982","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","462.24","0.03","10","33.801","80","19.13","15","0.191","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","133.402","3.472","10","16.456","80","4.63","15","-","-","停机"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","644.54","0.16","10","0.78","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","0.132","10","12.421","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","2.59","0.01","10","3.14","80","0.86","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","34.56","0.096","10","23.508","80","9.702","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.092","15","9.734","80","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","47.434","1.104","10","2.788","80","6.399","20","0.009","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","234.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","91.93","0.019","10","3.823","70","1.375","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11997.69","0.046","8.629","20.776","69.431","5.508","27.416","0.211","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2237.208","2.169","500","410.938","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.048","10","4.24","80","-","-","-","-","停机"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.047","10","11.935","80","3.93","10","0.006","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","472.34","0.189","10","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","0","0.641","10","8.312","80","11.336","20","0.025","1","停机"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","192.931","0.1","8","14.05","50","-","-","0.133","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.563","10","26.36","80","6.62","15","0.016","0.5","停机"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1744.42","1.28","10","27.779","80","3.207","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","347.769","0.256","10","20.079","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","11.23","0.059","10","20.227","60","-","-","0.16","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.037","10","7.9","80","1.67","15","-","-","停机"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","70.07","0.552","10","12.68","80","1.749","20","0.258","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","21.773","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","1.843","10","18.259","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.94","0.114","15","11.756","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","0","0.842","15","29.9","80","-","-","-","-","停机"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","38.39","115.228","500","98.52","500","45.426","500","11.672","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","4.382","0.014","15","3.079","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","1.813","10","42.691","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1567.3","0.032","8","6.4","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","26.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2198.02","1.132","10","10.804","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","35.251","1.655","15","21.082","80","8.687","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","19.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","31.882","0.146","15","16.5","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","1.144","15","20.115","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","77.76","4.195","15","10.06","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","0.072","15","11.5","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.813","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","280.7","21.485","500","31.76","500","47.288","500","8.602","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.003","10","3.97","80","-","-","-","-","停机"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.366","10","13.156","80","-","-","-","-","停机"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.758","15","21.967","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","259.659","0.026","10","17.889","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","162.471","0.24","10","18.091","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.066","10","17.212","80","-","-","0.07","0.5","停机"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","11.291","0.132","10","13.469","80","-","-","0.043","1","停机"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","0","0.044","10","4.825","80","3.777","20","0.053","0.5","停机"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","0","0.105","10","14.313","80","6.35","15","0.141","0.5","停机"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","2399.33","3.902","1000","386.175","1000","-","-","-","-","停机"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","166067.594","0.203","5","9.919","40","7.263","15","0.083","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","163021.859","9.97","50","72.409","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","62.21","0.031","10","6.95","80","1.531","20","0.066","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","654.91","0.101","5","18.15","50","-","-","0.023","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","320.54","0.721","10","16.748","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","25.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","103489.06","0.027","2","10.45","40","5.895","15","0.141","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","123319.68","12.08","50","70.33","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","1.728","0.491","10","63.066","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","304.99","0.561","10","30.76","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","253.8","0.186","10","16.91","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","34.56","1.108","10","16.931","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","256.61","0.181","10","20.85","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","424","1.62","8","17.716","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.012","10","23.4","80","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","67","0.065","10","14.56","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","55.728","0.011","10","5.615","80","11.069","20","0.004","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","1.245","10","1.755","80","-","-","-","-","停机"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.001","10","1.755","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","732.67","0.008","30","15.97","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","61.503","0.03","8","5.538","60","2.015","15","0.007","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.01","10","7.9","80","5.35","10","0.11","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","11.318","0.075","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","7.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1717.15","0.119","10","41.092","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.158","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","0.259","0.121","15","24.852","80","4.5","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","256.608","0.077","15","6.803","80","1.361","20","0.163","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","83","0.965","10","8.996","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.117","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.011","10","3.918","80","-","-","0.002","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","551.837","0.044","10","9.476","80","7.298","15","-","-","停机"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","4.026","0.017","10","4.035","80","0.715","20","0.082","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","5.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","416.77","0.218","8","11.306","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.04","10","12.371","80","-","-","0.066","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","116","1.475","45","20.68","500","11.77","70","4.09","8","停机"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1428.365","0.132","8","26.5","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","35.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.282","10","4.77","80","5.07","15","0.025","0.5","停机"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","576.29","0.033","15","27.11","60","0.381","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","37.72","2.931","15","18.853","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","1.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.037","10","6.1","80","-","-","0.023","0.5","停机"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","4243.413","5.996","16","17.8","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","14.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.083","10","47.7","80","-","-","-","-","停机"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","406.56","0.046","8","19.072","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","351.907","0.163","10","16.036","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","16.385","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","3.836","10","44.7","80","-","-","-","-","停机"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","299.81","4.558","10","30.82","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","382","0.291","10","28.83","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","472.694","6.755","10","36.855","80","10.268","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","18390.203","0.006","8","11.89","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11625.98","0.1","8","22.54","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","0","0.096","10","2.438","80","-","-","-","-","停机"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","100.39","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","126.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","28.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.17","8","14.523","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.088","0.21","10","14.752","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0","0.154","10","1.778","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.19","15","10.922","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","148.262","1.173","10","12.024","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","111.46","1.184","8","19.2","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","207.014","0.069","10","15.3","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.286","10","27","80","-","-","0.139","0.5","停机"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","324","0.311","10","7.02","80","2.49","15","0.061","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","303.955","0.119","8","8.596","50","-","-","0.067","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","277.43","61","500","135.17","500","85.78","500","18.6","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","0","0.173","10","8.6","80","-","-","-","-","停机"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","60.475","0.01","10","20.752","80","-","-","0.122","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","4.875","10","23.625","80","-","-","-","-","停机"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","18.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","959.74","0.012","10","8.782","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2175.514","0.189","2","17.336","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","30.15","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","198.893","0.456","10","7.334","80","-","-","0.01","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","21.254","0.149","10","3.415","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.034","10","6.481","80","-","-","-","-","停机"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","576.29","4.852","10","30.271","80","9.341","15","0.032","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","112.501","0.158","10","5.581","80","0.275","20","0.006","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","1","停机"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","0.168","15","8.748","80","-","-","-","-","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","29.34","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3797.28","0.061","8","20.234","50","8.656","15","0.172","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","120.184","1000","263.706","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","243.484","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","75.989","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","507.894","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","82.391","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","30.784","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","49.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","420.336","1.496","10","34.432","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1549.78","3.2","10","24.797","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","0.548","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","19.647","0.457","8","1.295","50","-","-","0.059","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","63.192","1.489","15","24.861","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","3.336","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1170.72","0.077","15","20.688","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.084","10","15.124","80","0.568","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","784.216","0.938","8","13.963","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","197.3","0.099","5","15.336","50","5.441","12","0.111","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","6.394","1.686","10","25.274","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","0","0.015","10","16.735","80","18.314","20","0.017","0.5","停机"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","113.18","2.438","10","31.83","80","4.632","15","0.043","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","10.418","0.073","10","6.152","80","1.58","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.079","10","7.2","100","4.72","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","165.49","2.773","15","51.776","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.368","8","6.7","60","4.75","15","0.079","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8326.37","0.176","10","18.332","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.215","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.027","10","3.6","80","1.55","15","0.021","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","97.63","0.383","10","20.81","80","-","-","-","-","正常"]