{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-05-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","1297767.875","15.106","98.301","320","14.333","100","1.884","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12662651","150.931","113.518","320","29.737","100","2.312","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1898611.875","21.975","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7883197.5","91.241","-","-","-","-",2.066,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","20430340","236.462","-","-","-","-","0.754","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","3504801.75","146033.406","-","-","-","-","0.471","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","295865.125","3.424","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","280177.719","3.243","99.203","320","44.051","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","686211.125","7.942","62.024","300","6.075","100","1.971","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","5371488","62.17","9.38","200","2.43","200","0.57","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","307903.094","3.564","20.913","320","5.988","100","8.666","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","222727.078","2.578","39.018","320","365.994","100","12.426","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","4033.084","0.047","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2125050.25","24.784","110.75","200","24.132","50","7.124","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2457356.75","28.664","112.394","200","18.217","50","6.318","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2442334.5","28.494","110.211","200","22.26","50","5.836","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1075860.63","12.45","111.629","200","31.596","35","3.199","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","676455.44","7.83","0","200","0","35","0","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","975817.38","11.29","109.773","200","23.279","35","1.568","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2891985.75","33.47","114.002","200","29.591","35","0.737","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1960774.875","22.694","137.424","200","14.628","50","4.477","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1351177.125","15.639","126.893","200","2.797","50","2.762","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1537553.25","17.796","138.083","200","13.817","50","3.927","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1830358.08","21.185","5.81","200","0.62","35","4.71","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","16656249","192.781","13.873","50","0.003","35","0.427","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","24698527.829","292.134","26.007","50","0.204","35","0.576","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","151.553","0.002","11.592","50","3.565","35","40.268","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","33759.77","0.398","6.88","50","5.811","35","24.204","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.816","0","124.357","50","20.848","35","93.513","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","37251437.76","1552143.24","20.166","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24646178.88","285.257","15.412","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","1.11","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","48400813.44","560.195","20.18","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","346360.32","4.009","2.29","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47716309.44","552.272","19.53","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","183168","2.12",51.04,"120",1.14,"850",0.72,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14820736","171.536","217.551","320","22.988","100","12.117","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4420796.5","51.166","-","-","-","-",10.1127,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8746570","101.234","209.475","320","40.624","100","6.661","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6375879","73.795","-","-","-","-",14.5896,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","919900.8","10.647",5.79,"50",0.58,"35",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","464416","5.375","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","6930.234","0.08","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","17196.216","716.509","9.28","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62269846.279","737.262",43.941,"100",27.112,"50",2.469,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","34116526.229","403.273","353.339","100","13.142","50","1.521","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","204.9","0.002","305.004","550","2.003","280","3.526","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","367515.344","4.254","267.202","550","6.53","400","6.042","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","699840","8.1","247.24","550","5.78","400","6.7","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","599044.375","6.933","152.924","200","5.391","200","1.163","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","908224.688","10.512","56.828","200","4.601","200","9.862","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","258526.938","2.992","18.31","-","17.163","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1086663.375","12.577","54.033","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","775203","8.972","31.251","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3679937.75","42.592","72.877","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3804511","44.034","87.865","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4125830.5","47.753","59.804","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7033706.5","81.409","58.347","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1663041.5","19.248","54.823","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2590920","29.988","44.884","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1342461.75","15.538","61.559","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1791242.375","20.732","58.725","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3286380","136932.484","-","-","0.998","50","4.838","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4064121.75","47.038","35.292","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1574617.5","18.224","45.208","100","8.249","50","0.623","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","388085.938","4.492","31.144","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2331304.5","26.983","-","-","28.055","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11978493","138.64","34.525","100","2.804","50","4.942","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","752471.312","8.709","36.881","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5382020","62.292","36.101","100","5.357","50","5.487","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3514670","40.679","54.588","100","1.248","50","3.874","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1085680","12.566","-","-","1.547","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3744060.25","43.334","21.069","50","2.396","35","0.081","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1315094","15.221","45.348","100","1.149","50","0.254","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","345119.719","3.994","115.556","300","1.276","100","3.682","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6871212","79.528","31.336","100","0.697","50","0.1","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9259913","107.175","55.85","100","1.596","50","0.038","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9740736","112.74","84.06","200","47.27","200","6.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1524.69","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","616022.5","7.13","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2852377.25","33.01","69","300","0.73","200","2.44","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11160372","129.17","71.01","120","4.94","100","1.74","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7324176","84.77","62.86","100","0","50","3.48","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","156239.66","1.81","45.34","300","0.09","100","1.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1310390.5","15.17","77.17","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1402364","16.23","143.214","200","47.442","50","3.886","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1599580.5","18.51","141.915","200","41.947","50","3.485","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3548375.5","41.07","76.746","80","25.703","30","1.836","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3237581.25","37.47","77.088","80","25.32","30","1.492","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","918.72","0.01","0.071","80","152.203","30","240.055","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1206405.75","13.96","348.788","80","116.661","30","48.981","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","-",20.9717,"19.818","100",0.852,"50",3.3018,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2036357.25","24.017",9.7311,"100",1.1057,"50",11.9567,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2660608.25","30.794","8.802","250","6.311","80","17.856","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2613290.5","30.246","133.776","250","2.007","80","55.839","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1761056.25","20.383","75.595","250","23.23","80","3.708","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","39795232","460.593",35.7813,"100",23.9869,"50",0.5368,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8307303.5","96.149","233.76","320","27.71","100","5.21","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2829262.25","32.746","-","-","-","-",5.421,"20","正常"]