{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":283,"n_cols":13,"rows_kept":283,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[43,0,45,0],[43,1,45,1],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[59,0,61,0],[59,1,61,1],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[64,0,66,0],[64,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[149,0,150,0],[149,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[200,0,203,0],[200,1,203,1],[204,0,207,0],[204,1,207,1],[212,0,213,0],[212,1,213,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[223,0,225,0],[223,1,225,1],[226,0,229,0],[226,1,229,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[239,0,241,0],[239,1,241,1],[243,0,250,0],[243,1,250,1],[252,0,253,0],[252,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[270,0,271,0],[270,1,271,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1],[278,0,280,0],[278,1,280,1]]}
["监测日期：2024-05-03","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3183.968","1.156","25","46.124","250","8.346","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","418.97","245.84","500","84.21","500","187.479","500","9.078","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.824","0.014","15","4.603","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","207.36","0.111","10","14.11","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","73.259","0.166","10","22.578","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.528","0.052","8","17.064","50","4.182","15","0.02","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","61.34","3.723","10","36.857","80","5.445","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","128.74","0.43","10","14.16","80","3.78","15","0.021","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.315","10","14.341","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","62.813","0.054","10","31.838","80","-","-","-","-","停机"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.466","10","11.897","80","-","-","0.106","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1731.772","0.01","1.5","5.319","30","-","-","0.021","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3914.68","0.387","10","18.828","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","126.14","0.03","10","34.099","80","18.042","15","0.197","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","268.186","3.54","10","18.637","80","4.63","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1944.86","0.15","10","1.126","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","242.78","0.122","10","18.665","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","286.85","0.01","10","3.03","80","0.7","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","81.22","0.043","10","24.229","80","9.666","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","17.885","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.082","15","11.233","80","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.862","10","2.692","80","5.322","20","0.007","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","65.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","89.424","0.01","10","4.101","70","1.34","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10855.02","0.093","8.629","22.267","69.431","5.161","27.416","0.198","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1981.728","2.265","500","185.791","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","0","0.031","10","7.254","80","-","-","0.006","0.5","停机"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.066","10","3.39","80","-","-","-","-","停机"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","22.533","0.553","10","12.043","80","4.071","10","0.004","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1366.61","1.656","10","21.3","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","167","0.325","10","7.881","80","11.336","20","0.028","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","501.293","0.069","8","14.19","50","-","-","0.115","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","326.59","0.326","10","26.9","80","6.86","15","0.016","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","2503.01","2.208","10","28.248","80","4.245","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","553.094","0.417","10","28.866","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","28.51","0.121","10","18.436","60","-","-","0.144","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.025","10","8.8","80","1.52","15","-","-","停机"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","66.182","0.18","10","10.927","80","1.15","20","0.443","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","1.843","10","18.087","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.771","0.941","15","11.83","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","63.331","0.983","15","34.583","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","59.06","105.501","500","69.46","500","56.99","500","11.392","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","4.434","0.028","15","3.04","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.272","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","52.08","2.326","10","46.768","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1742.69","0.028","8","15.6","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","50.376","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2699.14","0.844","10","10.592","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","47.866","0.823","15","19.687","80","11.515","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","19.267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","38.621","0.079","15","14.7","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","8","1.154","15","17.439","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","121.82","4.146","15","9.98","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","0.076","15","11.6","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","28.253","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","203.08","25.299","500","33.53","500","65.112","500","11.597","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","1.878","10","4.403","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.059","10","12.776","80","-","-","-","-","停机"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","284.659","0.02","10","14.798","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.622","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","217.639","0.234","10","18.38","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.056","10","16.477","80","-","-","0.061","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","193.487","0.137","10","12.561","80","-","-","0.044","1","停机"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","75.254","0.089","10","4.667","80","3.561","20","0.04","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6905.09","0.138","10","15.971","80","6.45","15","0.148","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22526.21","3.916","1000","358.461","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","161668.688","0.083","5","9.145","40","8.278","15","0.064","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","157767.094","10.044","50","75.619","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","32.83","0.018","10","8.54","80","1.874","20","0.075","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","516.67","0.154","5","16.67","50","-","-","0.023","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","556.42","0.397","10","16.412","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","54.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","101779.2","0.03","2","9.97","40","8.844","15","0.202","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","121045.92","15.82","50","100.76","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","105.84","0.411","10","59.009","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","520.99","0.193","10","47.09","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","389.304","0.184","10","15.57","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","58.311","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","5.18","1.142","10","18.211","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","494.21","0.245","10","23.99","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1116","1.783","8","19.176","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.012","10","22.886","80","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","80","0.051","10","18.93","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","250.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","58.925","0.056","10","5.877","80","10.766","20","0.003","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","1.373","10","4.399","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","8.813","0.002","10","1.91","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1092.1","0.006","30","13.178","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","57.823","0.052","8","5.534","60","1.326","15","0.007","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.013","10","7.62","80","5.19","10","0.095","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.637","0.072","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1859.14","0.674","10","45.637","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","116.122","0.258","15","22.851","80","4.963","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","284.515","0.104","15","6.772","80","1.384","20","0.163","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","166","1.13","10","11.169","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.099","15","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.091","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","291.228","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","95","0.01","10","3.545","80","-","-","0.004","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1200.528","0.026","10","14.49","80","6.551","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","65.94","0.022","10","3.769","80","0.663","20","0.075","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","7.446","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","711.25","0.224","8","10.856","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","99.353","0.033","10","14.397","80","-","-","0.113","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","7","1.475","45","20.68","500","11.77","70","4.09","8","停机"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1325.808","0.231","8","29","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","40.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","63.07","0.199","10","4.35","80","4.215","15","0.022","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1286.5","0.241","15","32.47","60","0.358","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0","2.031","15","18.419","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","7.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","9.418","0.028","10","7.005","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.196","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7476.56","5.418","16","15.669","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","31.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.082","10","47.065","80","-","-","-","-","停机"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","225.86","0.06","8","21.344","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","531.533","0.138","10","20.641","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","78.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","8.64","3.837","10","44.7","80","-","-","-","-","停机"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","374.98","2.985","10","30.58","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","902","0.415","10","22.26","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1016.323","6.875","10","35.779","80","10.687","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16693.758","0.008","8","12.38","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10930.46","0.08","8","23.25","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","220.32","0.053","10","2.368","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","220.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","17.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","76.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","156.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","49.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.265","8","14.841","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.157","0.127","10","13.464","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","50.75","0.139","10","1.933","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.206","15","11.034","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","230.774","1.51","10","12.184","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","181.44","0.514","8","17.3","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","344.736","0.07","10","17.3","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.196","10","31.15","80","-","-","0.134","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","514.94","0.35","10","7.065","80","2.54","15","0.06","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","187.142","0.07","8","8.742","50","-","-","0.07","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","278.899","73.23","500","141.95","500","100.83","500","20.12","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","19.01","0.173","10","8.6","80","-","-","-","-","停机"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","66.444","0.158","10","24.319","80","-","-","0.17","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","76.464","4.41","10","24.083","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","11.988","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1169.205","0.012","10","10.321","90","-","-","0.015","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4614.583","0.167","2","17.018","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","5.079","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","280.973","0.465","10","14.818","80","-","-","0.011","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.955","0.224","10","3.98","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.034","10","6.711","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1178.5","5.508","10","32.033","80","9.644","15","0.037","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","16.944","0.116","10","5.52","80","0.267","20","0.006","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","1","停机"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","0.345","15","9.175","80","-","-","-","-","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","118.85","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","177.91","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3666.82","0.015","8","21.891","50","9.022","15","0.14","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","122.964","1000","255.368","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","371.926","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","109.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","734.322","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","55.365","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","74.477","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","50.604","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","48.47","1.8","10","33.315","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1504.96","0.462","10","24.402","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.401","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","17.34","0.462","8","1.954","50","-","-","0.223","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","36.846","0.779","15","24.708","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.788","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.139","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1460.64","0.017","15","19.139","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.107","10","13.992","80","0.612","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1704.549","3.303","8","17.855","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","175.97","0.069","5","13.842","50","5.016","12","0.103","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","4.925","1.227","10","19.715","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","184","0.046","10","13.34","80","12.19","20","0.019","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","143.42","3.272","10","40.05","80","6.482","15","0.046","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","5.299","0.009","10","6.261","80","1.984","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.129","10","7.1","100","5.14","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","82.88","2.388","15","56.088","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","26.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","268.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","27.994","0.698","8","15.4","60","5.11","15","0.07","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8289.22","0.157","10","20.121","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.533","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","214","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","53.741","0.051","10","3.5","80","1.54","15","0.022","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","143.42","0.565","10","21.45","80","-","-","-","-","正常"]