{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":283,"n_cols":13,"rows_kept":283,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[43,0,45,0],[43,1,45,1],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[59,0,61,0],[59,1,61,1],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[64,0,66,0],[64,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[149,0,150,0],[149,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[200,0,203,0],[200,1,203,1],[204,0,207,0],[204,1,207,1],[212,0,213,0],[212,1,213,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[223,0,225,0],[223,1,225,1],[226,0,229,0],[226,1,229,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[239,0,241,0],[239,1,241,1],[243,0,250,0],[243,1,250,1],[252,0,253,0],[252,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[270,0,271,0],[270,1,271,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1],[278,0,280,0],[278,1,280,1]]}
["监测日期：2024-05-04","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2478.974","1.163","25","41.245","250","7.678","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","471.34","216.751","500","100.47","500","198.357","500","9.477","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.87","0.061","15","5.074","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","7.946","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","314.5","0.401","10","23.08","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","59.655","0.237","10","22.681","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.034","0.056","8","12.808","50","3.512","15","0.014","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","241.92","4.046","10","36.315","80","6.363","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","216.86","0.443","10","14.3","80","3.82","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.04","0.508","10","14.752","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","133.142","0.065","10","36.727","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.556","10","12.923","80","-","-","0.106","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1902.788","0.012","1.5","6.379","30","-","-","0.017","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4007.35","0.669","10","16.235","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","108","0.05","10","28.8","80","11.054","15","0.156","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","461.376","3.665","10","35.81","80","6.268","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1678.75","0.06","10","1.353","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","190.08","0.11","10","29.434","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","737.86","0.01","10","4.78","80","0.77","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","94.18","0.054","10","21.745","80","9.652","20","0.009","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","34.214","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.123","15","9.439","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","5.793","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.502","10","2.091","80","5.232","20","0.008","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","98.496","0.009","10","3.936","70","1.35","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12441.71","0.464","8.629","23.67","69.431","5.283","27.416","0.198","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2414.928","2.658","500","217.798","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","426.652","0.052","10","7.604","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","20.995","0.063","10","3.68","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.249","1.507","10","11.6","80","3.955","10","0.003","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","814.96","1.09","10","20.6","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","254","0.967","10","8.721","80","14.425","20","0.028","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1224.202","0.067","8","12.92","50","-","-","0.099","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","648.86","0.444","10","25.15","80","7.16","15","0.014","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","2156.54","1.951","10","28.252","80","4.027","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","468.197","0.195","10","32.144","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","26.78","0.197","10","17.757","60","-","-","0.128","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.029","10","8.82","80","1.24","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","50.285","0.196","10","16.906","80","1.126","20","0.226","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","16.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","16.58","1.843","10","21.525","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.839","0.028","15","10.674","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.452","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","66.614","1.213","15","36.795","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","54.35","122.376","500","143.55","500","49.743","500","12.106","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","4.134","0.009","15","3.049","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","48","4.536","10","54.233","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1889.57","0.026","8","15.4","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","28.051","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2901.31","1.726","10","11.685","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.422","1.283","15","20.374","80","12.874","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","19.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","48.816","0.456","15","3.9","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","9","1.632","15","19.959","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","23.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","217.73","4.259","15","10.57","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.712","0.078","15","12.8","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","263.47","19.67","500","24.93","500","51.405","500","9.802","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","8.64","2.257","10","4.006","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","69.984","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","40.92","0.748","10","12.746","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","106.27","1.467","15","45.402","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","292.966","0.123","10","19.97","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.389","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","242.427","1.955","10","15.248","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","238.46","0.06","10","15.33","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","741.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","167.838","0.125","10","12.722","80","-","-","0.044","1","停机"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","102.989","0.112","10","4.321","80","3.12","20","0.039","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14034.82","0.401","10","23.838","80","6.71","15","0.164","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","30957.98","3.996","1000","316.41","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","173269.031","0.316","5","7.216","40","8.365","15","0.038","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","168781.016","9.969","50","73.413","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","47.52","0.033","10","7.99","80","1.951","20","0.111","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","556.42","0.36","5","15.17","50","-","-","0.025","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","562.46","0.473","10","13.289","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","50.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","100224.86","0.032","2","9.83","40","10.066","15","0.256","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","119764.08","17.35","50","117.33","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","191.981","0.038","10","18.37","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","429.41","0.182","10","21.97","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","525.192","0.187","10","15.14","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","336.632","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","38.02","0.905","10","14.737","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","440.64","0.522","10","38.78","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","992","1.797","8","22.331","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","175.651","0.012","10","22.703","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","83","0.083","10","19.59","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","223.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","149.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.518","0.09","10","5.034","80","12.971","20","0.003","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","1.658","10","4.668","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","19.008","0.002","10","2.234","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1035.94","0.005","30","14.726","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","67.812","0.062","8","11.592","60","1.192","15","0.006","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","171.07","0.073","10","10.54","80","4.63","10","0.128","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.97","0.072","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2087.73","0.2","10","50.19","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.669","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","88.474","0.199","15","52.516","80","5.164","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","296.611","0.16","15","6.855","80","1.303","20","0.181","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","223","1.09","10","34.427","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","23.33","0.123","15","8.4","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","303.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","55","0.008","10","3.392","80","-","-","0.003","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1031.184","0.034","10","18.283","80","5.816","15","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","121.116","0.095","10","3.825","80","0.466","20","0.062","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","10.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","458.58","0.224","8","10.739","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","98.3","0.038","10","20.571","80","-","-","0.151","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","8","1.475","45","20.68","500","11.77","70","4.09","8","停机"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1603.498","0.133","8","24.5","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","105.41","0.021","10","4.17","80","4.182","15","0.034","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1281.31","0.238","15","33.09","60","0.211","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","45.051","2.148","15","17.955","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","9.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.984","0.026","10","4.108","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9323.942","6.13","16","17.786","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","43.718","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.187","10","41.793","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","400.96","0.062","8","23.174","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","627.523","0.149","10","27.473","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","109.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","3.836","10","44.7","80","-","-","-","-","停机"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","661.82","4.274","10","35.37","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1099","0.644","10","19.83","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","749.693","3.939","10","35.028","80","10.636","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","171.677","0.072","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","19933.572","0.007","8","12.568","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12571.2","0.07","8","22.49","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","223.78","0.017","10","2.239","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","223.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","22.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","3.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","298.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","115.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.282","8","14.424","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.142","0.085","10","13.388","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","85.27","0.125","10","1.954","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.187","15","10.726","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","241.834","1.137","10","10.795","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","196.99","1.199","8","17.8","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","385.69","0.072","10","14.4","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","15.55","0.048","10","35.23","80","-","-","0.152","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","507.17","0.512","10","8.541","80","3.08","15","0.058","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","619.834","0.073","8","8.307","50","-","-","0.073","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","226.195","83.22","500","146.06","500","111.69","500","21.72","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","63.94","0.163","10","13.12","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","65.359","0.596","10","35.48","80","-","-","0.29","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","62.64","4.276","10","25.332","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1121.22","0.023","10","10.641","90","-","-","0.015","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4356.442","0.045","2","14.837","40","-","-","0.014","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.657","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","295.229","0.112","10","16.458","80","-","-","0.012","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","36.202","0.718","10","5.791","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.027","10","6.865","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1177.63","4.348","10","24.663","80","8.982","15","0.045","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","212.117","0.15","10","6.141","80","0.277","20","0.005","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.064","10","9.106","80","0.043","20","0.006","1","停机"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","39.736","0.219","15","9.591","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","116.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","34.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3923.42","0.016","8","16.436","50","4.974","15","0.153","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","97.241","1000","314.857","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","516.257","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","110.964","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","861.935","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","26.965","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","95.273","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","59.314","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","526.781","1.821","10","34.308","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1576.36","3.762","10","29.717","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.373","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","17.436","0.212","8","2.11","50","-","-","0.063","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.092","15","17.922","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.911","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","1.916","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1660.08","0.015","15","16.69","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","337.82","0.12","10","14.28","80","0.842","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1598.418","1.454","8","14.473","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","19.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","203.531","0.068","5","9.647","50","4.703","12","0.088","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","15.379","1.009","10","18.606","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","325","0.055","10","11.764","80","13.387","20","0.016","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","15.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","120.96","1.366","10","32.71","80","4.11","15","0.031","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","10.615","0.011","10","6.547","80","2.108","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.197","10","7","100","5.55","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","98.71","1.236","15","34.238","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.704","8","15.2","60","4.99","15","0.072","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8527.68","0.13","10","19.59","80","-","-","0.07","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.596","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","310","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","92.923","0.042","10","9.2","80","1.954","15","0.021","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","177.12","0.53","10","24.91","80","-","-","-","-","正常"]