{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":111,"n_cols":12,"rows_kept":111,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,52,0],[48,1,52,1],[53,0,54,0],[53,1,54,1],[55,0,58,0],[55,1,58,1],[59,0,88,0],[59,1,88,1],[89,0,96,0],[89,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[105,0,107,0],[105,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1]]}
["监测日期：2024-05-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","1270331.625","14.868","59.704","320","10.696","100","1.661","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13348827","156.794",136.3525,"320",25.5874,"100",2.0604,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1128722.375","13.064","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8019973.5","92.824","-","-","-","-",2.0727,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","20703560","239.624","-","-","-","-","0.662","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2877631.5","119901.305","-","-","-","-","0.505","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1304629.125","15.1","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","187617.906","2.172","76.86","320","51.838","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","637952.625","7.384","68.705","300","5.225","100","1.855","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","8050752",93.18,10.23,"200",2.5,"200",0.8,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","398329.5","4.61","21.089","320","5.872","100","11.204","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","216664.938","2.508","24.024","320","6.889","100","5.594","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1079956.25","12.499","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2050418.5","24.055","112.938","200","17.686","50","7.136","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2421733","28.454","108.93","200","14.986","50","5.388","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2441578.5","28.478","108.481","200","18.556","50","6.001","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1071571.13","12.4","110.1","200","31.303","35","3.421","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","104870.47","1.21","547.126","200","43.199","35","397.3","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","949482.44","10.99","105.075","200","24.345","35","1.527","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2889989.75","33.45","113.222","200","24.062","35","0.748","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1870282.5","21.647","116.963","200","13.1","50","3.796","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1305221.125","15.107","120.648","200","3.921","50","2.73","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1509993.125","17.477","122.859","200","13.267","50","3.192","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2304771.84","26.676",21.99,"200",1.54,"35",2.51,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","11460923.136","134.907","27.489","50","0.146","35","1.156","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","17.724","50","2.237","35","36.732","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7873.971","0.093","0","50","6.607","35","20.911","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","14500.98","0.168","53.64","50","0.764","35","6.208","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","36750939.84","1531289.16","20.085","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","9688222.08","112.132","8.477","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.85","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","7364779.2","85.24","4.47","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","226100.16","2.617","2.57","50","0","35","0","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","33293263.68","385.339","15.76","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","177120","2.05",51.39,"120",0.99,"850",0.77,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1197504","13.86","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14701249","170.153",252.7736,"320",20.7177,"100",14.5262,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3661778","42.382","-","-","-","-",10.1721,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8548203","98.938",260.9992,"320",52.7845,"100",10.2426,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6154836","71.236","-","-","-","-",14.4111,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","911347.2","10.548",4.86,"50",0.58,"35",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","421377.75","4.877","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","6349.657","0.073","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","22328.424","930.351","7.77","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61358628.536","726.294",39.039,"100",24.365,"50",2.086,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","3870195.734","45.68","0","100","0","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","694.287","0.008","309.261","550","1.971","280","3.599","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","367500.469","4.254","247.363","550","6.885","400","6.182","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","696384","8.06","252.84","550","6.02","400","6.72","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","601365.938","6.96","147.706","200","6.666","200","1.164","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","859935.5","9.953","53.255","200","6.374","200","9.96","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","259132.781","2.999","18.134","-","19.876","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1089103.125","12.605","52.186","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","779000.875","9.016","31.404","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3679213.5","42.584","68.131","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3817341.25","44.182","79.35","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4110382","47.574","59.593","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7134924","82.58","57.366","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1709528.75","19.786","54.508","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2567077.5","29.712","40.202","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1341404.125","15.526","60.889","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1798671.75","20.818","57.954","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3229370","134557.203","-","-","0.988","50","4.818","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4067333.5","47.076","34.988","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1567382.5","18.153","45.209","100","10.46","50","0.613","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","401320.438","4.645","31.643","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2319691.75","26.848","-","-","31.201","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11768448","136.209","37.893","100","3.257","50","4.746","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","702954.312","8.136","33.882","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5364040","62.084","34.576","100","6.188","50","5.757","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3501270","40.524","51.911","100","1.472","50","3.913","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1093030","12.651","-","-","2.202","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3721649.5","43.075","20.52","50","2.238","35","0.08","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1353178.5","15.662","48.481","100","1.226","50","0.274","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","49854.754","0.577","126.769","300","1.271","100","3.667","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6859544.5","79.393","30.303","100","0.699","50","0.096","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9421979","109.051","53.166","100","1.61","50","0.036","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9569664","110.76","83.83","200","47.28","200","6.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1502.31","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","611842.81","7.08","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2979003.25","34.48","69.91","300","0.96","200","2.44","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10904966","126.21","67.37","120","4.83","100","1.45","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6990708","80.91","62.1","100","0","50","4.42","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","151266.73","1.75","50.62","300","0.17","100","1.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1314697.38","15.22","75.93","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1347652.38","15.6","141.181","200","45.156","50","4.95","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1586005.25","18.36","153.312","200","37.71","50","4.449","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3580280.5","41.44","75.113","80","18.868","30","1.045","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3060139.25","35.42","77.53","80","23.147","30","1.37","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","946.71","0.01","2.113","80","125.696","30","251.777","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","693.74","80","0.83","30","29.024","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3344181.75","38.706","18.809","100","0.805","50","3.149","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2116170","24.894",9.0426,"100",1.1242,50,10.8302,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2497981.5","28.912","8.774","250","6.129","80","20.1","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2610393","30.213","115.8","250","0.75","80","35.53","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1770314.375","20.49","76.13","250","23.013","80","3.809","10","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","40507704","468.839","36.247","100","24.925","50","0.46","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7931045","91.794",143.5203,"320",25.2463,"100",3.2823,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2353158.5","27.236","-","-","-","-",5.217,"20","正常"]