{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":283,"n_cols":13,"rows_kept":283,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[43,0,45,0],[43,1,45,1],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[59,0,61,0],[59,1,61,1],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[64,0,66,0],[64,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[149,0,150,0],[149,1,150,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[200,0,203,0],[200,1,203,1],[204,0,207,0],[204,1,207,1],[212,0,213,0],[212,1,213,1],[219,0,220,0],[219,1,220,1],[223,0,225,0],[223,1,225,1],[226,0,229,0],[226,1,229,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[239,0,241,0],[239,1,241,1],[243,0,250,0],[243,1,250,1],[252,0,253,0],[252,1,253,1],[256,0,258,0],[256,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[270,0,271,0],[270,1,271,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1],[278,0,280,0],[278,1,280,1]]}
["监测日期：2024-05-05","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3306.739","1.352","25","28.903","250","7.365","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","484.55","195.747","500","77.96","500","184.688","500","7.945","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.552","0.011","15","5.855","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","277.34","0.201","10","29.09","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","183.403","0.204","10","21.956","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.094","0.024","8","14.43","50","4.878","15","0.014","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","219.46","5.396","10","41.877","80","7.617","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","237.6","0.448","10","13.45","80","3.85","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.017","0.956","10","13.882","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","129.082","0.088","10","41.039","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.627","10","13.08","80","-","-","0.119","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1837.961","0.012","1.5","5.716","30","-","-","0.016","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1384.516","0.347","10","16.897","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","0.86","0.04","10","3.957","80","1.611","15","0.01","0.5","正常"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","561.168","4.484","10","17.407","80","6.375","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2272.32","0.06","10","1.054","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","200.45","0.448","10","31.606","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","726.62","0.01","10","3.68","80","0.79","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","101.95","0.145","10","21.093","80","9.412","20","0.008","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","30.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.131","15","4.251","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","3.806","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.231","10","4.274","80","6.946","20","0.009","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","83.549","0.007","10","3.86","70","1.365","15","-","-","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13182.36","0.304","8.629","23.872","69.431","5.599","27.416","0.194","0.5","正常"]
["26","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2792.136","2.48","500","317.317","1000","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州东和数码科技有限公司","排放口","568.797","0.084","10","24.241","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","7.344","0.038","10","3.21","80","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.439","10","7.734","80","3.192","10","0.002","0.5","正常"]
["29","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1315.25","0.227","10","16","80","-","-","-","-","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","261","1.546","10","7.915","80","12.627","20","0.02","1","正常"]
["31","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["32","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1312.157","0.112","8","15.58","50","-","-","0.078","0.5","正常"]
["33","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","701.57","0.471","10","24.64","80","6.52","15","0.012","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1671.84","1.369","10","24.25","80","3.578","15","-","-","正常"]
["35","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","486.536","0.277","10","21.875","80","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","博罗县名威针织漂染厂","排放口","31.97","0.283","10","18.157","60","-","-","0.122","0.5","正常"]
["38","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["39","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.062","10","7.23","80","1.05","15","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","46.483","0.298","10","15.726","80","1.404","20","0.209","0.5","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","15.811","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0.65","1.843","10","20.516","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.015","15","7.639","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","69.984","1.154","15","34.633","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","41.24","108.851","500","60.26","500","53.004","500","10.797","200","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","4.784","0.011","15","2.829","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.193","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","53.76","4.377","10","60.35","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","6351.446","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1878.34","0.024","8","13.1","50","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","69.161","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3143.23","2.602","10","12.657","80","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","49.853","1.196","15","23.098","80","13.172","20","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","9.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","28.598","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","32.486","0.308","15","9","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","14","2.366","15","30.178","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","46.483","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","190.08","4.308","15","9.65","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","15.379","0.085","15","14.4","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","22.982","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","258.99","23.949","500","32.7","500","61.518","500","11.701","200","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","3.727","10","3.56","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.98","2.987","10","17.517","80","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","2.172","15","67.407","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","272.975","0.04","10","15.885","80","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.827","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","215.873","1.251","10","18.238","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.042","10","14.504","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["62","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","268.385","0.127","10","12.227","80","-","-","0.043","1","停机"]
["64","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","182.995","0.052","10","4.511","80","3.137","20","0.04","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","15105.31","1.636","10","26.5","80","6.66","15","0.165","0.5","正常"]
["65","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","29737.15","3.915","1000","307.706","1000","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","183572.562","0.046","5","6.682","40","8.452","15","0.068","0.5","正常"]
["66","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","178632.078","9.718","50","55.056","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","49.25","0.025","10","9.13","80","1.676","20","0.099","0.5","正常"]
["68","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","691.2","0.292","5","15.39","50","-","-","0.054","0.5","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","571.97","0.903","10","15.657","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","59.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","109289.95","0.033","2","8.77","40","6.181","15","0.235","0.4","正常"]
["70","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","130522.8","8.88","50","95.57","1000","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","305.338","0.032","10","20.855","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","531.36","0.172","10","22.13","80","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","689.304","2.655","10","14.54","80","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["74","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","185.397","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","30.24","0.747","10","12.372","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","530.5","3.715","10","45.85","80","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1137","1.662","8","12.788","50","-","-","-","-","正常"]
["77","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","731.894","0.23","10","23.22","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","54","0.131","10","19.1","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","62.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","9.677","0.057","10","4.824","80","13.782","20","0.003","1","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","0","1.57","10","8.981","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.282","0.002","10","1.832","80","-","-","-","-","正常"]
["82","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1111.1","0.02","30","18.101","160","-","-","-","-","正常"]
["84","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["85","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","73.156","0.079","8","8.757","60","12.422","15","0.006","0.5","正常"]
["86","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.042","10","18.21","80","2.7","10","0.104","0.5","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","31.19","0.093","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2085.6","0.285","10","47.087","80","-","-","-","-","正常"]
["88","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.812","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","377.136","0.306","15","35.189","80","3.396","20","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","291.946","0.197","15","7.116","80","1.109","20","0.226","1","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","182","0.888","10","15.465","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.148","15","5.5","80","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","301.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","36","0.013","10","3.934","80","-","-","0.004","1","正常"]
["95","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","519.264","0.021","10","19.889","80","5.463","15","-","-","停机"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","39.407","0.528","10","6.741","80","1.586","20","0.076","0.5","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","3.791","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","489.37","0.212","8","18.741","50","-","-","-","-","正常"]
["98","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["99","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","91.315","0.038","10","17.369","80","-","-","0.123","1","正常"]
["100","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","206","1.933","45","22.185","500","19.84","70","4.5","8","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1357.949","0.13","8","21.2","50","-","-","-","-","正常"]
["101","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","33.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","86.4","0.032","10","5.01","80","4.103","15","0.045","0.5","正常"]
["103","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","1203.55","0.29","15","27.93","60","0.271","15","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","41.018","1.534","15","18.607","80","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["104","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","11.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.024","10","4.186","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["105","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9601.121","5.29","16","16.754","100","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","69.984","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","386.21","0.072","10","26.323","80","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","357.22","0.082","8","26.612","50","-","-","-","-","正常"]
["108","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","614.131","0.062","10","20.511","80","-","-","-","-","正常"]
["109","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","73.698","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["111","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","91.58","3.837","10","44.7","80","-","-","-","-","停机"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","681.7","5.135","10","30.52","80","-","-","-","-","正常"]
["112","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1003","0.767","10","20.39","80","-","-","-","-","正常"]
["113","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","794.275","3.727","10","39.286","80","10.332","15","-","-","正常"]
["115","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","147.398","0.074","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["116","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","19477.482","0.005","8","14.08","60","-","-","-","-","正常"]
["117","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12484.8","0.08","8","21.91","60","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","222.91","0.03","10","1.918","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","222.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","283.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","89.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["119","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.345","8","14.109","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.132","0.032","10","8.667","80","-","-","-","-","正常"]
["121","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","72.82","0.124","10","1.948","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.161","15","8.178","80","-","-","-","-","正常"]
["123","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","291.254","1.041","10","12.538","80","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","192.67","2.477","8","19.1","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["125","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","392.774","0.085","10","14.7","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州方中电子科技有限公司","排放口","25.06","0.062","10","33.61","80","-","-","0.144","0.5","正常"]
["127","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","512.35","0.364","10","8.637","80","2.84","15","0.048","0.5","正常"]
["128","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","577.238","0.073","8","7.811","50","-","-","0.073","1","正常"]
["129","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","237.168","71.35","500","143.24","500","102.02","500","22.9","200","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","32.83","0.056","10","13.94","80","-","-","-","-","正常"]
["131","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","73.011","1.597","10","26.228","80","-","-","0.249","0.5","正常"]
["132","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","91.152","4.964","10","21.266","80","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1212.167","0.034","10","9.634","90","-","-","0.014","0.5","正常"]
["133","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3724.625","0.026","2","13.105","40","-","-","0.013","0.5","正常"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["134","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","46.684","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["135","惠州威尔高电子有限公司","排放口","377.914","0.806","10","16.459","80","-","-","0.012","1","正常"]
["136","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","36.979","0.363","10","6.438","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","52.92","0.026","10","7.502","80","-","-","-","-","正常"]
["138","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1144.8","3.952","10","26.088","80","8.38","15","0.045","0.5","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","70.076","0.058","10","5.803","80","0.359","20","0.005","1","正常"]
["139","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.064","10","9.106","80","0.043","20","0.006","1","停机"]
["140","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["141","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","10.884","0.033","15","8.648","80","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","26.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3983.04","0.016","8","22.296","50","6.701","15","0.132","0.5","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","38.525","1000","473.619","10000","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","525.804","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","121.694","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","804.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","54.458","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","102.773","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","19.198","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","912.73","1.734","10","34.778","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1642.52","1.22","10","22.676","80","-","-","-","-","正常"]
["146","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","1.993","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","21.004","0.159","8","15","50","-","-","0.062","1","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.24","0.149","15","7.91","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1731.12","0.018","15","15.803","110","-","-","-","-","正常"]
["151","广东中康织绣科技有限公司","排放口","466.56","0.082","10","13.909","80","3.624","15","0.018","0.5","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1554.334","0.921","8","11.446","50","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","18.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","172.293","0.072","5","7.591","50","4.646","12","0.072","0.8","正常"]
["154","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","16.07","1.179","10","24.777","80","-","-","-","-","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","排放口","338","0.104","10","11.671","80","13.574","20","0.015","0.5","正常"]
["155","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["157","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","123.55","0.638","10","28","80","3.385","15","0.031","0.5","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","24.409","0.009","10","6.491","80","2.265","20","-","-","正常"]
["158","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.235","10","7.4","100","5.43","50","-","-","正常"]
["159","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","100.74","0.681","15","33.015","80","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","79.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["161","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.749","8","11","60","3.46","15","0.063","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8310.82","0.1","10","16.81","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.889","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["162","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","297","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","94.219","0.04","10","8.2","80","1.942","15","0.021","0.5","正常"]
["164","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","262.66","0.235","10","33.5","80","-","-","-","-","正常"]